## ЖЭК- 6 Андреева, 10 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238592 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 52,8 |  | 42,6 |  | 7,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,72 |  |  |  | 2,72 |  |  |  | 0,231
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 52,0 |  | 40,6 |  | 7,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,11 |  |  | 3,11 |  | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | 0,267
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 51,2 |  | 38,6 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,233
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 51,4 |  | 41,9 |  | 7,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,283
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,2 | 58,9 |  | 57,3 |  | 7,3 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,18 |  |  | 2,18 |  | 2,30 |  |  |  | 2,30 |  |  |  | 0,238
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,0 | 61,6 |  | 61,4 |  | 7,3 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 120,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,57 |  |  |  | 2,57 |  |  |  | 0,280
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 61,0 |  | 59,4 |  | 7,3 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,34 |  |  | 2,34 |  | 2,48 |  |  |  | 2,48 |  |  |  | 0,262
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 56,5 |  | 48,6 |  | 7,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,252
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 52,0 |  | 39,3 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,338
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 50,1 |  | 34,6 |  | 7,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,207
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 47,5 |  | 30,5 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,02 |  |  | 3,02 |  | 3,10 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 0,214
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 44,2 |  | 25,4 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,197
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 44,2 |  | 25,9 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,236
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 44,9 |  | 28,2 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,04 |  |  | 3,04 |  | 3,11 |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,202
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 45,3 |  | 27,4 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,221
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 47,5 |  | 32,6 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,85 |  |  | 2,85 |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 0,214
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 48,9 |  | 34,1 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,271
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 50,6 |  | 38,2 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,67 |  |  | 2,67 |  | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  | 0,222
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 52,9 |  | 43,2 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,51 |  |  | 2,51 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,223
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 58,4 |  | 51,7 |  | 7,3 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,31 |  |  | 2,31 |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 0,238
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 58,8 |  | 51,5 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,13 |  |  |  | 3,13 |  |  |  | 0,306
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 54,7 |  | 44,0 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 0,261
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 50,2 |  | 36,0 |  | 7,3 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,48 |  |  | 2,48 |  | 2,56 |  |  |  | 2,56 |  |  |  | 0,194
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 48,7 |  | 34,1 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,87 |  |  | 2,87 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,216
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,2 |  | 31,6 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,195
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 46,5 |  | 31,1 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,225
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,9 |  | 32,5 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,248
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 51,6 |  | 39,4 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,236
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 52,1 |  | 40,4 |  | 7,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  | 3,02 |  |  |  | 3,02 |  |  |  | 0,252
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 52,8 |  | 42,0 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  | 2,55 |  |  |  | 2,55 |  |  |  | 0,215
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 53,8 |  | 44,1 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,78 |  |  | 2,78 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,252
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 51,5 |  | 39,6 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,1 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 89,54 | 0,00 |  | 89,54 |  | 92,64 |  |  |  | 92,64 |  |  |  | 7,428
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9012,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9012,00 |  |  | 1399,61 |  |  |  |  | 1432,69 | [5 empty] | 92,715
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9756,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9756,00 |  |  | 1489,25 |  |  |  |  | 1525,44 | [5 empty] | 100,150
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 89,64 |  |  |  |  | 92,75 | [5 empty] | 7,435
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись