## ЖЭК- 6 Андреева, 12 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186080 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 47,6 |  | 48,6 |  | 6,3 | 5,0 |  | 67,10 | 61,56 |  |  | 5,54 |  |  | 69,79 |  | 62,31 |  |  |  | 3,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,30 |  |  |  | 6,30
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 46,8 |  | 46,6 |  | 6,3 | 5,0 |  | 66,68 | 61,52 |  |  | 5,16 |  |  | 69,18 |  | 62,26 |  |  |  | 3,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,78 |  |  |  | 5,78
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 46,2 |  | 44,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 67,84 | 62,23 |  |  | 5,61 |  |  | 70,25 |  | 62,95 |  |  |  | 3,236 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,30 |  |  |  | 6,30
26.12 |  |  |  | 23,0 | 94,0 | 45,9 |  | 48,1 |  | 6,3 | 5,0 |  | 62,38 | 56,67 |  |  | 5,71 |  |  | 64,80 |  | 57,29 |  |  |  | 3,236 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,0 | 53,0 |  | 64,0 |  | 6,3 | 5,0 |  | 66,37 | 62,30 |  |  | 4,07 |  |  | 70,15 |  | 63,19 |  |  |  | 4,462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,0 | 55,1 |  | 68,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 67,14 | 62,74 |  |  | 4,40 |  |  | 71,40 |  | 63,72 |  |  |  | 4,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,3 | 54,2 |  | 67,1 |  | 6,3 | 5,0 |  | 68,57 | 62,88 |  |  | 5,69 |  |  | 72,77 |  | 63,84 |  |  |  | 4,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 50,6 |  | 55,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 70,53 | 63,80 |  |  | 6,73 |  |  | 73,91 |  | 64,58 |  |  |  | 4,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 46,5 |  | 45,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 72,86 | 64,44 |  |  | 8,42 |  |  | 75,56 |  | 65,17 |  |  |  | 3,654 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,35 |  |  |  | 9,35
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 45,1 |  | 40,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,57 | 65,70 |  |  | 3,87 |  |  | 71,84 |  | 66,39 |  |  |  | 2,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,51 |  |  |  | 4,51
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 43,0 |  | 35,7 |  | 6,3 | 5,0 |  | 71,65 | 65,79 |  |  | 5,86 |  |  | 73,64 |  | 66,34 |  |  |  | 2,780 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 40,4 |  | 29,8 |  | 6,3 | 5,0 |  | 71,73 | 65,15 |  |  | 6,58 |  |  | 73,34 |  | 65,64 |  |  |  | 2,369 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,17 |  |  |  | 7,17
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 40,3 |  | 30,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 72,18 | 65,01 |  |  | 7,17 |  |  | 73,81 |  | 65,50 |  |  |  | 2,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 41,2 |  | 32,4 |  | 6,3 | 5,0 |  | 70,43 | 64,42 |  |  | 6,01 |  |  | 72,17 |  | 64,92 |  |  |  | 2,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 41,6 |  | 31,7 |  | 6,3 | 5,0 |  | 72,12 | 64,96 |  |  | 7,16 |  |  | 73,88 |  | 65,45 |  |  |  | 2,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 43,3 |  | 37,4 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,30 | 63,16 |  |  | 6,14 |  |  | 71,33 |  | 63,71 |  |  |  | 2,826 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 44,6 |  | 39,0 |  | 6,3 | 5,0 |  | 70,81 | 62,67 |  |  | 8,14 |  |  | 73,02 |  | 63,25 |  |  |  | 3,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,94 |  |  |  | 8,94
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 46,1 |  | 43,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 68,79 | 62,76 |  |  | 6,03 |  |  | 71,23 |  | 63,47 |  |  |  | 3,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 47,9 |  | 48,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 67,82 | 62,33 |  |  | 5,49 |  |  | 70,59 |  | 63,06 |  |  |  | 3,559 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,30 |  |  |  | 6,30
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 52,5 |  | 58,4 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,16 | 63,63 |  |  | 5,53 |  |  | 72,77 |  | 64,44 |  |  |  | 4,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,66 |  |  |  | 6,66
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 52,7 |  | 58,4 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,92 | 63,67 |  |  | 6,25 |  |  | 73,59 |  | 64,56 |  |  |  | 4,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,37 |  |  |  | 7,37
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 49,4 |  | 50,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,29 | 63,81 |  |  | 5,48 |  |  | 72,26 |  | 64,55 |  |  |  | 3,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,33 |  |  |  | 6,33
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 45,6 |  | 41,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 68,86 | 63,85 |  |  | 5,01 |  |  | 71,18 |  | 64,53 |  |  |  | 3,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,64 |  |  |  | 5,64
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 44,3 |  | 39,1 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,42 | 63,44 |  |  | 5,98 |  |  | 71,56 |  | 64,00 |  |  |  | 2,950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,71 |  |  |  | 6,71
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 43,1 |  | 36,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 70,12 | 63,67 |  |  | 6,45 |  |  | 72,09 |  | 64,16 |  |  |  | 2,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,17 |  |  |  | 7,17
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 42,7 |  | 35,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,32 | 63,23 |  |  | 6,09 |  |  | 71,22 |  | 63,74 |  |  |  | 2,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,73 |  |  |  | 6,73
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 42,9 |  | 37,0 |  | 6,3 | 5,0 |  | 70,17 | 63,10 |  |  | 7,07 |  |  | 72,18 |  | 63,63 |  |  |  | 2,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  | 7,76
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 46,8 |  | 44,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,08 | 63,13 |  |  | 5,95 |  |  | 71,61 |  | 63,86 |  |  |  | 3,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 47,1 |  | 46,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 68,88 | 62,97 |  |  | 5,91 |  |  | 71,47 |  | 63,71 |  |  |  | 3,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  | 6,60
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 47,6 |  | 47,8 |  | 6,3 | 5,0 |  | 68,55 | 63,21 |  |  | 5,34 |  |  | 71,26 |  | 63,95 |  |  |  | 3,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,05 |  |  |  | 6,05
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 48,4 |  | 50,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 69,41 | 63,08 |  |  | 6,33 |  |  | 72,30 |  | 63,83 |  |  |  | 3,770 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,16 |  |  |  | 7,16
Итого |  |  |  | 743,0 | 91,8 | 46,5 |  | 45,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 2146,05 | 1960,88 |  |  | 185,17 |  |  | 2226,15 |  | 1982,00 |  |  |  | 104,545 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,003 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 210,00 |  |  |  | 210,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 12167,00 |  |  | 27353,66 |  |  | 23723,81 |  |  |  | 28122,73 |  | 23957,83 | [5 empty] | 1069,572 |  | 472,97 |  |  |  | 482,20 | [6 empty] | 12177,00 | [7 empty] | 4205,62
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12910,00 |  |  | 29499,67 |  |  | 25684,76 |  |  |  | 30348,83 |  | 25939,90 | [5 empty] | 1174,107 |  | 473,08 |  |  |  | 482,31 | [6 empty] | 12921,00 | [7 empty] | 4415,50
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 2146,01 |  |  | 1960,95 |  |  |  | 2226,10 |  | 1982,07 | [5 empty] | 104,535 |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 209,88
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись