## ЖЭК- 6 Андреева, 16 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 188718 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 58,6 |  | 36,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,26 | 98,31 |  |  | 5,95 |  |  | 108,40 |  | 99,90 |  |  |  | 4,177 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,05 |  |  |  | 7,05
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 57,5 |  | 35,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 103,40 | 98,27 |  |  | 5,13 |  |  | 107,27 |  | 99,79 |  |  |  | 3,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,05 |  |  |  | 6,05
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 56,7 |  | 33,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 105,72 | 99,27 |  |  | 6,45 |  |  | 109,45 |  | 100,78 |  |  |  | 3,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 57,0 |  | 36,1 |  | 6,3 | 5,0 |  | 102,36 | 97,81 |  |  | 4,55 |  |  | 106,25 |  | 99,29 |  |  |  | 3,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,54 |  |  |  | 5,54
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,0 | 66,1 |  | 50,0 |  | 6,3 | 5,0 |  | 102,35 | 97,40 |  |  | 4,95 |  |  | 108,13 |  | 99,39 |  |  |  | 5,443 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,53 |  |  |  | 6,53
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,0 | 69,4 |  | 53,6 |  | 6,3 | 5,0 |  | 102,64 | 98,25 |  |  | 4,39 |  |  | 109,05 |  | 100,44 |  |  |  | 5,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 68,5 |  | 51,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 103,94 | 98,48 |  |  | 5,46 |  |  | 110,17 |  | 100,69 |  |  |  | 5,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,03 |  |  |  | 7,03
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 62,9 |  | 42,4 |  | 6,3 | 5,0 |  | 105,24 | 99,93 |  |  | 5,31 |  |  | 110,19 |  | 101,80 |  |  |  | 4,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 57,0 |  | 34,4 |  | 6,3 | 5,0 |  | 108,61 | 100,73 |  |  | 7,88 |  |  | 112,60 |  | 102,30 |  |  |  | 4,147 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,32 |  |  |  | 9,32
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 54,7 |  | 30,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 107,58 | 102,69 |  |  | 4,89 |  |  | 111,04 |  | 104,18 |  |  |  | 3,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,89 |  |  |  | 5,89
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,7 |  | 26,6 |  | 6,3 | 5,0 |  | 109,21 | 102,60 |  |  | 6,61 |  |  | 112,22 |  | 103,88 |  |  |  | 3,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 47,7 |  | 22,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 108,88 | 101,42 |  |  | 7,46 |  |  | 111,30 |  | 102,47 |  |  |  | 2,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 47,6 |  | 22,6 |  | 6,3 | 5,0 |  | 108,41 | 101,17 |  |  | 7,24 |  |  | 110,84 |  | 102,30 |  |  |  | 2,760 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,01 |  |  |  | 8,01
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 48,7 |  | 24,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 108,92 | 100,30 |  |  | 8,62 |  |  | 111,59 |  | 101,44 |  |  |  | 3,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,63 |  |  |  | 9,63
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 49,0 |  | 23,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 109,53 | 101,14 |  |  | 8,39 |  |  | 112,17 |  | 102,31 |  |  |  | 2,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 51,4 |  | 28,7 |  | 6,3 | 5,0 |  | 105,85 | 98,39 |  |  | 7,46 |  |  | 108,93 |  | 99,65 |  |  |  | 3,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,54 |  |  |  | 8,54
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 53,2 |  | 29,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,72 | 97,72 |  |  | 7,00 |  |  | 107,94 |  | 99,02 |  |  |  | 3,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,14 |  |  |  | 8,14
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 55,2 |  | 33,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,36 | 98,10 |  |  | 6,26 |  |  | 107,97 |  | 99,51 |  |  |  | 3,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 58,1 |  | 37,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 102,92 | 97,53 |  |  | 5,39 |  |  | 107,04 |  | 99,03 |  |  |  | 4,200 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,68 |  |  |  | 6,68
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 64,6 |  | 45,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,47 | 99,63 |  |  | 4,84 |  |  | 109,81 |  | 101,62 |  |  |  | 5,056 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,36 |  |  |  | 6,36
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 65,0 |  | 45,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 105,79 | 99,80 |  |  | 5,99 |  |  | 111,25 |  | 101,81 |  |  |  | 5,177 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 60,3 |  | 38,7 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,12 | 99,92 |  |  | 4,20 |  |  | 108,52 |  | 101,68 |  |  |  | 4,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,35 |  |  |  | 5,35
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 54,8 |  | 31,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 105,43 | 99,88 |  |  | 5,55 |  |  | 108,89 |  | 101,32 |  |  |  | 3,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,54 |  |  |  | 6,54
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 52,9 |  | 30,0 |  | 6,3 | 5,0 |  | 106,06 | 99,14 |  |  | 6,92 |  |  | 109,30 |  | 100,42 |  |  |  | 3,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,08 |  |  |  | 8,08
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 51,1 |  | 27,8 |  | 6,3 | 5,0 |  | 105,04 | 99,40 |  |  | 5,64 |  |  | 107,97 |  | 100,61 |  |  |  | 3,182 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,51 |  |  |  | 6,51
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 50,5 |  | 27,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,82 | 98,62 |  |  | 6,20 |  |  | 107,66 |  | 99,82 |  |  |  | 3,135 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 51,0 |  | 28,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 105,96 | 98,41 |  |  | 7,55 |  |  | 109,00 |  | 99,65 |  |  |  | 3,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 56,2 |  | 34,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 106,25 | 98,89 |  |  | 7,36 |  |  | 110,11 |  | 100,40 |  |  |  | 4,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,57 |  |  |  | 8,57
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 56,7 |  | 35,9 |  | 6,3 | 5,0 |  | 103,76 | 98,74 |  |  | 5,02 |  |  | 107,67 |  | 100,22 |  |  |  | 3,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 57,5 |  | 37,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,47 | 99,12 |  |  | 5,35 |  |  | 108,56 |  | 100,66 |  |  |  | 4,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,44 |  |  |  | 6,44
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 58,8 |  | 39,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 104,74 | 98,74 |  |  | 6,00 |  |  | 109,08 |  | 100,36 |  |  |  | 4,437 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  | 6,93
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 56,5 |  | 34,7 |  | 6,3 | 5,0 |  | 3269,81 | 3079,80 |  |  | 190,01 |  |  | 3390,37 |  | 3126,74 |  |  |  | 122,971 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 225,41 |  |  |  | 225,41 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 13706,00 |  |  | 37384,82 |  |  | 33904,92 |  |  |  | 38423,75 |  | 34347,42 | [5 empty] | 1159,808 |  | 916,40 |  |  |  | 932,54 | [6 empty] | 13719,00 | [7 empty] | 4816,70
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 14450,00 |  |  | 40654,50 |  |  | 36984,86 |  |  |  | 41814,00 |  | 37474,32 | [5 empty] | 1282,777 |  | 916,41 |  |  |  | 932,55 | [6 empty] | 14463,00 | [7 empty] | 5041,81
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3269,69 |  |  | 3079,94 |  |  |  | 3390,25 |  | 3126,90 | [5 empty] | 122,969 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 225,11
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись