## ЖЭК- 6 Андреева, 18 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 18
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234780 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 51,9 |  | 44,4 |  | 6,7 | 5,7 |  | 71,94 | 64,65 |  |  | 7,29 |  |  | 75,06 |  | 65,27 |  |  |  | 3,540 |  | 1,04 |  | 1,05 |  | 0,050 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 51,0 |  | 42,4 |  | 6,7 | 5,7 |  | 72,76 | 64,73 |  |  | 8,03 |  |  | 75,67 |  | 65,31 |  |  |  | 3,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 50,4 |  | 40,1 |  | 6,7 | 5,7 |  | 73,30 | 65,55 |  |  | 7,75 |  |  | 76,10 |  | 66,12 |  |  |  | 3,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 50,6 |  | 43,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 71,45 | 64,22 |  |  | 7,23 |  |  | 74,41 |  | 64,79 |  |  |  | 3,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,5 | 58,2 |  | 59,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 70,86 | 64,43 |  |  | 6,43 |  |  | 75,16 |  | 65,27 |  |  |  | 4,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,4 | 61,1 |  | 63,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 70,78 | 65,43 |  |  | 5,35 |  |  | 75,80 |  | 66,23 |  |  |  | 4,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 60,7 |  | 61,2 |  | 6,8 | 5,8 |  | 73,29 | 65,35 |  |  | 7,94 |  |  | 78,09 |  | 66,31 |  |  |  | 4,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,1 | 55,9 |  | 50,2 |  | 6,7 | 5,7 |  | 72,35 | 65,79 |  |  | 6,56 |  |  | 76,08 |  | 66,59 |  |  |  | 3,974 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,16 |  |  |  | 6,16
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 51,0 |  | 40,9 |  | 6,7 | 5,6 |  | 75,50 | 66,37 |  |  | 9,13 |  |  | 78,59 |  | 66,94 |  |  |  | 3,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,86 |  |  |  | 8,86
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 49,0 |  | 36,3 |  | 6,8 | 5,7 |  | 74,29 | 67,42 |  |  | 6,87 |  |  | 76,98 |  | 67,92 |  |  |  | 2,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 46,5 |  | 32,2 |  | 6,7 | 5,7 |  | 75,09 | 67,25 |  |  | 7,84 |  |  | 77,52 |  | 67,67 |  |  |  | 2,737 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 43,2 |  | 26,9 |  | 6,6 | 5,6 |  | 74,52 | 66,15 |  |  | 8,37 |  |  | 76,59 |  | 66,37 |  |  |  | 2,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 43,1 |  | 27,6 |  | 6,7 | 5,6 |  | 74,47 | 65,75 |  |  | 8,72 |  |  | 76,34 |  | 66,10 |  |  |  | 2,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,13 |  |  |  | 8,13
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 44,0 |  | 29,6 |  | 6,7 | 5,6 |  | 74,45 | 65,20 |  |  | 9,25 |  |  | 76,41 |  | 65,70 |  |  |  | 2,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,48 |  |  |  | 8,48
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 44,3 |  | 29,1 |  | 6,7 | 5,6 |  | 76,71 | 65,90 |  |  | 10,81 |  |  | 78,82 |  | 66,37 |  |  |  | 2,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,16 |  |  |  | 10,16
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 46,2 |  | 34,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 72,64 | 64,31 |  |  | 8,33 |  |  | 75,09 |  | 64,72 |  |  |  | 2,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  | 7,76
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 47,7 |  | 36,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 74,40 | 63,95 |  |  | 10,45 |  |  | 76,87 |  | 64,53 |  |  |  | 3,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,72 |  |  |  | 9,72
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 49,3 |  | 40,4 |  | 6,7 | 5,7 |  | 71,92 | 64,23 |  |  | 7,69 |  |  | 74,59 |  | 64,84 |  |  |  | 3,251 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,92 |  |  |  | 6,92
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 51,5 |  | 45,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 71,03 | 64,02 |  |  | 7,01 |  |  | 74,25 |  | 64,48 |  |  |  | 3,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 57,0 |  | 54,6 |  | 6,8 | 5,7 |  | 72,55 | 65,75 |  |  | 6,80 |  |  | 76,60 |  | 66,52 |  |  |  | 4,325 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 57,2 |  | 54,4 |  | 6,7 | 5,7 |  | 74,34 | 65,90 |  |  | 8,44 |  |  | 78,45 |  | 66,71 |  |  |  | 4,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,99 |  |  |  | 7,99
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 53,6 |  | 46,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 73,11 | 65,49 |  |  | 7,62 |  |  | 76,38 |  | 66,32 |  |  |  | 3,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,83 |  |  |  | 6,83
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 49,0 |  | 37,9 |  | 6,8 | 5,7 |  | 73,83 | 65,46 |  |  | 8,37 |  |  | 76,61 |  | 65,92 |  |  |  | 3,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,87 |  |  |  | 7,87
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 47,5 |  | 35,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 72,60 | 64,79 |  |  | 7,81 |  |  | 75,09 |  | 65,30 |  |  |  | 2,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,0 |  | 33,5 |  | 6,7 | 5,7 |  | 73,13 | 64,72 |  |  | 8,41 |  |  | 75,38 |  | 65,25 |  |  |  | 2,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,53 |  |  |  | 7,53
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 45,4 |  | 32,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 72,79 | 64,06 |  |  | 8,73 |  |  | 74,92 |  | 64,60 |  |  |  | 2,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,77 |  |  |  | 7,77
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 45,7 |  | 34,4 |  | 6,6 | 5,7 |  | 73,07 | 63,97 |  |  | 9,10 |  |  | 75,35 |  | 64,41 |  |  |  | 2,880 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,0 |  | 41,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 74,57 | 64,73 |  |  | 9,84 |  |  | 77,67 |  | 65,12 |  |  |  | 3,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,47 |  |  |  | 9,47
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 50,3 |  | 43,1 |  | 6,6 | 5,7 |  | 72,20 | 64,37 |  |  | 7,83 |  |  | 75,18 |  | 64,90 |  |  |  | 3,472 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 51,2 |  | 44,5 |  | 6,7 | 5,7 |  | 72,78 | 64,62 |  |  | 8,16 |  |  | 75,87 |  | 65,19 |  |  |  | 3,619 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,54 |  |  |  | 7,54
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 52,3 |  | 46,5 |  | 6,7 | 5,7 |  | 73,05 | 64,48 |  |  | 8,57 |  |  | 76,33 |  | 65,14 |  |  |  | 3,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,92 |  |  |  | 7,92
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 50,4 |  | 41,6 |  | 6,7 | 5,7 |  | 2269,77 | 2019,04 |  |  | 250,73 |  |  | 2362,25 |  | 2036,91 |  |  |  | 105,573 |  | 1,04 |  | 1,05 |  | 0,050 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 232,83 |  |  |  | 232,83 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18353,00 |  |  | 40487,97 |  |  | 34076,73 |  |  |  | 41756,09 |  | 34369,92 | [5 empty] | 1656,131 |  | 1118,23 |  |  |  | 1141,72 | [6 empty] | 18707,00 | [7 empty] | 6594,97
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19097,00 |  |  | 42758,01 |  |  | 36096,32 |  |  |  | 44118,48 |  | 36407,37 | [5 empty] | 1761,560 |  | 1119,27 |  |  |  | 1142,77 | [6 empty] | 19451,00 | [7 empty] | 6827,51
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2270,04 |  |  | 2019,59 |  |  |  | 2362,39 |  | 2037,45 | [5 empty] | 105,429 |  | 1,04 |  |  |  | 1,05 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 232,54
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись