## ЖЭК- 6 Андреева, 2 c 23.12.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186092 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 62,7 |  | 34,1 |  | 6,7 | 5,3 |  | 177,41 | 165,17 |  |  | 12,24 |  |  | 185,20 |  | 167,62 |  |  |  | 6,770 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 80,22 | 71,22 |  |  | 9,00
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 61,4 |  | 32,9 |  | 6,7 | 5,3 |  | 177,66 | 164,30 |  |  | 13,36 |  |  | 185,35 |  | 166,44 |  |  |  | 6,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 80,86 | 70,31 |  |  | 10,55
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 60,6 |  | 31,2 |  | 6,7 | 5,3 |  | 178,46 | 166,86 |  |  | 11,60 |  |  | 185,70 |  | 169,10 |  |  |  | 6,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 80,01 | 71,55 |  |  | 8,46
26.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 61,3 |  | 33,9 |  | 6,7 | 5,3 |  | 175,01 | 163,59 |  |  | 11,42 |  |  | 182,69 |  | 165,72 |  |  |  | 6,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 78,78 | 70,06 |  |  | 8,72
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,0 | 70,7 |  | 45,3 |  | 6,7 | 5,3 |  | 173,15 | 162,46 |  |  | 10,69 |  |  | 183,55 |  | 165,62 |  |  |  | 8,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 77,86 | 70,51 |  |  | 7,35
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,1 | 74,3 |  | 48,8 |  | 6,7 | 5,3 |  | 174,54 | 163,60 |  |  | 10,94 |  |  | 186,16 |  | 167,04 |  |  |  | 9,342 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 78,81 | 33,13 |  |  | 45,68
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 73,7 |  | 47,5 |  | 6,7 | 5,3 |  | 175,85 | 164,43 |  |  | 11,42 |  |  | 187,60 |  | 167,54 |  |  |  | 9,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,92 | 0,00 |  |  | 79,92
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 68,3 |  | 39,8 |  | 6,7 | 5,3 |  | 178,86 | 166,52 |  |  | 12,34 |  |  | 188,41 |  | 169,47 |  |  |  | 7,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,90 | 0,00 |  |  | 80,90
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 62,1 |  | 32,4 |  | 6,7 | 5,3 |  | 182,73 | 167,88 |  |  | 14,85 |  |  | 190,49 |  | 170,34 |  |  |  | 6,772 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 83,48 | 0,00 |  |  | 83,48
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 59,5 |  | 28,3 |  | 6,7 | 5,3 |  | 183,73 | 171,55 |  |  | 12,18 |  |  | 190,51 |  | 173,91 |  |  |  | 5,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 82,41 | 0,00 |  |  | 82,41
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 56,1 |  | 24,7 |  | 6,7 | 5,3 |  | 184,70 | 172,02 |  |  | 12,68 |  |  | 191,15 |  | 173,60 |  |  |  | 5,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 83,37 | 0,00 |  |  | 83,37
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 51,5 |  | 20,5 |  | 6,7 | 5,3 |  | 184,40 | 169,84 |  |  | 14,56 |  |  | 189,59 |  | 171,17 |  |  |  | 4,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 83,37 | 0,00 |  |  | 83,37
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 51,5 |  | 20,9 |  | 6,7 | 5,3 |  | 182,35 | 169,18 |  |  | 13,17 |  |  | 187,38 |  | 170,72 |  |  |  | 4,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,74 | 0,00 |  |  | 81,74
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 52,7 |  | 22,9 |  | 6,7 | 5,3 |  | 181,19 | 167,43 |  |  | 13,76 |  |  | 186,70 |  | 168,80 |  |  |  | 4,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,75 | 0,00 |  |  | 81,75
06.01 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 52,9 |  | 22,3 |  | 6,7 | 5,3 |  | 183,57 | 169,83 |  |  | 13,74 |  |  | 189,09 |  | 171,26 |  |  |  | 4,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 82,69 | 0,01 |  |  | 82,68
07.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 56,2 |  | 27,0 |  | 6,7 | 5,3 |  | 176,57 | 164,45 |  |  | 12,12 |  |  | 182,60 |  | 166,31 |  |  |  | 5,401 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,53 | 0,00 |  |  | 78,53
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 58,1 |  | 28,1 |  | 6,7 | 5,3 |  | 178,53 | 165,53 |  |  | 13,00 |  |  | 185,24 |  | 167,40 |  |  |  | 5,708 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,31 | 0,00 |  |  | 81,31
09.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 60,6 |  | 31,7 |  | 6,7 | 5,3 |  | 177,53 | 165,74 |  |  | 11,79 |  |  | 184,94 |  | 167,84 |  |  |  | 6,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,57 | 0,00 |  |  | 80,57
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 63,9 |  | 35,7 |  | 6,7 | 5,3 |  | 175,48 | 164,68 |  |  | 10,80 |  |  | 183,75 |  | 167,07 |  |  |  | 6,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,53 | 0,00 |  |  | 79,53
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,7 | 69,6 |  | 41,1 |  | 6,7 | 5,3 |  | 179,44 | 167,99 |  |  | 11,45 |  |  | 189,58 |  | 170,95 |  |  |  | 8,160 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,64 | 0,00 |  |  | 81,64
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,4 | 70,6 |  | 41,7 |  | 6,7 | 5,3 |  | 180,19 | 168,70 |  |  | 11,49 |  |  | 190,96 |  | 171,40 |  |  |  | 8,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 82,51 | 0,00 |  |  | 82,51
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,8 | 66,4 |  | 36,4 |  | 6,7 | 5,3 |  | 180,22 | 168,38 |  |  | 11,84 |  |  | 189,23 |  | 171,02 |  |  |  | 7,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,98 | 0,00 |  |  | 81,98
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 59,8 |  | 29,5 |  | 6,7 | 5,3 |  | 180,05 | 168,67 |  |  | 11,38 |  |  | 187,39 |  | 170,58 |  |  |  | 5,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,60 | 0,00 |  |  | 81,60
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 57,9 |  | 27,9 |  | 6,7 | 5,3 |  | 179,25 | 167,43 |  |  | 11,82 |  |  | 185,93 |  | 169,31 |  |  |  | 5,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,01 | 0,00 |  |  | 81,01
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 55,6 |  | 25,7 |  | 6,7 | 5,3 |  | 180,82 | 167,52 |  |  | 13,30 |  |  | 186,80 |  | 169,38 |  |  |  | 5,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,85 | 0,00 |  |  | 81,85
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 54,7 |  | 25,2 |  | 6,7 | 5,3 |  | 178,48 | 166,09 |  |  | 12,39 |  |  | 184,40 |  | 167,73 |  |  |  | 5,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,56 | 0,00 |  |  | 80,56
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 55,5 |  | 26,3 |  | 6,7 | 5,3 |  | 178,66 | 165,64 |  |  | 13,02 |  |  | 184,83 |  | 167,32 |  |  |  | 5,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,06 | 0,00 |  |  | 81,06
19.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 61,6 |  | 32,5 |  | 6,7 | 5,3 |  | 180,03 | 166,16 |  |  | 13,87 |  |  | 187,78 |  | 168,32 |  |  |  | 6,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 82,39 | 0,00 |  |  | 82,39
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 62,3 |  | 33,4 |  | 6,7 | 5,3 |  | 178,01 | 165,90 |  |  | 12,11 |  |  | 185,77 |  | 168,28 |  |  |  | 6,654 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,73 | 0,00 |  |  | 80,73
21.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 63,5 |  | 34,5 |  | 6,7 | 5,3 |  | 178,49 | 166,49 |  |  | 12,00 |  |  | 186,54 |  | 169,03 |  |  |  | 6,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,94 | 0,00 |  |  | 80,94
22.01 |  |  |  | 24,0 | 101,4 | 65,0 |  | 36,4 |  | 6,7 | 5,3 |  | 177,11 | 166,31 |  |  | 10,80 |  |  | 185,72 |  | 168,82 |  |  |  | 7,113 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,09 | 0,00 |  |  | 80,09
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,5 | 61,3 |  | 32,2 |  | 6,7 | 5,3 |  | 5552,47 | 5170,34 |  |  | 382,13 |  |  | 5791,03 |  | 5239,11 |  |  |  | 200,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2512,47 | 386,79 |  |  | 2125,68 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10271,00 |  |  | 64231,63 |  |  | 59384,99 |  |  |  | 66324,31 |  | 60009,80 | [5 empty] | 1628,522 |  | 583,89 |  |  |  | 594,53 | [6 empty] | 10286,00 | [7 empty] | 23393,14 |  |  | 19182,61
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11015,00 |  |  | 69784,23 |  |  | 64555,40 |  |  |  | 72115,47 |  | 65248,98 | [5 empty] | 1828,871 |  | 583,89 |  |  |  | 594,53 | [6 empty] | 11030,00 | [7 empty] | 25905,68 |  |  | 19569,28
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5552,60 |  |  | 5170,42 |  |  |  | 5791,17 |  | 5239,18 | [5 empty] | 200,349 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 2512,54 |  |  | 386,67
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись