## ЖЭК- 6 Андреева, 2 А c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 2 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211479 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 58,3 |  | 38,3 |  | 6,7 | 5,2 |  | 145,37 | 137,09 |  |  | 8,28 |  |  | 151,27 |  | 139,25 |  |  |  | 6,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,95 | 0,00 |  |  | 40,95
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 57,2 |  | 37,0 |  | 6,7 | 5,2 |  | 144,92 | 136,78 |  |  | 8,14 |  |  | 150,49 |  | 138,88 |  |  |  | 5,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,63 | 0,00 |  |  | 40,63
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 56,7 |  | 34,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 146,39 | 138,79 |  |  | 7,60 |  |  | 151,79 |  | 140,88 |  |  |  | 5,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,54 | 0,00 |  |  | 40,54
26.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 57,3 |  | 38,0 |  | 6,7 | 5,2 |  | 143,49 | 136,08 |  |  | 7,41 |  |  | 149,15 |  | 138,15 |  |  |  | 5,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,80 | 0,00 |  |  | 39,80
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 65,2 |  | 50,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 141,94 | 135,25 |  |  | 6,69 |  |  | 149,93 |  | 137,90 |  |  |  | 7,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,34 | 0,00 |  |  | 39,34
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,9 | 68,2 |  | 54,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 143,20 | 136,14 |  |  | 7,06 |  |  | 152,18 |  | 139,02 |  |  |  | 8,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,11 | 0,00 |  |  | 40,11
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 67,7 |  | 53,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 145,20 | 136,84 |  |  | 8,36 |  |  | 154,03 |  | 139,72 |  |  |  | 8,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,55 | 0,00 |  |  | 41,55
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,6 | 63,3 |  | 44,3 |  | 6,7 | 5,2 |  | 146,49 | 138,89 |  |  | 7,60 |  |  | 153,72 |  | 141,48 |  |  |  | 6,966 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,91 | 0,00 |  |  | 40,91
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 58,2 |  | 36,0 |  | 6,7 | 5,2 |  | 150,71 | 140,30 |  |  | 10,41 |  |  | 156,54 |  | 142,53 |  |  |  | 5,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 43,88 | 0,00 |  |  | 43,88
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 55,8 |  | 31,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 150,90 | 143,09 |  |  | 7,81 |  |  | 156,01 |  | 145,17 |  |  |  | 5,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,80 | 0,00 |  |  | 41,80
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 53,0 |  | 27,6 |  | 6,7 | 5,2 |  | 152,21 | 143,37 |  |  | 8,84 |  |  | 156,66 |  | 145,28 |  |  |  | 4,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,71 | 0,00 |  |  | 42,71
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 48,8 |  | 22,9 |  | 6,7 | 5,2 |  | 151,69 | 141,96 |  |  | 9,73 |  |  | 155,25 |  | 143,55 |  |  |  | 3,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 43,13 | 0,00 |  |  | 43,13
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 48,6 |  | 23,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 150,90 | 141,16 |  |  | 9,74 |  |  | 154,49 |  | 142,79 |  |  |  | 4,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,87 | 0,00 |  |  | 42,87
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,5 | 49,8 |  | 25,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 149,76 | 139,93 |  |  | 9,83 |  |  | 153,64 |  | 141,58 |  |  |  | 4,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,79 | 0,00 |  |  | 42,79
06.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 50,2 |  | 24,9 |  | 6,7 | 5,2 |  | 150,50 | 142,06 |  |  | 8,44 |  |  | 154,34 |  | 143,73 |  |  |  | 4,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,89 | 0,00 |  |  | 41,89
07.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 52,8 |  | 30,4 |  | 6,7 | 5,2 |  | 146,59 | 137,05 |  |  | 9,54 |  |  | 151,10 |  | 138,88 |  |  |  | 4,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,96 | 0,00 |  |  | 41,96
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 54,3 |  | 31,6 |  | 6,7 | 5,2 |  | 146,16 | 136,24 |  |  | 9,92 |  |  | 150,96 |  | 138,12 |  |  |  | 5,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,23 | 0,00 |  |  | 42,23
09.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 56,7 |  | 35,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 144,21 | 136,56 |  |  | 7,65 |  |  | 149,62 |  | 138,67 |  |  |  | 5,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,08 | 0,00 |  |  | 40,08
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 59,3 |  | 40,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 142,83 | 135,46 |  |  | 7,37 |  |  | 148,92 |  | 137,66 |  |  |  | 6,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,69 | 0,00 |  |  | 39,69
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 64,3 |  | 46,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 146,19 | 138,46 |  |  | 7,73 |  |  | 153,76 |  | 141,13 |  |  |  | 7,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,89 | 0,00 |  |  | 40,89
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,1 | 65,1 |  | 47,0 |  | 6,7 | 5,2 |  | 147,20 | 138,87 |  |  | 8,33 |  |  | 155,01 |  | 141,60 |  |  |  | 7,447 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,61 | 0,00 |  |  | 41,61
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,4 | 61,4 |  | 41,0 |  | 6,7 | 5,2 |  | 145,99 | 138,85 |  |  | 7,14 |  |  | 152,60 |  | 141,32 |  |  |  | 6,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,13 | 0,00 |  |  | 40,13
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 55,9 |  | 33,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 147,12 | 138,83 |  |  | 8,29 |  |  | 152,28 |  | 140,83 |  |  |  | 5,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,17 | 0,00 |  |  | 41,17
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 54,3 |  | 31,3 |  | 6,7 | 5,2 |  | 146,47 | 137,99 |  |  | 8,48 |  |  | 151,24 |  | 139,94 |  |  |  | 5,004 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,09 | 0,00 |  |  | 41,09
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 52,4 |  | 28,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 147,50 | 138,60 |  |  | 8,90 |  |  | 151,84 |  | 140,42 |  |  |  | 4,671 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,59 | 0,00 |  |  | 41,59
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 51,6 |  | 28,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 145,73 | 137,49 |  |  | 8,24 |  |  | 149,90 |  | 139,24 |  |  |  | 4,492 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,70 | 0,00 |  |  | 40,70
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 52,3 |  | 29,5 |  | 6,7 | 5,2 |  | 147,26 | 137,10 |  |  | 10,16 |  |  | 151,67 |  | 138,92 |  |  |  | 4,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,55 | 0,00 |  |  | 42,55
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 57,8 |  | 36,1 |  | 6,7 | 5,2 |  | 148,36 | 137,95 |  |  | 10,41 |  |  | 154,06 |  | 140,11 |  |  |  | 5,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 43,19 | 0,00 |  |  | 43,19
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 58,2 |  | 37,3 |  | 6,7 | 5,2 |  | 144,90 | 137,36 |  |  | 7,54 |  |  | 150,63 |  | 139,56 |  |  |  | 5,819 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,11 | 0,00 |  |  | 40,11
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 59,2 |  | 38,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 146,02 | 137,75 |  |  | 8,27 |  |  | 152,06 |  | 140,00 |  |  |  | 6,106 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,00 | 0,00 |  |  | 41,00
22.01 |  |  |  | 24,0 | 101,1 | 60,3 |  | 40,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 145,58 | 137,35 |  |  | 8,23 |  |  | 151,96 |  | 139,67 |  |  |  | 6,408 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,92 | 0,00 |  |  | 40,92
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,3 | 57,2 |  | 36,1 |  | 6,7 | 5,2 |  | 4551,78 | 4289,64 |  |  | 262,14 |  |  | 4727,10 |  | 4355,98 |  |  |  | 177,911 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1281,81 | 0,00 |  |  | 1281,81 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11734,00 |  |  | 50391,54 |  |  | 46080,16 |  |  |  | 51801,33 |  | 46635,29 | [5 empty] | 1600,491 |  | 750,52 |  |  |  | 763,86 | [6 empty] | 11748,00 | [7 empty] | 15740,63 |  |  | 81,64
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12478,00 |  |  | 54943,21 |  |  | 50369,91 |  |  |  | 56528,31 |  | 50991,37 | [5 empty] | 1778,386 |  | 750,52 |  |  |  | 763,86 | [6 empty] | 12492,00 | [7 empty] | 17022,24 |  |  | 81,64
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4551,67 |  |  | 4289,75 |  |  |  | 4726,98 |  | 4356,09 | [5 empty] | 177,896 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1281,61 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись