## ЖЭК- 6 Андреева, 22 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 22
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243915 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 53,8 |  | 42,7 |  | 6,7 | 5,5 |  | 77,81 | 71,06 |  |  | 6,75 |  |  | 80,94 |  | 72,07 |  |  |  | 3,661 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 52,8 |  | 40,7 |  | 6,7 | 5,5 |  | 77,00 | 70,97 |  |  | 6,03 |  |  | 79,88 |  | 71,99 |  |  |  | 3,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  | 6,60
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 52,1 |  | 38,5 |  | 6,7 | 5,5 |  | 77,89 | 71,87 |  |  | 6,02 |  |  | 80,65 |  | 72,87 |  |  |  | 3,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,66 |  |  |  | 6,66
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 52,5 |  | 41,9 |  | 6,7 | 5,5 |  | 76,33 | 70,54 |  |  | 5,79 |  |  | 79,31 |  | 71,52 |  |  |  | 3,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,43 |  |  |  | 6,43
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,8 | 60,5 |  | 57,2 |  | 6,8 | 5,6 |  | 75,62 | 70,55 |  |  | 5,07 |  |  | 79,99 |  | 71,74 |  |  |  | 4,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,64 |  |  |  | 5,64
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,6 | 63,5 |  | 61,1 |  | 6,8 | 5,6 |  | 76,10 | 71,23 |  |  | 4,87 |  |  | 80,97 |  | 72,63 |  |  |  | 4,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,26 |  |  |  | 5,26
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 62,7 |  | 59,5 |  | 6,8 | 5,6 |  | 75,87 | 71,38 |  |  | 4,49 |  |  | 80,55 |  | 72,68 |  |  |  | 4,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,01 |  |  |  | 5,01
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 57,5 |  | 48,8 |  | 6,7 | 5,5 |  | 77,07 | 71,80 |  |  | 5,27 |  |  | 80,78 |  | 72,93 |  |  |  | 4,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 52,5 |  | 39,5 |  | 6,7 | 5,4 |  | 80,04 | 72,50 |  |  | 7,54 |  |  | 83,01 |  | 73,50 |  |  |  | 3,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  | 8,04
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 50,6 |  | 34,9 |  | 6,8 | 5,5 |  | 78,68 | 73,79 |  |  | 4,89 |  |  | 81,23 |  | 74,74 |  |  |  | 2,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,62 |  |  |  | 5,62
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 48,0 |  | 30,7 |  | 6,7 | 5,5 |  | 79,33 | 73,79 |  |  | 5,54 |  |  | 81,57 |  | 74,60 |  |  |  | 2,678 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,5 |  | 25,8 |  | 6,6 | 5,4 |  | 78,60 | 72,66 |  |  | 5,94 |  |  | 80,37 |  | 73,41 |  |  |  | 2,260 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 44,4 |  | 26,5 |  | 6,7 | 5,4 |  | 78,87 | 72,42 |  |  | 6,45 |  |  | 80,62 |  | 73,18 |  |  |  | 2,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 45,3 |  | 28,4 |  | 6,7 | 5,5 |  | 78,55 | 71,94 |  |  | 6,61 |  |  | 80,45 |  | 72,74 |  |  |  | 2,497 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,91 |  |  |  | 7,91
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 45,7 |  | 27,8 |  | 6,7 | 5,4 |  | 79,15 | 72,70 |  |  | 6,45 |  |  | 81,01 |  | 73,49 |  |  |  | 2,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,55 |  |  |  | 7,55
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 47,9 |  | 33,2 |  | 6,7 | 5,5 |  | 76,68 | 70,74 |  |  | 5,94 |  |  | 78,89 |  | 71,58 |  |  |  | 2,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 49,5 |  | 34,3 |  | 6,7 | 5,5 |  | 77,24 | 70,45 |  |  | 6,79 |  |  | 79,58 |  | 71,33 |  |  |  | 2,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,46 |  |  |  | 7,46
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 51,3 |  | 38,6 |  | 6,7 | 5,5 |  | 75,72 | 70,58 |  |  | 5,14 |  |  | 78,38 |  | 71,55 |  |  |  | 3,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,92 |  |  |  | 5,92
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 53,7 |  | 43,7 |  | 6,7 | 5,5 |  | 74,72 | 70,12 |  |  | 4,60 |  |  | 77,80 |  | 71,09 |  |  |  | 3,492 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,35 |  |  |  | 5,35
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,8 | 59,3 |  | 52,4 |  | 6,8 | 5,5 |  | 76,48 | 71,82 |  |  | 4,66 |  |  | 80,49 |  | 73,05 |  |  |  | 4,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,8 | 59,6 |  | 52,2 |  | 6,7 | 5,5 |  | 78,58 | 71,95 |  |  | 6,63 |  |  | 82,70 |  | 73,19 |  |  |  | 4,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 55,4 |  | 44,5 |  | 6,7 | 5,5 |  | 77,03 | 71,81 |  |  | 5,22 |  |  | 80,33 |  | 72,85 |  |  |  | 3,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,81 |  |  |  | 5,81
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 50,7 |  | 36,4 |  | 6,8 | 5,6 |  | 76,36 | 71,71 |  |  | 4,65 |  |  | 78,88 |  | 72,66 |  |  |  | 2,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,23 |  |  |  | 5,23
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 49,2 |  | 34,4 |  | 6,7 | 5,5 |  | 76,86 | 71,14 |  |  | 5,72 |  |  | 79,20 |  | 71,98 |  |  |  | 2,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 47,7 |  | 31,9 |  | 6,7 | 5,5 |  | 76,10 | 71,35 |  |  | 4,75 |  |  | 78,18 |  | 72,17 |  |  |  | 2,631 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 47,1 |  | 31,2 |  | 6,7 | 5,5 |  | 76,45 | 70,71 |  |  | 5,74 |  |  | 78,51 |  | 71,51 |  |  |  | 2,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 47,6 |  | 32,8 |  | 6,6 | 5,5 |  | 77,12 | 70,62 |  |  | 6,50 |  |  | 79,28 |  | 71,44 |  |  |  | 2,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 52,1 |  | 39,9 |  | 6,7 | 5,5 |  | 78,37 | 71,01 |  |  | 7,36 |  |  | 81,26 |  | 72,01 |  |  |  | 3,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,95 |  |  |  | 7,95
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 52,6 |  | 41,1 |  | 6,6 | 5,5 |  | 78,24 | 70,60 |  |  | 7,64 |  |  | 81,18 |  | 71,62 |  |  |  | 3,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,11 |  |  |  | 8,11
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 53,3 |  | 42,6 |  | 6,7 | 5,5 |  | 76,76 | 71,00 |  |  | 5,76 |  |  | 79,82 |  | 71,99 |  |  |  | 3,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 54,3 |  | 44,8 |  | 6,7 | 5,5 |  | 75,92 | 70,96 |  |  | 4,96 |  |  | 79,11 |  | 71,96 |  |  |  | 3,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,59 |  |  |  | 5,59
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,1 | 52,2 |  | 39,9 |  | 6,7 | 5,5 |  | 2395,54 | 2215,77 |  |  | 179,77 |  |  | 2484,92 |  | 2246,07 |  |  |  | 104,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 201,76 |  |  |  | 201,76 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 20418,00 |  |  | 50261,00 |  |  | 44162,28 |  |  |  | 51679,21 |  | 44722,86 | [5 empty] | 1783,237 |  | 997,32 |  |  |  | 1019,47 | [6 empty] | 20607,00 | [7 empty] | 6629,82
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 21162,00 |  |  | 52657,07 |  |  | 46378,28 |  |  |  | 54164,72 |  | 46969,18 | [5 empty] | 1887,405 |  | 997,32 |  |  |  | 1019,47 | [6 empty] | 21351,00 | [7 empty] | 6831,88
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2396,06 |  |  | 2216,00 |  |  |  | 2485,51 |  | 2246,32 | [5 empty] | 104,169 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 202,06
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись