## ЖЭК- 6 Андреева, 27 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 27
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 188538 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 58,5 |  | 37,3 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,93 | 63,80 |  |  | 2,13 |  |  | 68,50 |  | 64,86 |  |  |  | 2,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,21 |  |  |  | 3,21
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 57,3 |  | 35,8 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,48 | 63,69 |  |  | 1,79 |  |  | 67,87 |  | 64,76 |  |  |  | 2,442 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,75 |  |  |  | 2,75
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 56,6 |  | 33,6 |  | 6,6 | 5,0 |  | 66,31 | 64,34 |  |  | 1,97 |  |  | 68,57 |  | 65,41 |  |  |  | 2,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,90 |  |  |  | 2,90
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 56,8 |  | 36,6 |  | 6,6 | 5,0 |  | 64,77 | 62,75 |  |  | 2,02 |  |  | 67,18 |  | 63,79 |  |  |  | 2,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,03 |  |  |  | 3,03
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,6 | 65,9 |  | 50,7 |  | 6,6 | 5,0 |  | 63,77 | 62,60 |  |  | 1,17 |  |  | 67,32 |  | 64,00 |  |  |  | 3,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,37 |  |  |  | 2,37
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,7 | 69,3 |  | 54,4 |  | 6,6 | 5,0 |  | 64,50 | 63,17 |  |  | 1,33 |  |  | 68,44 |  | 64,77 |  |  |  | 3,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,51 |  |  |  | 2,51
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,3 | 68,6 |  | 52,7 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,10 | 63,21 |  |  | 1,89 |  |  | 68,99 |  | 64,72 |  |  |  | 3,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,15 |  |  |  | 3,15
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 62,9 |  | 43,1 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,54 | 63,68 |  |  | 1,86 |  |  | 68,60 |  | 64,98 |  |  |  | 2,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,81 |  |  |  | 2,81
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 57,2 |  | 34,6 |  | 6,6 | 5,0 |  | 67,83 | 64,07 |  |  | 3,76 |  |  | 70,29 |  | 65,13 |  |  |  | 2,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,77 |  |  |  | 4,77
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 55,0 |  | 30,2 |  | 6,6 | 5,0 |  | 67,47 | 65,52 |  |  | 1,95 |  |  | 69,57 |  | 66,54 |  |  |  | 2,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,79 |  |  |  | 2,79
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 51,8 |  | 26,7 |  | 6,6 | 5,0 |  | 67,34 | 65,36 |  |  | 1,98 |  |  | 69,15 |  | 66,25 |  |  |  | 1,894 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,79 |  |  |  | 2,79
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 47,8 |  | 22,3 |  | 6,6 | 5,0 |  | 67,07 | 64,19 |  |  | 2,88 |  |  | 68,50 |  | 65,01 |  |  |  | 1,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,54 |  |  |  | 3,54
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 47,5 |  | 22,9 |  | 6,6 | 5,0 |  | 66,88 | 63,95 |  |  | 2,93 |  |  | 68,36 |  | 64,72 |  |  |  | 1,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,63 |  |  |  | 3,63
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 48,5 |  | 24,8 |  | 6,6 | 5,0 |  | 66,04 | 63,49 |  |  | 2,55 |  |  | 67,64 |  | 64,27 |  |  |  | 1,752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,34 |  |  |  | 3,34
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 48,8 |  | 24,2 |  | 6,6 | 5,0 |  | 67,00 | 64,23 |  |  | 2,77 |  |  | 68,61 |  | 64,99 |  |  |  | 1,745 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,62 |  |  |  | 3,62
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 51,4 |  | 29,0 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,05 | 62,55 |  |  | 2,50 |  |  | 66,91 |  | 63,39 |  |  |  | 2,005 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,33 |  |  |  | 3,33
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 53,2 |  | 30,2 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,20 | 62,19 |  |  | 3,01 |  |  | 67,21 |  | 63,07 |  |  |  | 2,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,87 |  |  |  | 3,87
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 55,1 |  | 34,0 |  | 6,6 | 5,0 |  | 64,34 | 62,40 |  |  | 1,94 |  |  | 66,55 |  | 63,39 |  |  |  | 2,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,81 |  |  |  | 2,81
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 57,9 |  | 38,6 |  | 6,6 | 5,0 |  | 64,04 | 61,96 |  |  | 2,08 |  |  | 66,53 |  | 63,01 |  |  |  | 2,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,02 |  |  |  | 3,02
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 64,5 |  | 46,4 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,31 | 63,54 |  |  | 1,77 |  |  | 68,63 |  | 64,78 |  |  |  | 3,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 2,99 |  |  |  | 2,99
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 64,8 |  | 46,4 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,73 | 63,62 |  |  | 2,11 |  |  | 69,06 |  | 64,94 |  |  |  | 3,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,29 |  |  |  | 3,29
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 60,1 |  | 39,3 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,80 | 63,48 |  |  | 2,32 |  |  | 68,53 |  | 64,63 |  |  |  | 2,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,39 |  |  |  | 3,39
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 54,9 |  | 31,7 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,94 | 63,29 |  |  | 2,65 |  |  | 68,07 |  | 64,30 |  |  |  | 2,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,54 |  |  |  | 3,54
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 53,1 |  | 30,0 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,30 | 62,87 |  |  | 2,43 |  |  | 67,25 |  | 63,76 |  |  |  | 2,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,33 |  |  |  | 3,33
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 51,3 |  | 27,8 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,36 | 63,03 |  |  | 2,33 |  |  | 67,17 |  | 63,83 |  |  |  | 1,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,28 |  |  |  | 3,28
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 50,5 |  | 27,4 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,23 | 62,42 |  |  | 2,81 |  |  | 66,95 |  | 63,24 |  |  |  | 1,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,66 |  |  |  | 3,66
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 51,0 |  | 28,6 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,57 | 62,30 |  |  | 3,27 |  |  | 67,42 |  | 63,12 |  |  |  | 2,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,25 |  |  |  | 4,25
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 56,1 |  | 35,4 |  | 6,6 | 5,0 |  | 65,26 | 62,60 |  |  | 2,66 |  |  | 67,56 |  | 63,66 |  |  |  | 2,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,58 |  |  |  | 3,58
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 56,6 |  | 36,3 |  | 6,6 | 5,0 |  | 64,67 | 62,48 |  |  | 2,19 |  |  | 67,08 |  | 63,48 |  |  |  | 2,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,26 |  |  |  | 3,26
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 57,6 |  | 37,6 |  | 6,6 | 5,0 |  | 64,87 | 62,68 |  |  | 2,19 |  |  | 67,35 |  | 63,72 |  |  |  | 2,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,27 |  |  |  | 3,27
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 58,8 |  | 39,5 |  | 6,6 | 5,0 |  | 64,63 | 62,53 |  |  | 2,10 |  |  | 67,24 |  | 63,64 |  |  |  | 2,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,14 |  |  |  | 3,14
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,5 | 56,4 |  | 35,1 |  | 6,6 | 5,0 |  | 2033,33 | 1961,99 |  |  | 71,34 |  |  | 2107,10 |  | 1994,16 |  |  |  | 75,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 101,22 |  |  |  | 101,22 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 20058,00 |  |  | 44372,10 |  |  | 40195,11 |  |  |  | 45505,10 |  | 40765,66 | [5 empty] | 1185,948 |  | 295,17 |  |  |  | 298,95 | [6 empty] | 21398,00 | [7 empty] | 3470,19
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20802,00 |  |  | 46405,58 |  |  | 42157,16 |  |  |  | 47612,38 |  | 42759,89 | [5 empty] | 1260,994 |  | 295,17 |  |  |  | 298,95 | [6 empty] | 22142,00 | [7 empty] | 3571,49
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2033,48 |  |  | 1962,05 |  |  |  | 2107,28 |  | 1994,23 | [5 empty] | 75,046 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 101,31
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись