## ЖЭК- 6 Андреева, 27 А c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 27 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 266316 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 57,3 |  | 38,0 |  | 5,2 | 4,4 |  | 102,44 | 96,45 |  |  | 5,99 |  |  | 106,48 |  | 97,90 |  |  |  | 4,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 5,2 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,445
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 56,2 |  | 36,3 |  | 5,1 | 4,4 |  | 101,95 | 96,29 |  |  | 5,66 |  |  | 105,77 |  | 97,74 |  |  |  | 3,998 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 5,2 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,400
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 55,5 |  | 34,2 |  | 5,1 | 4,4 |  | 103,65 | 97,19 |  |  | 6,46 |  |  | 107,31 |  | 98,60 |  |  |  | 3,874 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 5,2 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  | 5,44 |  |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,435
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 55,7 |  | 37,2 |  | 5,1 | 4,4 |  | 100,87 | 95,71 |  |  | 5,16 |  |  | 104,70 |  | 97,14 |  |  |  | 4,014 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 5,2 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,36 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,367
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 64,8 |  | 51,1 |  | 5,2 | 4,5 |  | 100,87 | 95,94 |  |  | 4,93 |  |  | 106,56 |  | 97,78 |  |  |  | 5,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,6 |  |  | 5,3 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,410
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 67,8 |  | 55,0 |  | 5,2 | 4,5 |  | 102,37 | 96,84 |  |  | 5,53 |  |  | 108,76 |  | 98,94 |  |  |  | 6,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,0 |  |  | 5,3 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,483
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 67,1 |  | 53,4 |  | 5,2 | 4,4 |  | 102,56 | 96,78 |  |  | 5,78 |  |  | 108,78 |  | 98,81 |  |  |  | 5,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,2 |  |  | 5,3 |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,506
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 61,7 |  | 43,6 |  | 5,2 | 4,4 |  | 102,92 | 97,28 |  |  | 5,64 |  |  | 107,81 |  | 99,01 |  |  |  | 4,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,4 |  |  | 5,2 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,436
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 56,1 |  | 35,1 |  | 5,1 | 4,3 |  | 105,28 | 97,33 |  |  | 7,95 |  |  | 109,10 |  | 98,79 |  |  |  | 4,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,1 |  |  | 6,84 |  |  | 6,84 |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  |  | 0,568
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 54,1 |  | 30,6 |  | 5,2 | 4,3 |  | 104,94 | 99,84 |  |  | 5,10 |  |  | 108,25 |  | 101,21 |  |  |  | 3,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,2 |  |  | 5,3 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,324
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 51,2 |  | 26,9 |  | 5,2 | 4,3 |  | 105,38 | 99,39 |  |  | 5,99 |  |  | 108,27 |  | 100,66 |  |  |  | 3,108 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 5,2 |  |  | 5,10 |  |  | 5,10 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,361
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 47,3 |  | 22,4 |  | 5,1 | 4,3 |  | 104,14 | 97,63 |  |  | 6,51 |  |  | 106,44 |  | 98,66 |  |  |  | 2,608 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 5,1 |  |  | 5,71 |  |  | 5,71 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,360
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 46,9 |  | 23,1 |  | 5,1 | 4,3 |  | 103,99 | 97,24 |  |  | 6,75 |  |  | 106,32 |  | 98,20 |  |  |  | 2,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 5,2 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,13 |  |  |  | 6,13 |  |  |  | 0,387
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 47,9 |  | 25,2 |  | 5,1 | 4,3 |  | 105,37 | 96,36 |  |  | 9,01 |  |  | 107,92 |  | 97,38 |  |  |  | 3,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 5,2 |  |  | 8,13 |  |  | 8,13 |  | 8,32 |  |  |  | 8,32 |  |  |  | 0,544
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 48,1 |  | 24,6 |  | 5,1 | 4,3 |  | 105,65 | 97,37 |  |  | 8,28 |  |  | 108,20 |  | 98,45 |  |  |  | 2,950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 5,2 |  |  | 7,36 |  |  | 7,36 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  |  | 0,490
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 50,5 |  | 29,5 |  | 5,1 | 4,4 |  | 101,41 | 95,09 |  |  | 6,32 |  |  | 104,32 |  | 96,23 |  |  |  | 3,275 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,9 |  |  | 5,2 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,59 |  |  |  | 5,59 |  |  |  | 0,406
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 52,0 |  | 30,9 |  | 5,1 | 4,4 |  | 102,23 | 94,51 |  |  | 7,72 |  |  | 105,36 |  | 95,72 |  |  |  | 3,530 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 5,2 |  |  | 6,73 |  |  | 6,73 |  | 6,93 |  |  |  | 6,93 |  |  |  | 0,513
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 54,0 |  | 34,6 |  | 5,1 | 4,3 |  | 101,40 | 95,08 |  |  | 6,32 |  |  | 104,92 |  | 96,42 |  |  |  | 3,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 5,2 |  |  | 5,34 |  |  | 5,34 |  | 5,52 |  |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,441
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 56,5 |  | 39,4 |  | 5,1 | 4,4 |  | 100,25 | 94,53 |  |  | 5,72 |  |  | 104,27 |  | 95,98 |  |  |  | 4,252 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 5,2 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,418
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 63,0 |  | 47,2 |  | 5,2 | 4,4 |  | 102,66 | 97,06 |  |  | 5,60 |  |  | 107,95 |  | 98,85 |  |  |  | 5,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,1 |  |  | 5,3 |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,464
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 63,5 |  | 46,9 |  | 5,1 | 4,3 |  | 102,80 | 97,29 |  |  | 5,51 |  |  | 108,10 |  | 99,13 |  |  |  | 5,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,8 |  |  | 5,2 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,448
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 59,0 |  | 39,8 |  | 5,2 | 4,4 |  | 102,06 | 97,07 |  |  | 4,99 |  |  | 106,36 |  | 98,60 |  |  |  | 4,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,8 |  |  | 5,2 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,369
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 53,8 |  | 32,2 |  | 5,2 | 4,4 |  | 102,86 | 96,59 |  |  | 6,27 |  |  | 106,25 |  | 97,87 |  |  |  | 3,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,5 |  |  | 5,3 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,423
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 52,3 |  | 30,5 |  | 5,1 | 4,4 |  | 100,58 | 95,85 |  |  | 4,73 |  |  | 103,68 |  | 97,11 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 5,2 |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,293
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 50,6 |  | 28,1 |  | 5,1 | 4,4 |  | 101,76 | 95,87 |  |  | 5,89 |  |  | 104,60 |  | 97,04 |  |  |  | 3,129 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 5,2 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,362
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 50,0 |  | 27,6 |  | 5,1 | 4,3 |  | 100,89 | 95,01 |  |  | 5,88 |  |  | 103,59 |  | 96,14 |  |  |  | 3,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,2 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,12 |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,350
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 50,4 |  | 28,8 |  | 5,1 | 4,3 |  | 101,42 | 94,81 |  |  | 6,61 |  |  | 104,30 |  | 95,92 |  |  |  | 3,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 5,2 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,90 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,411
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 55,6 |  | 35,3 |  | 5,1 | 4,3 |  | 101,81 | 95,50 |  |  | 6,31 |  |  | 105,49 |  | 96,89 |  |  |  | 3,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 5,2 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,444
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 56,0 |  | 36,5 |  | 5,1 | 4,3 |  | 100,69 | 95,37 |  |  | 5,32 |  |  | 104,44 |  | 96,80 |  |  |  | 3,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,9 |  |  | 5,2 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,49 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 0,372
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 56,8 |  | 37,8 |  | 5,1 | 4,3 |  | 100,77 | 95,79 |  |  | 4,98 |  |  | 104,70 |  | 97,23 |  |  |  | 4,068 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 5,2 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,352
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 58,1 |  | 39,7 |  | 5,1 | 4,3 |  | 100,69 | 95,68 |  |  | 5,01 |  |  | 104,87 |  | 97,19 |  |  |  | 4,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,6 |  |  | 5,2 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,363
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 55,5 |  | 35,5 |  | 5,1 | 4,4 |  | 3176,66 | 2988,74 |  |  | 187,92 |  |  | 3293,87 |  | 3032,39 |  |  |  | 122,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,9 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 157,37 | 0,00 |  | 157,37 |  | 162,77 |  |  |  | 162,77 |  |  |  | 12,946
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1761,00 |  |  | 7104,68 |  |  | 6648,17 |  |  |  | 7317,17 |  | 6730,16 | [5 empty] | 237,702 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 | [6 empty] | 1763,00 |  |  | 412,92 |  |  |  |  | 424,46 | [5 empty] | 30,249
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2505,00 |  |  | 10281,34 |  |  | 9636,91 |  |  |  | 10611,04 |  | 9762,55 | [5 empty] | 360,015 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 | [6 empty] | 2507,00 |  |  | 570,29 |  |  |  |  | 587,23 | [5 empty] | 43,194
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3176,66 |  |  | 2988,74 |  |  |  | 3293,87 |  | 3032,39 | [5 empty] | 122,313 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 157,37 |  |  |  |  | 162,77 | [5 empty] | 12,946
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись