## ЖЭК- 6 Андреева, 29 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 29
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 239072 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 54,0 |  | 41,9 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,314
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 53,1 |  | 40,0 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,326
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 52,5 |  | 37,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,391
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 52,9 |  | 40,8 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,358
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 60,8 |  | 55,9 |  | 5,4 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,31 |  |  | 3,31 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,358
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,8 | 63,7 |  | 60,1 |  | 5,4 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,402
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 62,8 |  | 58,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,517
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 58,0 |  | 48,0 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,355
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,0 |  | 38,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,382
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 51,1 |  | 34,1 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,313
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,5 |  | 30,0 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,42 |  |  | 3,42 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,240
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 44,9 |  | 25,1 |  | 5,2 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,271
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,7 |  | 25,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,264
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 45,7 |  | 27,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,337
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 46,0 |  | 27,0 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,295
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 48,1 |  | 32,4 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,354
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 49,6 |  | 33,9 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,10 |  |  | 5,10 |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,387
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 51,3 |  | 37,8 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,368
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 53,6 |  | 43,0 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,357
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 59,4 |  | 51,6 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,34 |  |  | 3,34 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,341
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 59,6 |  | 51,6 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,391
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 55,7 |  | 43,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,367
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 51,0 |  | 35,6 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,319
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 49,4 |  | 33,8 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,326
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 47,9 |  | 31,3 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,319
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 47,3 |  | 30,7 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,283
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 47,7 |  | 32,1 |  | 5,2 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 4,0 |  |  | 6,23 |  |  | 6,23 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,449
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 52,4 |  | 39,2 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,392
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 52,8 |  | 40,3 |  | 5,2 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,344
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 53,6 |  | 41,6 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,14 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,350
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 54,6 |  | 43,8 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,97 |  |  | 3,97 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,360
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,6 | 52,4 |  | 39,2 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,7 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 130,71 | 0,00 |  | 130,71 |  | 135,24 |  |  |  | 135,24 |  |  |  | 10,829
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9037,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9037,00 |  |  | 1834,70 |  |  |  |  | 1876,33 | [5 empty] | 118,958
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9781,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9781,00 |  |  | 1965,45 |  |  |  |  | 2011,61 | [5 empty] | 129,790
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 130,75 |  |  |  |  | 135,28 | [5 empty] | 10,832
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись