## ЖЭК- 6 Андреева, 29 А c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 29 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 266303 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 52,4 |  | 42,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 78,41 | 73,62 |  |  | 4,79 |  |  | 82,35 |  | 73,85 |  |  |  | 3,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 5,4 |  |  | 6,93 |  |  | 6,93 |  | 7,19 |  |  |  | 7,19 |  |  |  | 0,615
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 51,4 |  | 41,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 78,45 | 73,46 |  |  | 4,99 |  |  | 82,13 |  | 73,73 |  |  |  | 3,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 5,4 |  |  | 6,95 |  |  | 6,95 |  | 7,20 |  |  |  | 7,20 |  |  |  | 0,594
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 50,9 |  | 38,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 78,98 | 74,38 |  |  | 4,60 |  |  | 82,52 |  | 74,68 |  |  |  | 3,272 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 5,4 |  |  | 6,63 |  |  | 6,63 |  | 6,85 |  |  |  | 6,85 |  |  |  | 0,548
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 51,0 |  | 42,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 77,52 | 73,20 |  |  | 4,32 |  |  | 81,33 |  | 73,33 |  |  |  | 3,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,0 |  |  | 5,4 |  |  | 6,56 |  |  | 6,56 |  | 6,81 |  |  |  | 6,81 |  |  |  | 0,578
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 58,8 |  | 57,1 |  | 5,5 | 4,4 |  | 76,73 | 73,39 |  |  | 3,34 |  |  | 81,98 |  | 73,73 |  |  |  | 4,581 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,3 |  |  | 5,5 |  |  | 5,52 |  |  | 5,52 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,604
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 61,3 |  | 61,5 |  | 5,5 | 4,4 |  | 77,61 | 74,09 |  |  | 3,52 |  |  | 83,25 |  | 74,61 |  |  |  | 4,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,2 |  |  | 5,5 |  |  | 5,44 |  |  | 5,44 |  | 5,77 |  |  |  | 5,77 |  |  |  | 0,628
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 60,5 |  | 59,9 |  | 5,4 | 4,4 |  | 78,29 | 73,84 |  |  | 4,45 |  |  | 83,57 |  | 74,60 |  |  |  | 4,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,668
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 55,9 |  | 49,1 |  | 5,4 | 4,3 |  | 78,96 | 74,51 |  |  | 4,45 |  |  | 83,54 |  | 74,84 |  |  |  | 4,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,4 |  |  | 5,4 |  |  | 6,62 |  |  | 6,62 |  | 6,91 |  |  |  | 6,91 |  |  |  | 0,632
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 51,1 |  | 39,9 |  | 5,3 | 4,2 |  | 83,29 | 74,55 |  |  | 8,74 |  |  | 86,75 |  | 75,13 |  |  |  | 3,725 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,3 |  |  | 10,06 |  |  | 10,06 |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 0,835
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 49,3 |  | 35,3 |  | 5,4 | 4,3 |  | 80,61 | 76,72 |  |  | 3,89 |  |  | 84,27 |  | 76,58 |  |  |  | 3,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,2 |  |  | 5,4 |  |  | 6,72 |  |  | 6,72 |  | 6,92 |  |  |  | 6,92 |  |  |  | 0,518
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 46,9 |  | 31,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 81,75 | 76,07 |  |  | 5,68 |  |  | 84,57 |  | 76,35 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,1 |  |  | 5,4 |  |  | 7,49 |  |  | 7,49 |  | 7,69 |  |  |  | 7,69 |  |  |  | 0,532
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,8 |  | 25,8 |  | 5,3 | 4,2 |  | 79,94 | 74,72 |  |  | 5,22 |  |  | 82,15 |  | 75,05 |  |  |  | 2,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,3 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,430
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,4 |  | 26,6 |  | 5,3 | 4,3 |  | 80,74 | 74,24 |  |  | 6,50 |  |  | 82,82 |  | 74,74 |  |  |  | 2,401 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,9 |  |  | 5,3 |  |  | 7,79 |  |  | 7,79 |  | 7,96 |  |  |  | 7,96 |  |  |  | 0,505
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 44,2 |  | 28,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 79,03 | 74,27 |  |  | 4,76 |  |  | 81,75 |  | 74,27 |  |  |  | 2,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 5,3 |  |  | 7,09 |  |  | 7,09 |  | 7,26 |  |  |  | 7,26 |  |  |  | 0,471
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 44,6 |  | 28,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 81,28 | 74,70 |  |  | 6,58 |  |  | 83,69 |  | 75,04 |  |  |  | 2,540 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 5,3 |  |  | 8,23 |  |  | 8,23 |  | 8,42 |  |  |  | 8,42 |  |  |  | 0,546
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 46,4 |  | 33,6 |  | 5,3 | 4,3 |  | 77,02 | 73,05 |  |  | 3,97 |  |  | 79,95 |  | 73,19 |  |  |  | 2,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 5,3 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 0,458
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 48,0 |  | 34,9 |  | 5,3 | 4,3 |  | 79,46 | 72,52 |  |  | 6,94 |  |  | 82,37 |  | 72,90 |  |  |  | 3,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,3 |  |  | 8,56 |  |  | 8,56 |  | 8,81 |  |  |  | 8,81 |  |  |  | 0,651
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 49,6 |  | 39,0 |  | 5,3 | 4,3 |  | 78,64 | 72,48 |  |  | 6,16 |  |  | 81,65 |  | 73,14 |  |  |  | 3,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 5,3 |  |  | 7,37 |  |  | 7,37 |  | 7,62 |  |  |  | 7,62 |  |  |  | 0,611
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 51,8 |  | 44,1 |  | 5,3 | 4,3 |  | 76,85 | 72,16 |  |  | 4,69 |  |  | 80,38 |  | 72,74 |  |  |  | 3,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,8 |  |  | 5,3 |  |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  | 6,41 |  |  |  | 6,41 |  |  |  | 0,554
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 57,4 |  | 52,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 78,80 | 74,22 |  |  | 4,58 |  |  | 83,51 |  | 74,84 |  |  |  | 4,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,7 |  |  | 5,4 |  |  | 6,39 |  |  | 6,39 |  | 6,71 |  |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,663
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 57,8 |  | 52,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 79,46 | 74,09 |  |  | 5,37 |  |  | 83,88 |  | 75,04 |  |  |  | 4,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,3 |  |  | 5,4 |  |  | 6,52 |  |  | 6,52 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,668
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 53,8 |  | 44,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 78,89 | 74,17 |  |  | 4,72 |  |  | 82,85 |  | 74,59 |  |  |  | 3,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,3 |  |  | 5,4 |  |  | 6,61 |  |  | 6,61 |  | 6,88 |  |  |  | 6,88 |  |  |  | 0,604
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 49,3 |  | 36,7 |  | 5,4 | 4,4 |  | 79,44 | 73,78 |  |  | 5,66 |  |  | 82,55 |  | 74,20 |  |  |  | 3,171 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 5,4 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 |  | 7,51 |  |  |  | 7,51 |  |  |  | 0,576
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 47,9 |  | 34,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 78,67 | 73,18 |  |  | 5,49 |  |  | 81,55 |  | 73,54 |  |  |  | 2,969 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 5,3 |  |  | 7,12 |  |  | 7,12 |  | 7,33 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 0,538
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 46,3 |  | 32,4 |  | 5,3 | 4,3 |  | 79,99 | 73,18 |  |  | 6,81 |  |  | 82,59 |  | 73,57 |  |  |  | 2,870 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 5,3 |  |  | 8,23 |  |  | 8,23 |  | 8,45 |  |  |  | 8,45 |  |  |  | 0,596
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 45,7 |  | 31,8 |  | 5,3 | 4,3 |  | 79,16 | 72,62 |  |  | 6,54 |  |  | 81,76 |  | 72,94 |  |  |  | 2,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 5,3 |  |  | 8,11 |  |  | 8,11 |  | 8,32 |  |  |  | 8,32 |  |  |  | 0,574
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 46,1 |  | 33,2 |  | 5,3 | 4,3 |  | 79,54 | 72,46 |  |  | 7,08 |  |  | 82,17 |  | 72,87 |  |  |  | 2,930 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 5,3 |  |  | 8,43 |  |  | 8,43 |  | 8,66 |  |  |  | 8,66 |  |  |  | 0,618
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 50,5 |  | 40,2 |  | 5,3 | 4,3 |  | 80,45 | 72,95 |  |  | 7,50 |  |  | 83,73 |  | 73,56 |  |  |  | 3,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 5,3 |  |  | 8,74 |  |  | 8,74 |  | 9,04 |  |  |  | 9,04 |  |  |  | 0,728
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 51,0 |  | 41,4 |  | 5,3 | 4,3 |  | 77,49 | 73,24 |  |  | 4,25 |  |  | 81,37 |  | 73,36 |  |  |  | 3,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 5,3 |  |  | 6,66 |  |  | 6,66 |  | 6,91 |  |  |  | 6,91 |  |  |  | 0,575
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 51,8 |  | 42,8 |  | 5,3 | 4,3 |  | 77,89 | 73,35 |  |  | 4,54 |  |  | 81,67 |  | 73,67 |  |  |  | 3,547 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,1 |  |  | 5,3 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 0,578
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 52,7 |  | 45,1 |  | 5,3 | 4,3 |  | 79,32 | 72,91 |  |  | 6,41 |  |  | 83,01 |  | 73,52 |  |  |  | 3,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,6 |  |  | 5,3 |  |  | 7,77 |  |  | 7,77 |  | 8,09 |  |  |  | 8,09 |  |  |  | 0,712
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 50,7 |  | 40,3 |  | 5,4 | 4,3 |  | 2452,66 | 2286,12 |  |  | 166,54 |  |  | 2561,66 |  | 2298,20 |  |  |  | 106,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,2 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 221,41 | 0,00 |  | 221,41 |  | 229,12 |  |  |  | 229,12 |  |  |  | 18,408
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 2335,00 |  |  | 7502,00 |  |  | 6719,96 |  |  |  | 7750,57 |  | 6753,15 | [5 empty] | 272,209 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2336,00 |  |  | 824,34 |  |  |  |  | 846,02 | [5 empty] | 58,277
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 3079,00 |  |  | 9954,79 |  |  | 9006,15 |  |  |  | 10312,39 |  | 9051,38 | [5 empty] | 378,432 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 3080,00 |  |  | 1045,85 |  |  |  |  | 1075,24 | [5 empty] | 76,693
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2452,79 |  |  | 2286,19 |  |  |  | 2561,82 |  | 2298,23 | [5 empty] | 106,223 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 221,51 |  |  |  |  | 229,23 | [5 empty] | 18,416
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись