## ЖЭК- 6 Андреева, 33 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 33
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236959 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 50,4 |  | 45,6 |  | 5,0 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  | 3,37 |  |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,290
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 49,4 |  | 43,7 |  | 5,0 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,323
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 49,1 |  | 41,2 |  | 5,0 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,301
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 49,2 |  | 44,7 |  | 5,0 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,319
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,9 | 55,9 |  | 61,0 |  | 5,1 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,37 |  |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,353
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,9 | 58,3 |  | 65,6 |  | 5,1 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 121,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,31 |  |  | 3,31 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,386
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 57,8 |  | 63,7 |  | 5,1 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,382
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 53,6 |  | 52,4 |  | 5,0 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,356
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 49,4 |  | 42,5 |  | 4,9 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,431
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 47,8 |  | 37,4 |  | 5,0 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,47 |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,260
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 45,6 |  | 33,0 |  | 4,9 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,288
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 42,4 |  | 27,7 |  | 4,8 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,277
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 42,3 |  | 28,3 |  | 4,8 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,298
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 43,0 |  | 30,5 |  | 4,8 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,305
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 43,5 |  | 29,8 |  | 4,9 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,276
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 45,0 |  | 35,6 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,45 |  |  | 3,45 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,259
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 46,5 |  | 37,0 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,394
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 48,0 |  | 41,4 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,269
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 49,8 |  | 47,0 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,317
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 54,9 |  | 56,2 |  | 4,9 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,348
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 55,4 |  | 55,9 |  | 4,9 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,365
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 51,7 |  | 47,7 |  | 4,9 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,43 |  |  |  | 3,43 |  |  |  | 0,301
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 47,6 |  | 39,1 |  | 4,9 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,314
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 46,3 |  | 37,0 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  |  | 0,289
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 45,0 |  | 34,3 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,282
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 44,4 |  | 33,7 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,267
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 44,8 |  | 35,1 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,273
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 49,3 |  | 42,4 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,384
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 49,6 |  | 43,6 |  | 4,8 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,333
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 50,4 |  | 45,0 |  | 4,8 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,274
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 51,2 |  | 47,3 |  | 4,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,312
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 49,0 |  | 42,7 |  | 4,9 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,7 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 117,46 | 0,00 |  | 117,46 |  | 121,61 |  |  |  | 121,61 |  |  |  | 9,823
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9037,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9037,00 |  |  | 1752,86 |  |  |  |  | 1791,14 | [5 empty] | 111,008
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9781,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9781,00 |  |  | 1870,43 |  |  |  |  | 1912,85 | [5 empty] | 120,840
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 117,56 |  |  |  |  | 121,71 | [5 empty] | 9,832
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись