## ЖЭК- 6 Андреева, 33 А c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 33 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264856 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 47,7 |  | 47,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 65,36 | 58,68 |  |  | 6,68 |  |  | 67,96 |  | 59,40 |  |  |  | 3,410 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 4,3 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,97 |  |  |  | 5,97 |  |  |  | 0,511
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 46,7 |  | 45,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 65,92 | 58,60 |  |  | 7,32 |  |  | 68,40 |  | 59,23 |  |  |  | 3,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,7 |  |  | 4,3 |  |  | 6,41 |  |  | 6,41 |  | 6,64 |  |  |  | 6,64 |  |  |  | 0,549
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 46,2 |  | 43,6 |  | 5,3 | 5,3 |  | 65,64 | 59,41 |  |  | 6,23 |  |  | 67,97 |  | 60,01 |  |  |  | 3,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 4,3 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,452
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 46,2 |  | 47,1 |  | 5,3 | 5,3 |  | 64,88 | 58,26 |  |  | 6,62 |  |  | 67,34 |  | 58,80 |  |  |  | 3,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,6 |  |  | 4,3 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 6,07 |  |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,518
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,2 | 52,3 |  | 63,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 63,56 | 58,30 |  |  | 5,26 |  |  | 67,17 |  | 59,02 |  |  |  | 4,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,7 |  |  | 4,4 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,62 |  |  |  | 4,62 |  |  |  | 0,481
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,1 | 54,7 |  | 68,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 64,92 | 58,70 |  |  | 6,22 |  |  | 69,02 |  | 59,43 |  |  |  | 4,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 121,3 |  |  | 4,4 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,611
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 54,0 |  | 66,5 |  | 5,4 | 5,4 |  | 64,50 | 58,55 |  |  | 5,95 |  |  | 68,38 |  | 59,27 |  |  |  | 4,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,2 |  |  | 4,4 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,28 |  |  |  | 5,28 |  |  |  | 0,566
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 50,2 |  | 54,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 65,74 | 58,65 |  |  | 7,09 |  |  | 68,83 |  | 59,37 |  |  |  | 3,930 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,1 |  |  | 4,3 |  |  | 6,12 |  |  | 6,12 |  | 6,39 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,588
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 46,7 |  | 44,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 68,13 | 58,99 |  |  | 9,14 |  |  | 70,63 |  | 59,60 |  |  |  | 3,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 4,2 |  |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  | 8,36 |  |  |  | 8,36 |  |  |  | 0,673
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 45,1 |  | 39,6 |  | 5,3 | 5,3 |  | 66,11 | 60,23 |  |  | 5,88 |  |  | 68,24 |  | 60,77 |  |  |  | 2,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,7 |  |  | 4,3 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,402
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 43,1 |  | 34,9 |  | 5,3 | 5,3 |  | 66,59 | 60,23 |  |  | 6,36 |  |  | 68,43 |  | 60,71 |  |  |  | 2,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 4,2 |  |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,404
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 40,1 |  | 29,5 |  | 5,2 | 5,2 |  | 67,23 | 59,14 |  |  | 8,09 |  |  | 68,76 |  | 59,62 |  |  |  | 2,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,2 |  |  | 7,44 |  |  | 7,44 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,466
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 39,8 |  | 30,3 |  | 5,3 | 5,3 |  | 66,37 | 58,61 |  |  | 7,76 |  |  | 67,86 |  | 59,09 |  |  |  | 2,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 4,2 |  |  | 6,95 |  |  | 6,95 |  | 7,11 |  |  |  | 7,11 |  |  |  | 0,449
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 40,7 |  | 32,3 |  | 5,3 | 5,2 |  | 66,46 | 57,99 |  |  | 8,47 |  |  | 68,08 |  | 58,47 |  |  |  | 2,447 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 4,2 |  |  | 7,46 |  |  | 7,46 |  | 7,63 |  |  |  | 7,63 |  |  |  | 0,497
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 41,3 |  | 31,5 |  | 5,3 | 5,3 |  | 65,38 | 58,63 |  |  | 6,75 |  |  | 66,94 |  | 59,11 |  |  |  | 2,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 4,2 |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,96 |  |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,386
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 42,7 |  | 37,6 |  | 5,3 | 5,3 |  | 64,19 | 57,11 |  |  | 7,08 |  |  | 66,04 |  | 57,59 |  |  |  | 2,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,4 |  |  | 4,3 |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,458
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 44,0 |  | 38,9 |  | 5,3 | 5,3 |  | 64,95 | 57,19 |  |  | 7,76 |  |  | 66,96 |  | 57,67 |  |  |  | 2,828 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 4,3 |  |  | 6,89 |  |  | 6,89 |  | 7,09 |  |  |  | 7,09 |  |  |  | 0,525
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 45,4 |  | 43,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 63,59 | 57,45 |  |  | 6,14 |  |  | 65,83 |  | 57,94 |  |  |  | 3,007 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,3 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,65 |  |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,454
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 47,3 |  | 48,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 62,48 | 57,03 |  |  | 5,45 |  |  | 64,98 |  | 57,62 |  |  |  | 3,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 4,3 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,418
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 51,8 |  | 58,5 |  | 5,4 | 5,4 |  | 64,07 | 58,44 |  |  | 5,63 |  |  | 67,38 |  | 59,16 |  |  |  | 4,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,9 |  |  | 4,3 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,493
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 52,0 |  | 58,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 65,01 | 58,47 |  |  | 6,54 |  |  | 68,39 |  | 59,19 |  |  |  | 4,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,9 |  |  | 4,3 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,86 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,575
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 48,8 |  | 50,0 |  | 5,3 | 5,3 |  | 64,46 | 58,14 |  |  | 6,32 |  |  | 67,20 |  | 58,86 |  |  |  | 3,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,3 |  |  | 4,3 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,491
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 44,9 |  | 41,3 |  | 5,4 | 5,3 |  | 63,84 | 58,14 |  |  | 5,70 |  |  | 65,96 |  | 58,67 |  |  |  | 2,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,5 |  |  | 4,3 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,396
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 43,6 |  | 39,1 |  | 5,3 | 5,3 |  | 64,15 | 57,67 |  |  | 6,48 |  |  | 66,09 |  | 58,15 |  |  |  | 2,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 4,3 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,428
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 42,3 |  | 36,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 64,47 | 57,65 |  |  | 6,82 |  |  | 66,28 |  | 58,13 |  |  |  | 2,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 4,3 |  |  | 5,96 |  |  | 5,96 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,431
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 41,8 |  | 35,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 63,72 | 56,89 |  |  | 6,83 |  |  | 65,43 |  | 57,37 |  |  |  | 2,526 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 4,3 |  |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,401
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 42,1 |  | 37,2 |  | 5,3 | 5,2 |  | 63,55 | 56,79 |  |  | 6,76 |  |  | 65,33 |  | 57,27 |  |  |  | 2,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 4,3 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,398
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 45,9 |  | 45,0 |  | 5,3 | 5,2 |  | 66,71 | 57,56 |  |  | 9,15 |  |  | 69,10 |  | 58,10 |  |  |  | 3,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 4,3 |  |  | 8,02 |  |  | 8,02 |  | 8,30 |  |  |  | 8,30 |  |  |  | 0,667
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 46,2 |  | 46,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 63,32 | 57,53 |  |  | 5,79 |  |  | 65,71 |  | 58,06 |  |  |  | 3,179 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 4,3 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,439
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 46,8 |  | 47,9 |  | 5,3 | 5,3 |  | 64,12 | 57,66 |  |  | 6,46 |  |  | 66,63 |  | 58,22 |  |  |  | 3,347 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,5 |  |  | 4,3 |  |  | 5,64 |  |  | 5,64 |  | 5,86 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,500
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 47,6 |  | 50,2 |  | 5,3 | 5,3 |  | 63,35 | 57,46 |  |  | 5,89 |  |  | 65,97 |  | 58,12 |  |  |  | 3,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 4,3 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,460
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 46,1 |  | 45,0 |  | 5,3 | 5,3 |  | 2012,77 | 1804,15 |  |  | 208,62 |  |  | 2087,29 |  | 1822,02 |  |  |  | 99,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,4 | 0,0 |  | 4,3 | 0,0 |  | 181,21 | 0,00 |  | 181,21 |  | 187,56 |  |  |  | 187,56 |  |  |  | 15,086
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27159,00 |  |  | 52267,35 |  |  | 43674,23 |  |  |  | 53750,83 |  | 44059,56 | [5 empty] | 2221,028 |  | 1710,06 |  |  |  | 1744,55 | [6 empty] | 27971,00 |  |  | 9750,73 |  |  |  |  | 9979,09 | [5 empty] | 641,467
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 27903,00 |  |  | 54280,12 |  |  | 45478,41 |  |  |  | 55838,11 |  | 45881,62 | [5 empty] | 2320,091 |  | 1710,06 |  |  |  | 1744,55 | [6 empty] | 28715,00 |  |  | 9931,90 |  |  |  |  | 10166,61 | [5 empty] | 656,548
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2012,77 |  |  | 1804,19 |  |  |  | 2087,28 |  | 1822,05 | [5 empty] | 99,063 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 181,17 |  |  |  |  | 187,52 | [5 empty] | 15,081
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись