## ЖЭК- 6 Андреева, 35 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 35
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264855 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 54,2 |  | 42,1 |  | 5,3 | 4,3 |  | 57,88 | 53,48 |  |  | 4,40 |  |  | 60,19 |  | 54,20 |  |  |  | 2,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 5,3 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,56 |  |  |  | 4,56 |  |  |  | 0,392
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 53,2 |  | 40,3 |  | 5,3 | 4,3 |  | 57,30 | 53,36 |  |  | 3,94 |  |  | 59,50 |  | 54,08 |  |  |  | 2,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 5,3 |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,337
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 52,6 |  | 38,1 |  | 5,3 | 4,3 |  | 57,82 | 54,01 |  |  | 3,81 |  |  | 59,89 |  | 54,74 |  |  |  | 2,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 5,3 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,313
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 52,8 |  | 41,1 |  | 5,3 | 4,3 |  | 57,02 | 52,95 |  |  | 4,07 |  |  | 59,23 |  | 53,68 |  |  |  | 2,544 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 5,2 |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,344
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,2 | 60,8 |  | 56,4 |  | 5,4 | 4,4 |  | 55,94 | 52,89 |  |  | 3,05 |  |  | 59,16 |  | 53,83 |  |  |  | 3,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,6 |  |  | 5,3 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,302
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,3 | 63,9 |  | 60,4 |  | 5,5 | 4,4 |  | 56,93 | 53,54 |  |  | 3,39 |  |  | 60,59 |  | 54,51 |  |  |  | 3,654 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,9 |  |  | 5,3 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,32 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,364
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 63,3 |  | 58,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 57,78 | 53,59 |  |  | 4,19 |  |  | 61,33 |  | 54,55 |  |  |  | 3,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,4 |  |  | 5,3 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,442
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 58,4 |  | 48,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 57,20 | 53,86 |  |  | 3,34 |  |  | 59,97 |  | 54,72 |  |  |  | 2,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,8 |  |  | 5,3 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,313
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 53,1 |  | 39,0 |  | 5,3 | 4,2 |  | 59,67 | 54,24 |  |  | 5,43 |  |  | 61,88 |  | 54,96 |  |  |  | 2,593 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 5,2 |  |  | 5,24 |  |  | 5,24 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,444
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 51,1 |  | 34,4 |  | 5,4 | 4,2 |  | 57,82 | 55,23 |  |  | 2,59 |  |  | 59,69 |  | 55,95 |  |  |  | 2,108 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 5,3 |  |  | 2,65 |  |  | 2,65 |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,204
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 48,5 |  | 30,3 |  | 5,4 | 4,2 |  | 59,13 | 55,10 |  |  | 4,03 |  |  | 60,75 |  | 55,75 |  |  |  | 1,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 5,3 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,288
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,9 |  | 25,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 59,46 | 54,23 |  |  | 5,23 |  |  | 60,79 |  | 54,71 |  |  |  | 1,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,2 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,53 |  |  |  | 5,53 |  |  |  | 0,343
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 44,5 |  | 26,1 |  | 5,3 | 4,2 |  | 58,12 | 54,05 |  |  | 4,07 |  |  | 59,43 |  | 54,53 |  |  |  | 1,679 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 5,2 |  |  | 4,31 |  |  | 4,31 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,279
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 45,6 |  | 28,0 |  | 5,3 | 4,2 |  | 58,59 | 53,67 |  |  | 4,92 |  |  | 60,04 |  | 54,15 |  |  |  | 1,842 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 5,2 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,343
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,9 |  | 27,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 59,20 | 54,25 |  |  | 4,95 |  |  | 60,61 |  | 54,74 |  |  |  | 1,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 5,2 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,343
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 47,8 |  | 33,0 |  | 5,3 | 4,3 |  | 57,12 | 52,79 |  |  | 4,33 |  |  | 58,80 |  | 53,36 |  |  |  | 2,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 5,2 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,336
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 49,5 |  | 34,2 |  | 5,3 | 4,3 |  | 58,08 | 52,57 |  |  | 5,51 |  |  | 59,90 |  | 53,21 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 |  |  | 5,2 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,66 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,422
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 51,3 |  | 38,3 |  | 5,3 | 4,3 |  | 57,24 | 52,65 |  |  | 4,59 |  |  | 59,27 |  | 53,36 |  |  |  | 2,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 5,2 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,378
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 53,5 |  | 43,4 |  | 5,3 | 4,3 |  | 55,91 | 52,36 |  |  | 3,55 |  |  | 58,19 |  | 53,09 |  |  |  | 2,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,5 |  |  | 5,2 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,313
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 59,2 |  | 52,2 |  | 5,4 | 4,3 |  | 57,57 | 53,73 |  |  | 3,84 |  |  | 60,61 |  | 54,69 |  |  |  | 3,224 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,8 |  |  | 5,3 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,373
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 59,7 |  | 51,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 58,07 | 53,94 |  |  | 4,13 |  |  | 61,15 |  | 54,90 |  |  |  | 3,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,3 |  |  | 5,3 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,399
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 55,8 |  | 44,1 |  | 5,4 | 4,3 |  | 57,85 | 53,78 |  |  | 4,07 |  |  | 60,35 |  | 54,56 |  |  |  | 2,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,8 |  |  | 5,3 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,371
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 50,9 |  | 36,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 57,35 | 53,57 |  |  | 3,78 |  |  | 59,26 |  | 54,30 |  |  |  | 2,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,8 |  |  | 5,3 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,294
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 49,3 |  | 34,3 |  | 5,3 | 4,2 |  | 58,04 | 53,14 |  |  | 4,90 |  |  | 59,86 |  | 53,74 |  |  |  | 2,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 5,2 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,377
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 47,8 |  | 31,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 58,08 | 53,25 |  |  | 4,83 |  |  | 59,75 |  | 53,79 |  |  |  | 2,047 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,0 |  |  | 5,2 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,06 |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,359
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 47,3 |  | 31,0 |  | 5,3 | 4,2 |  | 58,24 | 52,76 |  |  | 5,48 |  |  | 59,88 |  | 53,31 |  |  |  | 2,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 5,2 |  |  | 5,60 |  |  | 5,60 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,400
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 47,7 |  | 32,3 |  | 5,3 | 4,2 |  | 57,62 | 52,64 |  |  | 4,98 |  |  | 59,25 |  | 53,23 |  |  |  | 2,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 5,2 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,361
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 52,4 |  | 39,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 58,11 | 53,09 |  |  | 5,02 |  |  | 60,27 |  | 53,81 |  |  |  | 2,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 5,2 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,11 |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,415
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 52,8 |  | 40,7 |  | 5,3 | 4,2 |  | 57,50 | 52,81 |  |  | 4,69 |  |  | 59,70 |  | 53,56 |  |  |  | 2,566 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 5,2 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,400
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 53,5 |  | 42,2 |  | 5,3 | 4,2 |  | 57,07 | 52,98 |  |  | 4,09 |  |  | 59,36 |  | 53,70 |  |  |  | 2,608 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,2 |  |  | 5,2 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,365
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 54,5 |  | 44,3 |  | 5,3 | 4,2 |  | 56,66 | 52,87 |  |  | 3,79 |  |  | 59,06 |  | 53,60 |  |  |  | 2,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,6 |  |  | 5,2 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,343
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 52,4 |  | 39,5 |  | 5,3 | 4,2 |  | 1790,37 | 1657,38 |  |  | 132,99 |  |  | 1857,71 |  | 1679,31 |  |  |  | 76,956 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,7 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 131,90 | 0,00 |  | 131,90 |  | 136,50 |  |  |  | 136,50 |  |  |  | 10,956
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 2337,00 |  |  | 5296,76 |  |  | 4825,26 |  |  |  | 5446,61 |  | 4878,69 | [5 empty] | 187,216 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2338,00 |  |  | 441,50 |  |  |  |  | 453,21 | [5 empty] | 31,378
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 3081,00 |  |  | 7087,22 |  |  | 6482,67 |  |  |  | 7304,41 |  | 6558,02 | [5 empty] | 264,181 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 3082,00 |  |  | 573,45 |  |  |  |  | 589,77 | [5 empty] | 42,338
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1790,45 |  |  | 1657,41 |  |  |  | 1857,80 |  | 1679,34 | [5 empty] | 76,965 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 131,95 |  |  |  |  | 136,55 | [5 empty] | 10,960
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись