## ЖЭК- 6 Кирова, 14 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Кирова, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264004 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 53,4 |  | 42,8 |  | 5,4 | 4,2 |  | 77,31 | 72,77 |  |  | 4,54 |  |  | 80,40 |  | 73,74 |  |  |  | 3,538 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,1 |  |  | 5,4 |  |  | 4,64 |  |  | 4,64 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,409
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 52,3 |  | 41,1 |  | 5,4 | 4,2 |  | 76,77 | 72,65 |  |  | 4,12 |  |  | 79,68 |  | 73,61 |  |  |  | 3,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 5,4 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,362
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 51,8 |  | 38,6 |  | 5,4 | 4,2 |  | 78,42 | 73,60 |  |  | 4,82 |  |  | 81,26 |  | 74,56 |  |  |  | 3,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,4 |  |  | 4,95 |  |  | 4,95 |  | 5,12 |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,407
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 52,0 |  | 41,9 |  | 5,4 | 4,2 |  | 77,12 | 72,14 |  |  | 4,98 |  |  | 80,07 |  | 73,11 |  |  |  | 3,470 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,441
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,2 | 60,0 |  | 57,2 |  | 5,5 | 4,3 |  | 76,28 | 72,36 |  |  | 3,92 |  |  | 80,65 |  | 73,55 |  |  |  | 4,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,8 |  |  | 5,5 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,425
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,1 | 63,0 |  | 61,1 |  | 5,5 | 4,3 |  | 77,43 | 73,19 |  |  | 4,24 |  |  | 82,38 |  | 74,62 |  |  |  | 5,008 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,3 |  |  | 5,5 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,476
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 62,4 |  | 59,3 |  | 5,5 | 4,3 |  | 77,89 | 73,36 |  |  | 4,53 |  |  | 82,67 |  | 74,74 |  |  |  | 4,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,2 |  |  | 5,5 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,512
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,1 | 57,4 |  | 48,6 |  | 5,4 | 4,2 |  | 78,51 | 73,73 |  |  | 4,78 |  |  | 82,29 |  | 74,88 |  |  |  | 4,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,4 |  |  | 5,4 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,22 |  |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,477
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 52,5 |  | 39,4 |  | 5,3 | 4,1 |  | 81,96 | 74,27 |  |  | 7,69 |  |  | 84,99 |  | 75,23 |  |  |  | 3,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,3 |  |  | 7,76 |  |  | 7,76 |  | 8,03 |  |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,648
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 50,6 |  | 34,7 |  | 5,4 | 4,2 |  | 79,54 | 75,50 |  |  | 4,04 |  |  | 82,13 |  | 76,46 |  |  |  | 2,949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 5,4 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,331
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 48,0 |  | 30,6 |  | 5,4 | 4,2 |  | 81,09 | 75,40 |  |  | 5,69 |  |  | 83,33 |  | 76,22 |  |  |  | 2,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 5,4 |  |  | 5,90 |  |  | 5,90 |  | 6,06 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,421
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 44,5 |  | 25,7 |  | 5,3 | 4,1 |  | 80,18 | 74,18 |  |  | 6,00 |  |  | 81,99 |  | 74,91 |  |  |  | 2,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 5,3 |  |  | 6,41 |  |  | 6,41 |  | 6,55 |  |  |  | 6,55 |  |  |  | 0,404
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 44,2 |  | 26,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 79,73 | 73,88 |  |  | 5,85 |  |  | 81,57 |  | 74,60 |  |  |  | 2,337 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 5,3 |  |  | 6,31 |  |  | 6,31 |  | 6,45 |  |  |  | 6,45 |  |  |  | 0,407
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 45,1 |  | 28,5 |  | 5,3 | 4,2 |  | 79,23 | 73,37 |  |  | 5,86 |  |  | 81,20 |  | 74,11 |  |  |  | 2,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,3 |  |  | 6,28 |  |  | 6,28 |  | 6,43 |  |  |  | 6,43 |  |  |  | 0,420
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,5 |  | 27,8 |  | 5,3 | 4,2 |  | 79,17 | 74,19 |  |  | 4,98 |  |  | 81,10 |  | 74,91 |  |  |  | 2,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,364
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 47,5 |  | 33,3 |  | 5,3 | 4,2 |  | 78,14 | 72,18 |  |  | 5,96 |  |  | 80,45 |  | 72,97 |  |  |  | 2,857 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 5,3 |  |  | 6,30 |  |  | 6,30 |  | 6,48 |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 0,473
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 49,1 |  | 34,6 |  | 5,3 | 4,2 |  | 77,89 | 72,02 |  |  | 5,87 |  |  | 80,30 |  | 72,84 |  |  |  | 2,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 5,3 |  |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,468
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 50,7 |  | 38,8 |  | 5,3 | 4,2 |  | 76,18 | 72,12 |  |  | 4,06 |  |  | 78,85 |  | 73,06 |  |  |  | 3,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,361
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 53,0 |  | 44,0 |  | 5,3 | 4,2 |  | 76,18 | 71,67 |  |  | 4,51 |  |  | 79,28 |  | 72,68 |  |  |  | 3,568 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,423
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 58,8 |  | 52,5 |  | 5,4 | 4,2 |  | 78,35 | 73,74 |  |  | 4,61 |  |  | 82,45 |  | 74,94 |  |  |  | 4,375 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,3 |  |  | 5,4 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,491
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 59,3 |  | 52,2 |  | 5,4 | 4,2 |  | 79,23 | 74,01 |  |  | 5,22 |  |  | 83,39 |  | 75,22 |  |  |  | 4,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,4 |  |  | 5,4 |  |  | 5,34 |  |  | 5,34 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,547
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 55,1 |  | 44,5 |  | 5,4 | 4,2 |  | 77,62 | 73,69 |  |  | 3,93 |  |  | 80,95 |  | 74,73 |  |  |  | 3,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,384
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 50,3 |  | 36,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 78,12 | 73,40 |  |  | 4,72 |  |  | 80,72 |  | 74,30 |  |  |  | 3,069 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 5,4 |  |  | 4,91 |  |  | 4,91 |  | 5,06 |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,388
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 49,0 |  | 34,5 |  | 5,3 | 4,2 |  | 77,85 | 72,79 |  |  | 5,06 |  |  | 80,30 |  | 73,59 |  |  |  | 2,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,56 |  |  |  | 5,56 |  |  |  | 0,407
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 47,4 |  | 32,0 |  | 5,3 | 4,2 |  | 77,83 | 72,93 |  |  | 4,90 |  |  | 80,01 |  | 73,65 |  |  |  | 2,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,382
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 46,8 |  | 31,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 77,26 | 72,22 |  |  | 5,04 |  |  | 79,41 |  | 72,97 |  |  |  | 2,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 5,3 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,384
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 47,2 |  | 32,7 |  | 5,3 | 4,2 |  | 77,24 | 72,15 |  |  | 5,09 |  |  | 79,41 |  | 72,95 |  |  |  | 2,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 5,3 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,383
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 52,0 |  | 39,8 |  | 5,3 | 4,2 |  | 78,88 | 72,82 |  |  | 6,06 |  |  | 81,78 |  | 73,78 |  |  |  | 3,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 5,3 |  |  | 6,19 |  |  | 6,19 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,515
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 52,2 |  | 41,1 |  | 5,3 | 4,2 |  | 77,21 | 72,49 |  |  | 4,72 |  |  | 80,16 |  | 73,45 |  |  |  | 3,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,426
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 53,0 |  | 42,5 |  | 5,3 | 4,2 |  | 77,00 | 72,80 |  |  | 4,20 |  |  | 80,03 |  | 73,78 |  |  |  | 3,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,394
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 53,9 |  | 44,8 |  | 5,3 | 4,2 |  | 76,80 | 72,74 |  |  | 4,06 |  |  | 80,04 |  | 73,72 |  |  |  | 3,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 5,3 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,399
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 51,9 |  | 40,0 |  | 5,4 | 4,2 |  | 2422,41 | 2268,36 |  |  | 154,05 |  |  | 2513,24 |  | 2297,88 |  |  |  | 104,032 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,9 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 161,29 | 0,00 |  | 161,29 |  | 166,85 |  |  |  | 166,85 |  |  |  | 13,329
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 924,00 |  |  | 2987,50 |  |  | 2786,31 |  |  |  | 3091,37 |  | 2820,67 | [5 empty] | 122,919 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 924,00 |  |  | 199,10 |  |  |  |  | 205,53 | [5 empty] | 15,920
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1668,00 |  |  | 5410,17 |  |  | 5054,81 |  |  |  | 5604,90 |  | 5118,71 | [5 empty] | 226,987 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1668,00 |  |  | 360,47 |  |  |  |  | 372,46 | [5 empty] | 29,254
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2422,67 |  |  | 2268,50 |  |  |  | 2513,53 |  | 2298,04 | [5 empty] | 104,069 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 161,38 |  |  |  |  | 166,93 | [5 empty] | 13,334
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись