## ЖЭК- 6 Кирова, 16 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Кирова, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264848 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 50,5 |  | 46,4 |  | 6,5 | 4,8 |  | 69,46 | 63,66 |  |  | 5,80 |  |  | 72,30 |  | 64,38 |  |  |  | 3,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,94 |  |  |  | 5,94 |  |  |  | 0,508
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 49,5 |  | 44,4 |  | 6,5 | 4,7 |  | 69,06 | 63,57 |  |  | 5,49 |  |  | 71,71 |  | 64,29 |  |  |  | 3,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 5,8 |  |  | 5,35 |  |  | 5,35 |  | 5,54 |  |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,458
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 49,0 |  | 42,0 |  | 6,5 | 4,7 |  | 70,16 | 64,37 |  |  | 5,79 |  |  | 72,71 |  | 65,09 |  |  |  | 3,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 5,8 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,467
26.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 49,4 |  | 46,0 |  | 6,4 | 4,8 |  | 70,42 | 63,09 |  |  | 7,33 |  |  | 73,22 |  | 63,81 |  |  |  | 3,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 5,8 |  |  | 7,15 |  |  | 7,15 |  | 7,43 |  |  |  | 7,43 |  |  |  | 0,648
27.12 |  |  |  | 24,0 | 118,5 | 56,5 |  | 62,0 |  | 6,6 | 4,9 |  | 69,23 | 63,30 |  |  | 5,93 |  |  | 73,29 |  | 64,25 |  |  |  | 4,622 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,1 |  |  | 5,9 |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,608
28.12 |  |  |  | 24,0 | 125,2 | 59,0 |  | 66,2 |  | 6,7 | 4,9 |  | 69,31 | 64,08 |  |  | 5,23 |  |  | 73,82 |  | 65,04 |  |  |  | 4,902 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,4 |  |  | 6,0 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 0,567
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,6 | 58,4 |  | 64,1 |  | 6,6 | 4,8 |  | 69,96 | 64,14 |  |  | 5,82 |  |  | 74,28 |  | 65,10 |  |  |  | 4,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,7 |  |  | 5,9 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,606
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 53,9 |  | 52,6 |  | 6,5 | 4,8 |  | 70,70 | 64,40 |  |  | 6,30 |  |  | 74,15 |  | 65,30 |  |  |  | 4,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,6 |  |  | 5,9 |  |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 6,23 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 0,577
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 49,5 |  | 42,9 |  | 6,4 | 4,6 |  | 73,24 | 65,02 |  |  | 8,22 |  |  | 75,98 |  | 65,75 |  |  |  | 3,507 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 5,8 |  |  | 8,04 |  |  | 8,04 |  | 8,31 |  |  |  | 8,31 |  |  |  | 0,669
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,8 |  | 37,9 |  | 6,5 | 4,7 |  | 72,63 | 66,08 |  |  | 6,55 |  |  | 74,97 |  | 66,80 |  |  |  | 3,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 5,8 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |  |  | 0,500
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 45,6 |  | 33,4 |  | 6,5 | 4,7 |  | 71,72 | 65,90 |  |  | 5,82 |  |  | 73,74 |  | 66,60 |  |  |  | 2,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 5,8 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,410
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 42,5 |  | 27,9 |  | 6,4 | 4,6 |  | 71,36 | 64,87 |  |  | 6,49 |  |  | 72,97 |  | 65,42 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,7 |  |  | 6,66 |  |  | 6,66 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 0,417
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 42,4 |  | 28,8 |  | 6,4 | 4,6 |  | 71,62 | 64,68 |  |  | 6,94 |  |  | 73,26 |  | 65,18 |  |  |  | 2,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,0 |  |  | 5,7 |  |  | 7,21 |  |  | 7,21 |  | 7,37 |  |  |  | 7,37 |  |  |  | 0,468
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 43,4 |  | 30,7 |  | 6,3 | 4,6 |  | 71,30 | 64,34 |  |  | 6,96 |  |  | 73,08 |  | 64,85 |  |  |  | 2,458 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 5,7 |  |  | 7,27 |  |  | 7,27 |  | 7,44 |  |  |  | 7,44 |  |  |  | 0,488
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 43,5 |  | 30,3 |  | 6,4 | 4,6 |  | 72,57 | 64,97 |  |  | 7,60 |  |  | 74,37 |  | 65,49 |  |  |  | 2,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,3 |  |  | 5,7 |  |  | 7,95 |  |  | 7,95 |  | 8,14 |  |  |  | 8,14 |  |  |  | 0,535
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 45,3 |  | 36,4 |  | 6,4 | 4,7 |  | 69,46 | 63,25 |  |  | 6,21 |  |  | 71,53 |  | 63,85 |  |  |  | 2,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 5,7 |  |  | 6,36 |  |  | 6,36 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,480
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 46,6 |  | 37,5 |  | 6,4 | 4,7 |  | 72,51 | 62,98 |  |  | 9,53 |  |  | 74,79 |  | 63,67 |  |  |  | 3,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 5,7 |  |  | 9,41 |  |  | 9,41 |  | 9,69 |  |  |  | 9,69 |  |  |  | 0,721
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 48,3 |  | 42,2 |  | 6,4 | 4,7 |  | 69,77 | 63,16 |  |  | 6,61 |  |  | 72,28 |  | 63,88 |  |  |  | 3,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,8 |  |  | 6,48 |  |  | 6,48 |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 0,541
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 50,3 |  | 47,8 |  | 6,4 | 4,7 |  | 68,49 | 62,79 |  |  | 5,70 |  |  | 71,33 |  | 63,52 |  |  |  | 3,535 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,5 |  |  | 5,8 |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | 5,79 |  |  |  | 5,79 |  |  |  | 0,504
11.01 |  |  |  | 24,0 | 112,3 | 55,3 |  | 57,0 |  | 6,6 | 4,8 |  | 70,12 | 64,41 |  |  | 5,71 |  |  | 73,85 |  | 65,37 |  |  |  | 4,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,1 |  |  | 5,9 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,564
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,2 | 55,6 |  | 56,5 |  | 6,5 | 4,7 |  | 71,94 | 64,58 |  |  | 7,36 |  |  | 75,76 |  | 65,54 |  |  |  | 4,451 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,8 |  |  | 5,9 |  |  | 6,94 |  |  | 6,94 |  | 7,28 |  |  |  | 7,28 |  |  |  | 0,714
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,0 | 51,8 |  | 48,2 |  | 6,5 | 4,7 |  | 70,16 | 64,36 |  |  | 5,80 |  |  | 73,16 |  | 65,16 |  |  |  | 3,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,80 |  |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,507
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 47,6 |  | 39,7 |  | 6,5 | 4,8 |  | 70,59 | 64,12 |  |  | 6,47 |  |  | 72,96 |  | 64,84 |  |  |  | 3,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 5,8 |  |  | 6,34 |  |  | 6,34 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,503
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 46,4 |  | 37,5 |  | 6,4 | 4,7 |  | 69,41 | 63,55 |  |  | 5,86 |  |  | 71,60 |  | 64,27 |  |  |  | 2,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,439
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 45,0 |  | 34,9 |  | 6,4 | 4,7 |  | 70,75 | 63,68 |  |  | 7,07 |  |  | 72,77 |  | 64,35 |  |  |  | 2,755 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,9 |  |  | 5,8 |  |  | 7,03 |  |  | 7,03 |  | 7,22 |  |  |  | 7,22 |  |  |  | 0,512
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 44,5 |  | 34,2 |  | 6,3 | 4,7 |  | 70,05 | 63,21 |  |  | 6,84 |  |  | 72,01 |  | 63,78 |  |  |  | 2,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 5,7 |  |  | 6,91 |  |  | 6,91 |  | 7,09 |  |  |  | 7,09 |  |  |  | 0,491
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 44,9 |  | 36,0 |  | 6,3 | 4,7 |  | 70,01 | 63,15 |  |  | 6,86 |  |  | 72,10 |  | 63,75 |  |  |  | 2,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,9 |  |  | 5,7 |  |  | 6,89 |  |  | 6,89 |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  |  | 0,508
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 49,1 |  | 43,4 |  | 6,4 | 4,7 |  | 70,83 | 63,74 |  |  | 7,09 |  |  | 73,48 |  | 64,46 |  |  |  | 3,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 5,7 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,20 |  |  |  | 7,20 |  |  |  | 0,585
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 49,4 |  | 44,7 |  | 6,3 | 4,7 |  | 69,69 | 63,38 |  |  | 6,31 |  |  | 72,37 |  | 64,12 |  |  |  | 3,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 5,7 |  |  | 6,21 |  |  | 6,21 |  | 6,44 |  |  |  | 6,44 |  |  |  | 0,542
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 50,1 |  | 46,2 |  | 6,4 | 4,7 |  | 69,74 | 63,66 |  |  | 6,08 |  |  | 72,54 |  | 64,39 |  |  |  | 3,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,96 |  |  | 5,96 |  | 6,19 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,530
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 51,0 |  | 48,5 |  | 6,4 | 4,7 |  | 69,11 | 63,64 |  |  | 5,47 |  |  | 72,04 |  | 64,36 |  |  |  | 3,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,5 |  |  | 5,8 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,495
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,5 | 49,1 |  | 43,4 |  | 6,4 | 4,7 |  | 2185,37 | 1984,13 |  |  | 201,24 |  |  | 2268,42 |  | 2006,66 |  |  |  | 103,756 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,7 | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 |  | 198,20 | 0,00 |  | 198,20 |  | 205,16 |  |  |  | 205,16 |  |  |  | 16,564
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32302,00 |  |  | 63086,33 |  |  | 53296,84 |  |  |  | 64895,75 |  | 53793,34 | [5 empty] | 2577,096 |  | 2195,65 |  |  |  | 2243,07 | [6 empty] | 32340,00 |  |  | 11531,44 |  |  |  |  | 11805,20 | [5 empty] | 767,040
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 33046,00 |  |  | 65272,10 |  |  | 55281,15 |  |  |  | 67164,64 |  | 55800,24 | [5 empty] | 2680,917 |  | 2195,65 |  |  |  | 2243,07 | [6 empty] | 33084,00 |  |  | 11729,83 |  |  |  |  | 12010,55 | [5 empty] | 783,618
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2185,76 |  |  | 1984,31 |  |  |  | 2268,89 |  | 2006,90 | [5 empty] | 103,821 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 198,39 |  |  |  |  | 205,35 | [5 empty] | 16,577
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись