## ЖЭК- 6 Комсомольская, 19а c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 19а
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276423 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 62,2 |  | 32,8 |  | 5,8 | 4,4 |  | 38,54 | 37,77 |  |  | 0,77 |  |  | 39,97 |  | 38,62 |  |  |  | 1,312 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,0 | 67,0 |  | 4,6 | 4,7 |  | 8,35 | 6,86 |  | 1,49 |  | 8,65 | 7,10 |  |  | 1,55 |  |  |  | 0,318
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 60,6 |  | 31,7 |  | 5,8 | 4,4 |  | 38,11 | 37,48 |  |  | 0,63 |  |  | 39,48 |  | 38,26 |  |  |  | 1,248 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 | 65,4 |  | 4,6 | 4,7 |  | 8,27 | 6,79 |  | 1,48 |  | 8,54 | 7,03 |  |  | 1,51 |  |  |  | 0,304
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 59,3 |  | 30,2 |  | 5,8 | 4,5 |  | 38,37 | 37,63 |  |  | 0,74 |  |  | 39,73 |  | 38,33 |  |  |  | 1,205 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,3 | 63,0 |  | 4,6 | 4,7 |  | 8,49 | 6,82 |  | 1,67 |  | 8,75 | 7,02 |  |  | 1,73 |  |  |  | 0,312
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 60,5 |  | 32,4 |  | 5,8 | 4,5 |  | 38,00 | 37,28 |  |  | 0,72 |  |  | 39,40 |  | 37,99 |  |  |  | 1,273 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 | 65,1 |  | 4,6 | 4,7 |  | 8,35 | 6,75 |  | 1,60 |  | 8,64 | 6,94 |  |  | 1,70 |  |  |  | 0,325
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,6 | 73,4 |  | 42,2 |  | 5,9 | 4,5 |  | 38,12 | 38,06 |  |  | 0,06 |  |  | 40,12 |  | 39,18 |  |  |  | 1,620 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,2 | 82,1 |  | 4,8 | 4,8 |  | 8,38 | 7,01 |  | 1,37 |  | 8,82 | 7,25 |  |  | 1,57 |  |  |  | 0,375
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,5 | 78,2 |  | 44,4 |  | 6,0 | 4,5 |  | 38,16 | 38,49 |  |  | -0,33 |  |  | 40,43 |  | 39,72 |  |  |  | 1,683 | [9 empty] | 24,0 |  | 120,8 | 87,5 |  | 4,8 | 4,8 |  | 8,38 | 7,21 |  | 1,17 |  | 8,90 | 7,45 |  |  | 1,45 |  |  |  | 0,379
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 76,8 |  | 43,4 |  | 5,9 | 4,5 |  | 38,29 | 38,47 |  |  | -0,18 |  |  | 40,44 |  | 39,69 |  |  |  | 1,660 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,4 | 86,6 |  | 4,8 | 4,8 |  | 8,30 | 7,22 |  | 1,08 |  | 8,80 | 7,46 |  |  | 1,34 |  |  |  | 0,354
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 68,8 |  | 36,3 |  | 5,9 | 4,4 |  | 38,63 | 38,53 |  |  | 0,10 |  |  | 40,44 |  | 39,43 |  |  |  | 1,415 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,5 | 76,7 |  | 4,7 | 4,7 |  | 9,02 | 7,10 |  | 1,92 |  | 9,47 | 7,34 |  |  | 2,13 |  |  |  | 0,382
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 60,0 |  | 30,9 |  | 5,8 | 4,4 |  | 39,43 | 38,11 |  |  | 1,32 |  |  | 40,77 |  | 38,88 |  |  |  | 1,293 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,5 | 64,3 |  | 4,6 | 4,7 |  | 9,27 | 6,98 |  | 2,29 |  | 9,58 | 7,20 |  |  | 2,38 |  |  |  | 0,371
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 57,0 |  | 27,5 |  | 5,9 | 4,5 |  | 39,08 | 38,24 |  |  | 0,84 |  |  | 40,29 |  | 38,85 |  |  |  | 1,122 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 | 60,7 |  | 4,7 | 4,7 |  | 8,94 | 7,09 |  | 1,85 |  | 9,18 | 7,23 |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,305
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 53,7 |  | 24,2 |  | 5,9 | 4,5 |  | 38,67 | 38,19 |  |  | 0,48 |  |  | 39,73 |  | 38,68 |  |  |  | 0,956 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 | 57,1 |  | 4,6 | 4,7 |  | 8,61 | 7,19 |  | 1,42 |  | 8,86 | 7,19 |  |  | 1,67 |  |  |  | 0,244
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 49,1 |  | 20,4 |  | 5,8 | 4,4 |  | 38,53 | 37,47 |  |  | 1,06 |  |  | 39,31 |  | 37,99 |  |  |  | 0,832 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 | 52,3 |  | 4,5 | 4,6 |  | 8,83 | 7,02 |  | 1,81 |  | 9,07 | 7,02 |  |  | 2,05 |  |  |  | 0,231
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 49,0 |  | 20,9 |  | 5,8 | 4,4 |  | 38,53 | 37,50 |  |  | 1,03 |  |  | 39,36 |  | 38,06 |  |  |  | 0,851 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 | 52,2 |  | 4,6 | 4,6 |  | 8,85 | 7,03 |  | 1,82 |  | 9,09 | 7,03 |  |  | 2,06 |  |  |  | 0,239
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 50,8 |  | 22,0 |  | 5,8 | 4,4 |  | 38,80 | 37,67 |  |  | 1,13 |  |  | 39,72 |  | 38,20 |  |  |  | 0,907 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,1 | 55,7 |  | 4,4 | 4,6 |  | 9,34 | 7,27 |  | 2,07 |  | 9,58 | 7,35 |  |  | 2,23 |  |  |  | 0,258
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 51,1 |  | 21,4 |  | 5,8 | 4,4 |  | 39,78 | 38,65 |  |  | 1,13 |  |  | 40,74 |  | 39,16 |  |  |  | 0,901 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 | 56,8 |  | 4,6 | 4,6 |  | 10,30 | 7,96 |  | 2,34 |  | 10,56 | 8,12 |  |  | 2,44 |  |  |  | 0,272
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 53,8 |  | 26,1 |  | 5,8 | 4,5 |  | 38,44 | 37,86 |  |  | 0,58 |  |  | 39,52 |  | 38,41 |  |  |  | 1,030 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,4 | 59,6 |  | 4,5 | 4,6 |  | 9,53 | 7,81 |  | 1,72 |  | 9,80 | 8,02 |  |  | 1,78 |  |  |  | 0,283
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 55,7 |  | 27,0 |  | 5,8 | 4,5 |  | 38,57 | 37,72 |  |  | 0,85 |  |  | 39,71 |  | 38,32 |  |  |  | 1,086 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,7 | 61,6 |  | 4,5 | 4,6 |  | 9,73 | 7,74 |  | 1,99 |  | 9,98 | 7,98 |  |  | 2,00 |  |  |  | 0,307
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 58,5 |  | 29,8 |  | 5,8 | 4,5 |  | 38,19 | 37,87 |  |  | 0,32 |  |  | 39,50 |  | 38,60 |  |  |  | 1,157 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,4 | 64,5 |  | 4,6 | 4,6 |  | 9,20 | 7,84 |  | 1,36 |  | 9,47 | 8,08 |  |  | 1,39 |  |  |  | 0,292
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 62,7 |  | 33,0 |  | 5,8 | 4,4 |  | 38,62 | 38,10 |  |  | 0,52 |  |  | 40,08 |  | 38,93 |  |  |  | 1,307 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,5 | 68,7 |  | 4,6 | 4,6 |  | 9,31 | 7,90 |  | 1,41 |  | 9,66 | 8,14 |  |  | 1,52 |  |  |  | 0,331
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 70,7 |  | 39,2 |  | 5,9 | 4,5 |  | 40,16 | 39,62 |  |  | 0,54 |  |  | 42,23 |  | 40,60 |  |  |  | 1,617 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,6 | 77,5 |  | 4,7 | 4,8 |  | 9,67 | 8,26 |  | 1,41 |  | 10,18 | 8,50 |  |  | 1,68 |  |  |  | 0,404
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 71,1 |  | 39,1 |  | 5,9 | 4,4 |  | 40,81 | 39,81 |  |  | 1,00 |  |  | 42,89 |  | 40,77 |  |  |  | 1,667 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,6 | 78,0 |  | 4,7 | 4,7 |  | 9,84 | 8,31 |  | 1,53 |  | 10,35 | 8,55 |  |  | 1,80 |  |  |  | 0,413
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 64,9 |  | 33,8 |  | 5,9 | 4,4 |  | 40,32 | 39,25 |  |  | 1,07 |  |  | 42,00 |  | 40,06 |  |  |  | 1,432 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,4 | 71,7 |  | 4,6 | 4,7 |  | 9,59 | 8,16 |  | 1,43 |  | 10,02 | 8,40 |  |  | 1,62 |  |  |  | 0,342
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 57,9 |  | 28,0 |  | 5,9 | 4,5 |  | 39,09 | 38,32 |  |  | 0,77 |  |  | 40,36 |  | 38,94 |  |  |  | 1,136 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,0 | 63,9 |  | 4,6 | 4,7 |  | 9,87 | 7,91 |  | 1,96 |  | 10,15 | 8,15 |  |  | 2,00 |  |  |  | 0,324
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 55,7 |  | 26,8 |  | 5,8 | 4,5 |  | 38,83 | 37,95 |  |  | 0,88 |  |  | 39,99 |  | 38,52 |  |  |  | 1,088 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 | 61,8 |  | 4,5 | 4,6 |  | 9,79 | 7,83 |  | 1,96 |  | 10,05 | 8,07 |  |  | 1,98 |  |  |  | 0,303
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 53,7 |  | 24,8 |  | 5,8 | 4,5 |  | 39,05 | 37,98 |  |  | 1,07 |  |  | 40,12 |  | 38,47 |  |  |  | 1,021 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 | 59,3 |  | 4,5 | 4,6 |  | 10,00 | 7,82 |  | 2,18 |  | 10,26 | 8,03 |  |  | 2,23 |  |  |  | 0,303
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 53,1 |  | 24,3 |  | 5,8 | 4,5 |  | 38,76 | 37,64 |  |  | 1,12 |  |  | 39,78 |  | 38,16 |  |  |  | 0,996 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,6 | 58,6 |  | 4,5 | 4,6 |  | 9,90 | 7,79 |  | 2,11 |  | 10,16 | 7,96 |  |  | 2,20 |  |  |  | 0,295
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 53,9 |  | 25,3 |  | 5,8 | 4,4 |  | 38,32 | 37,72 |  |  | 0,60 |  |  | 39,37 |  | 38,32 |  |  |  | 0,998 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 | 59,3 |  | 4,5 | 4,6 |  | 9,39 | 7,86 |  | 1,53 |  | 9,66 | 8,03 |  |  | 1,63 |  |  |  | 0,262
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 60,2 |  | 30,5 |  | 5,8 | 4,4 |  | 39,62 | 38,24 |  |  | 1,38 |  |  | 41,07 |  | 38,91 |  |  |  | 1,287 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,5 | 66,3 |  | 4,5 | 4,6 |  | 10,30 | 7,86 |  | 2,44 |  | 10,65 | 8,10 |  |  | 2,55 |  |  |  | 0,388
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 61,0 |  | 31,2 |  | 5,8 | 4,4 |  | 39,14 | 38,19 |  |  | 0,95 |  |  | 40,56 |  | 38,95 |  |  |  | 1,277 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,4 | 67,2 |  | 4,5 | 4,6 |  | 9,74 | 7,93 |  | 1,81 |  | 10,10 | 8,17 |  |  | 1,93 |  |  |  | 0,348
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 62,6 |  | 31,8 |  | 5,8 | 4,4 |  | 39,29 | 38,50 |  |  | 0,79 |  |  | 40,78 |  | 39,26 |  |  |  | 1,300 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,4 | 70,5 |  | 4,6 | 4,6 |  | 9,72 | 7,98 |  | 1,74 |  | 10,08 | 8,22 |  |  | 1,86 |  |  |  | 0,337
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 64,8 |  | 32,7 |  | 5,8 | 4,4 |  | 39,86 | 38,73 |  |  | 1,13 |  |  | 41,50 |  | 39,48 |  |  |  | 1,377 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,3 | 76,1 |  | 4,6 | 4,6 |  | 10,05 | 7,94 |  | 2,11 |  | 10,47 | 8,18 |  |  | 2,29 |  |  |  | 0,355
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,8 | 60,4 |  | 30,5 |  | 5,8 | 4,4 |  | 1206,11 | 1183,04 |  |  | 23,07 |  |  | 1249,39 |  | 1205,74 |  |  |  | 38,054 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,7 | 66,4 |  | 4,6 | 4,7 |  | 287,31 | 233,24 |  | 54,07 |  | 297,53 | 239,31 |  |  | 58,22 |  |  |  | 9,956
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15512,00 |  |  | 17257,51 |  |  | 15924,20 |  |  |  | 17691,75 |  | 16179,98 | [5 empty] | 438,017 | [12 empty] | 15541,00 |  |  | 4079,70 |  |  | 2748,27 |  | 4169,14 |  |  | 2781,90 |  |  | 127,464
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16256,00 |  |  | 18463,80 |  |  | 17107,35 |  |  |  | 18941,38 |  | 17385,82 | [5 empty] | 476,095 | [12 empty] | 16285,00 |  |  | 4367,18 |  |  | 2981,53 |  | 4466,86 |  |  | 3021,23 |  |  | 137,437
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1206,29 |  |  | 1183,15 |  |  |  | 1249,62 |  | 1205,84 | [5 empty] | 38,078 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 287,48 |  |  | 233,26 |  | 297,71 |  |  | 239,33 |  |  | 9,972
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись