## ЖЭК- 6 Комсомольская, 44 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 44
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 259630 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 57,3 |  | 38,9 |  | 5,7 | 4,2 |  | 170,15 | 161,99 |  |  | 8,16 |  |  | 177,02 |  | 164,51 |  |  |  | 7,063 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,5 | 57,2 |  | 5,6 | 5,0 |  | 17,29 | 5,73 |  | 11,56 |  | 17,98 | 5,73 |  |  | 12,25 |  |  |  | 1,267
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 56,1 |  | 37,2 |  | 5,6 | 4,2 |  | 170,34 | 161,66 |  |  | 8,68 |  |  | 176,83 |  | 164,04 |  |  |  | 6,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 | 56,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 17,67 | 5,71 |  | 11,96 |  | 18,33 | 5,71 |  |  | 12,62 |  |  |  | 1,248
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 55,4 |  | 35,0 |  | 5,6 | 4,2 |  | 172,06 | 163,41 |  |  | 8,65 |  |  | 178,25 |  | 165,76 |  |  |  | 6,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 | 55,3 |  | 5,6 | 5,0 |  | 17,73 | 5,76 |  | 11,97 |  | 18,34 | 5,76 |  |  | 12,58 |  |  |  | 1,206
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 55,7 |  | 38,5 |  | 5,6 | 4,2 |  | 166,48 | 158,47 |  |  | 8,01 |  |  | 172,97 |  | 160,80 |  |  |  | 6,826 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,2 | 55,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 16,77 | 5,61 |  | 11,16 |  | 17,43 | 5,61 |  |  | 11,82 |  |  |  | 1,227
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,5 | 64,1 |  | 53,4 |  | 5,7 | 4,4 |  | 164,33 | 156,67 |  |  | 7,66 |  |  | 173,83 |  | 159,65 |  |  |  | 9,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,3 | 65,8 |  | 5,7 | 5,1 |  | 16,33 | 5,58 |  | 10,75 |  | 17,27 | 5,65 |  |  | 11,62 |  |  |  | 1,501
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,2 | 67,2 |  | 57,0 |  | 5,8 | 4,3 |  | 167,42 | 160,56 |  |  | 6,86 |  |  | 178,13 |  | 163,92 |  |  |  | 10,026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 123,1 | 67,3 |  | 5,7 | 5,1 |  | 15,82 | 5,64 |  | 10,18 |  | 16,83 | 5,79 |  |  | 11,04 |  |  |  | 1,520
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 65,2 |  | 56,8 |  | 5,7 | 4,3 |  | 161,18 | 153,23 |  |  | 7,95 |  |  | 171,14 |  | 156,26 |  |  |  | 9,696 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,5 | 66,3 |  | 5,6 | 5,0 |  | 16,49 | 5,42 |  | 11,07 |  | 17,50 | 5,52 |  |  | 11,98 |  |  |  | 1,578
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 58,3 |  | 48,0 |  | 5,5 | 4,3 |  | 154,03 | 143,91 |  |  | 10,12 |  |  | 161,46 |  | 146,20 |  |  |  | 7,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,6 | 60,9 |  | 5,4 | 4,9 |  | 18,03 | 5,17 |  | 12,86 |  | 18,86 | 5,17 |  |  | 13,69 |  |  |  | 1,489
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 53,6 |  | 38,6 |  | 5,4 | 4,2 |  | 160,19 | 145,06 |  |  | 15,13 |  |  | 166,16 |  | 147,07 |  |  |  | 6,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 | 58,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 22,87 | 5,17 |  | 17,70 |  | 23,67 | 5,17 |  |  | 18,50 |  |  |  | 1,679
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 51,5 |  | 34,0 |  | 5,5 | 4,3 |  | 156,35 | 147,90 |  |  | 8,45 |  |  | 161,49 |  | 149,77 |  |  |  | 5,716 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,3 | 52,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 16,46 | 5,21 |  | 11,25 |  | 16,98 | 5,21 |  |  | 11,77 |  |  |  | 1,056
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 49,1 |  | 29,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 158,82 | 147,71 |  |  | 11,11 |  |  | 163,28 |  | 149,43 |  |  |  | 5,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,6 | 49,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 19,07 | 5,19 |  | 13,88 |  | 19,58 | 5,19 |  |  | 14,39 |  |  |  | 1,152
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 45,6 |  | 24,8 |  | 5,4 | 4,2 |  | 156,98 | 145,56 |  |  | 11,42 |  |  | 160,54 |  | 147,06 |  |  |  | 4,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 | 47,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 19,52 | 5,08 |  | 14,44 |  | 19,95 | 5,08 |  |  | 14,87 |  |  |  | 1,039
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 45,4 |  | 25,6 |  | 5,4 | 4,3 |  | 156,86 | 145,18 |  |  | 11,68 |  |  | 160,49 |  | 146,62 |  |  |  | 4,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,0 | 46,2 |  | 5,3 | 4,8 |  | 19,93 | 5,05 |  | 14,88 |  | 20,41 | 5,05 |  |  | 15,36 |  |  |  | 1,107
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 46,4 |  | 27,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 154,50 | 144,15 |  |  | 10,35 |  |  | 158,35 |  | 145,60 |  |  |  | 4,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,5 | 47,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 18,60 | 5,03 |  | 13,57 |  | 19,06 | 5,03 |  |  | 14,03 |  |  |  | 1,056
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 46,6 |  | 26,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 156,29 | 145,93 |  |  | 10,36 |  |  | 160,15 |  | 147,42 |  |  |  | 4,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,0 | 47,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 18,78 | 5,08 |  | 13,70 |  | 19,26 | 5,08 |  |  | 14,18 |  |  |  | 1,063
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 48,8 |  | 32,4 |  | 5,4 | 4,3 |  | 151,93 | 141,96 |  |  | 9,97 |  |  | 156,45 |  | 143,56 |  |  |  | 5,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,6 | 49,8 |  | 5,4 | 4,8 |  | 18,05 | 4,97 |  | 13,08 |  | 18,59 | 4,97 |  |  | 13,62 |  |  |  | 1,159
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 50,2 |  | 33,7 |  | 5,4 | 4,3 |  | 151,05 | 141,60 |  |  | 9,45 |  |  | 155,79 |  | 143,28 |  |  |  | 5,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,8 | 50,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 17,45 | 4,97 |  | 12,48 |  | 17,98 | 4,97 |  |  | 13,01 |  |  |  | 1,131
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 52,1 |  | 37,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 150,51 | 141,95 |  |  | 8,56 |  |  | 155,87 |  | 143,82 |  |  |  | 6,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 | 53,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 16,48 | 5,01 |  | 11,47 |  | 17,08 | 5,01 |  |  | 12,07 |  |  |  | 1,149
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 54,3 |  | 43,2 |  | 5,4 | 4,3 |  | 148,79 | 141,02 |  |  | 7,77 |  |  | 154,92 |  | 142,98 |  |  |  | 6,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,3 | 55,4 |  | 5,4 | 4,8 |  | 15,55 | 4,98 |  | 10,57 |  | 16,20 | 4,98 |  |  | 11,22 |  |  |  | 1,187
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 60,1 |  | 51,8 |  | 5,5 | 4,4 |  | 152,95 | 144,78 |  |  | 8,17 |  |  | 161,03 |  | 147,22 |  |  |  | 8,400 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,3 | 62,0 |  | 5,5 | 4,8 |  | 16,13 | 5,15 |  | 10,98 |  | 16,97 | 5,16 |  |  | 11,81 |  |  |  | 1,422
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 60,5 |  | 51,4 |  | 5,5 | 4,3 |  | 155,23 | 145,06 |  |  | 10,17 |  |  | 163,45 |  | 147,56 |  |  |  | 8,573 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,4 | 63,1 |  | 5,4 | 4,8 |  | 18,12 | 5,14 |  | 12,98 |  | 19,05 | 5,16 |  |  | 13,89 |  |  |  | 1,613
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 56,3 |  | 43,7 |  | 5,5 | 4,3 |  | 152,92 | 144,32 |  |  | 8,60 |  |  | 159,54 |  | 146,51 |  |  |  | 7,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,7 | 58,5 |  | 5,4 | 4,8 |  | 16,46 | 5,11 |  | 11,35 |  | 17,14 | 5,11 |  |  | 12,03 |  |  |  | 1,266
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 51,5 |  | 35,6 |  | 5,5 | 4,4 |  | 154,54 | 143,82 |  |  | 10,72 |  |  | 159,75 |  | 145,58 |  |  |  | 6,007 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,2 | 52,8 |  | 5,4 | 4,8 |  | 18,50 | 5,07 |  | 13,43 |  | 19,11 | 5,07 |  |  | 14,04 |  |  |  | 1,261
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 50,1 |  | 33,6 |  | 5,4 | 4,3 |  | 152,56 | 142,70 |  |  | 9,86 |  |  | 157,35 |  | 144,43 |  |  |  | 5,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,4 | 51,4 |  | 5,4 | 4,8 |  | 17,64 | 5,01 |  | 12,63 |  | 18,16 | 5,01 |  |  | 13,15 |  |  |  | 1,131
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 48,5 |  | 31,2 |  | 5,4 | 4,3 |  | 152,44 | 143,10 |  |  | 9,34 |  |  | 156,80 |  | 144,73 |  |  |  | 5,157 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,2 | 49,3 |  | 5,4 | 4,8 |  | 17,16 | 5,02 |  | 12,14 |  | 17,66 | 5,02 |  |  | 12,64 |  |  |  | 1,049
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,0 |  | 30,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 151,43 | 142,03 |  |  | 9,40 |  |  | 155,66 |  | 143,56 |  |  |  | 5,024 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,8 | 49,3 |  | 5,3 | 4,7 |  | 17,29 | 4,97 |  | 12,32 |  | 17,77 | 4,97 |  |  | 12,80 |  |  |  | 1,038
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 48,5 |  | 31,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 153,33 | 141,78 |  |  | 11,55 |  |  | 157,78 |  | 143,38 |  |  |  | 5,376 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,2 | 49,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 19,35 | 4,98 |  | 14,37 |  | 19,91 | 4,98 |  |  | 14,93 |  |  |  | 1,213
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 53,2 |  | 38,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 153,92 | 142,80 |  |  | 11,12 |  |  | 159,64 |  | 144,71 |  |  |  | 6,533 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 | 54,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 18,92 | 5,05 |  | 13,87 |  | 19,61 | 5,05 |  |  | 14,56 |  |  |  | 1,372
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 53,6 |  | 40,2 |  | 5,4 | 4,3 |  | 151,43 | 142,46 |  |  | 8,97 |  |  | 157,29 |  | 144,42 |  |  |  | 6,540 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,6 | 55,4 |  | 5,3 | 4,7 |  | 16,71 | 5,05 |  | 11,66 |  | 17,36 | 5,05 |  |  | 12,31 |  |  |  | 1,225
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 54,2 |  | 41,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 151,53 | 143,38 |  |  | 8,15 |  |  | 157,61 |  | 145,35 |  |  |  | 6,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 | 55,0 |  | 5,3 | 4,7 |  | 16,03 | 5,07 |  | 10,96 |  | 16,65 | 5,07 |  |  | 11,58 |  |  |  | 1,195
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 55,2 |  | 44,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 151,67 | 143,04 |  |  | 8,63 |  |  | 158,15 |  | 145,12 |  |  |  | 7,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,6 | 56,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 16,44 | 5,08 |  | 11,36 |  | 17,12 | 5,08 |  |  | 12,04 |  |  |  | 1,279
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,1 | 53,6 |  | 38,5 |  | 5,5 | 4,3 |  | 4862,21 | 4567,19 |  |  | 295,02 |  |  | 5047,17 |  | 4630,32 |  |  |  | 202,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 91,3 | 54,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 547,64 | 161,06 |  | 386,58 |  | 567,81 | 161,41 |  |  | 406,40 |  |  |  | 38,878
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1113,00 |  |  | 8295,59 |  |  | 7917,32 |  |  |  | 8579,43 |  | 8028,55 | [5 empty] | 295,132 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1113,00 |  |  | 1276,55 |  |  | 740,83 |  | 1320,11 |  |  | 758,28 |  |  | 59,867
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1857,00 |  |  | 13158,05 |  |  | 12484,85 |  |  |  | 13626,88 |  | 12659,20 | [5 empty] | 497,281 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1857,00 |  |  | 1824,13 |  |  | 901,90 |  | 1887,85 |  |  | 919,70 |  |  | 98,736
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4862,46 |  |  | 4567,52 |  |  |  | 5047,45 |  | 4630,65 | [5 empty] | 202,148 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 547,58 |  |  | 161,07 |  | 567,74 |  |  | 161,42 |  |  | 38,869
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись