## ЖЭК- 6 Крупской, 10 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Крупской, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 249622 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 47,4 |  | 48,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 87,45 | 80,07 |  |  | 7,38 |  |  | 90,95 |  | 80,95 |  |  |  | 4,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 46,6 |  | 46,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 87,55 | 80,03 |  |  | 7,52 |  |  | 90,86 |  | 80,83 |  |  |  | 4,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,16 |  |  |  | 7,16
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 46,2 |  | 44,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 89,48 | 81,03 |  |  | 8,45 |  |  | 92,70 |  | 81,85 |  |  |  | 4,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  | 8,04
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 46,3 |  | 47,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 86,89 | 79,53 |  |  | 7,36 |  |  | 90,24 |  | 80,28 |  |  |  | 4,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,0 | 52,2 |  | 64,7 |  | 5,5 | 4,4 |  | 85,41 | 79,60 |  |  | 5,81 |  |  | 90,32 |  | 80,62 |  |  |  | 5,823 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,97 |  |  |  | 5,97
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,9 | 54,7 |  | 69,2 |  | 5,5 | 4,4 |  | 86,51 | 80,47 |  |  | 6,04 |  |  | 92,02 |  | 81,67 |  |  |  | 6,319 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 54,2 |  | 67,2 |  | 5,5 | 4,4 |  | 87,27 | 80,62 |  |  | 6,65 |  |  | 92,61 |  | 81,82 |  |  |  | 6,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,78 |  |  |  | 6,78
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,7 | 50,1 |  | 55,6 |  | 5,5 | 4,3 |  | 89,39 | 81,13 |  |  | 8,26 |  |  | 93,67 |  | 82,11 |  |  |  | 5,350 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,25 |  |  |  | 8,25
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 46,1 |  | 45,5 |  | 5,4 | 4,2 |  | 94,24 | 81,84 |  |  | 12,40 |  |  | 97,70 |  | 82,68 |  |  |  | 4,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,29 |  |  |  | 12,29
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 45,1 |  | 40,0 |  | 5,5 | 4,3 |  | 90,75 | 83,35 |  |  | 7,40 |  |  | 93,66 |  | 84,13 |  |  |  | 3,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,83 |  |  |  | 6,83
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 43,0 |  | 35,4 |  | 5,4 | 4,3 |  | 92,08 | 83,12 |  |  | 8,96 |  |  | 94,63 |  | 83,84 |  |  |  | 3,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,25 |  |  |  | 8,25
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 40,2 |  | 29,8 |  | 5,4 | 4,2 |  | 92,30 | 81,85 |  |  | 10,45 |  |  | 94,35 |  | 82,45 |  |  |  | 3,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,77 |  |  |  | 9,77
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 39,9 |  | 30,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 91,60 | 81,46 |  |  | 10,14 |  |  | 93,67 |  | 82,18 |  |  |  | 3,147 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,27 |  |  |  | 9,27
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 40,7 |  | 32,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 90,15 | 81,02 |  |  | 9,13 |  |  | 92,37 |  | 81,72 |  |  |  | 3,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,38 |  |  |  | 8,38
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 41,0 |  | 32,1 |  | 5,4 | 4,3 |  | 92,59 | 81,84 |  |  | 10,75 |  |  | 94,87 |  | 82,56 |  |  |  | 3,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,00 |  |  |  | 10,00
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 42,6 |  | 38,1 |  | 5,4 | 4,3 |  | 90,31 | 79,71 |  |  | 10,60 |  |  | 92,95 |  | 80,43 |  |  |  | 3,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,10 |  |  |  | 10,10
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 44,0 |  | 39,3 |  | 5,4 | 4,3 |  | 90,62 | 79,44 |  |  | 11,18 |  |  | 93,42 |  | 80,16 |  |  |  | 4,003 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,68 |  |  |  | 10,68
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 45,2 |  | 44,1 |  | 5,4 | 4,3 |  | 87,96 | 79,68 |  |  | 8,28 |  |  | 91,05 |  | 80,40 |  |  |  | 4,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 47,1 |  | 49,6 |  | 5,4 | 4,3 |  | 86,75 | 79,15 |  |  | 7,60 |  |  | 90,23 |  | 79,93 |  |  |  | 4,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 51,9 |  | 59,2 |  | 5,5 | 4,4 |  | 88,00 | 81,22 |  |  | 6,78 |  |  | 92,59 |  | 82,20 |  |  |  | 5,538 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 52,2 |  | 58,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 89,16 | 81,39 |  |  | 7,77 |  |  | 93,83 |  | 82,43 |  |  |  | 5,640 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 48,8 |  | 50,6 |  | 5,4 | 4,3 |  | 88,20 | 81,06 |  |  | 7,14 |  |  | 91,96 |  | 82,02 |  |  |  | 4,781 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 45,0 |  | 41,6 |  | 5,5 | 4,4 |  | 88,80 | 80,88 |  |  | 7,92 |  |  | 91,74 |  | 81,65 |  |  |  | 4,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 43,7 |  | 39,4 |  | 5,4 | 4,3 |  | 88,70 | 80,19 |  |  | 8,51 |  |  | 91,46 |  | 80,91 |  |  |  | 3,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,93 |  |  |  | 7,93
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 42,4 |  | 36,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 88,81 | 80,31 |  |  | 8,50 |  |  | 91,29 |  | 81,03 |  |  |  | 3,585 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 41,9 |  | 36,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 87,71 | 79,65 |  |  | 8,06 |  |  | 90,11 |  | 80,35 |  |  |  | 3,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,31 |  |  |  | 7,31
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 42,2 |  | 37,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 89,03 | 79,56 |  |  | 9,47 |  |  | 91,56 |  | 80,27 |  |  |  | 3,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 46,2 |  | 45,3 |  | 5,4 | 4,3 |  | 89,29 | 80,28 |  |  | 9,01 |  |  | 92,58 |  | 81,07 |  |  |  | 4,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,73 |  |  |  | 8,73
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 46,4 |  | 46,7 |  | 5,4 | 4,3 |  | 86,89 | 79,91 |  |  | 6,98 |  |  | 90,19 |  | 80,68 |  |  |  | 4,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 47,0 |  | 48,3 |  | 5,4 | 4,3 |  | 88,09 | 80,17 |  |  | 7,92 |  |  | 91,60 |  | 80,99 |  |  |  | 4,591 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 47,9 |  | 50,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 88,06 | 80,02 |  |  | 8,04 |  |  | 91,76 |  | 80,93 |  |  |  | 4,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,6 | 46,1 |  | 45,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 2760,04 | 2499,58 |  |  | 260,46 |  |  | 2862,94 |  | 2525,14 |  |  |  | 135,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 249,11 |  |  |  | 249,11 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10167,00 |  |  | 21689,73 |  |  | 25080,91 |  |  |  | 22274,87 |  | 25303,57 | [5 empty] | 604,808 |  | 564,15 |  |  |  | 575,33 | [6 empty] | 10185,00 | [7 empty] | 4246,45
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10911,00 |  |  | 24450,18 |  |  | 27580,82 |  |  |  | 25138,29 |  | 27829,02 | [5 empty] | 740,843 |  | 564,15 |  |  |  | 575,33 | [6 empty] | 10929,00 | [7 empty] | 4495,73
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2760,45 |  |  | 2499,91 |  |  |  | 2863,43 |  | 2525,46 | [5 empty] | 136,035 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 249,28
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись