## ЖЭК- 6 Крупской, 4 c 23.12.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Крупской, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 266310 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 52,4 |  | 42,0 |  | 5,5 | 4,6 |  | 80,48 | 74,02 |  |  | 6,46 |  |  | 83,61 |  | 74,98 |  |  |  | 3,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 |  |  | 5,5 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,462
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 51,4 |  | 40,2 |  | 5,5 | 4,6 |  | 80,41 | 73,85 |  |  | 6,56 |  |  | 83,36 |  | 74,81 |  |  |  | 3,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,34 |  |  | 5,34 |  | 5,53 |  |  |  | 5,53 |  |  |  | 0,451
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 50,7 |  | 38,1 |  | 5,5 | 4,6 |  | 80,53 | 74,91 |  |  | 5,62 |  |  | 83,34 |  | 75,87 |  |  |  | 3,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,6 |  |  | 5,5 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,363
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 50,9 |  | 41,6 |  | 5,5 | 4,6 |  | 79,60 | 73,29 |  |  | 6,31 |  |  | 82,59 |  | 74,23 |  |  |  | 3,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 5,5 |  |  | 5,10 |  |  | 5,10 |  | 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  | 0,442
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,0 | 58,5 |  | 56,5 |  | 5,6 | 4,7 |  | 78,41 | 73,41 |  |  | 5,00 |  |  | 82,77 |  | 74,59 |  |  |  | 4,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,4 |  |  | 5,6 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,396
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 61,0 |  | 60,7 |  | 5,6 | 4,7 |  | 79,37 | 74,14 |  |  | 5,23 |  |  | 84,27 |  | 75,34 |  |  |  | 5,139 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,3 |  |  | 5,6 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,445
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 60,2 |  | 59,1 |  | 5,6 | 4,7 |  | 79,57 | 74,06 |  |  | 5,51 |  |  | 84,28 |  | 75,26 |  |  |  | 5,032 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,5 |  |  | 5,6 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,452
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 55,5 |  | 48,5 |  | 5,5 | 4,6 |  | 80,87 | 74,34 |  |  | 6,53 |  |  | 84,63 |  | 75,40 |  |  |  | 4,261 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,2 |  |  | 5,5 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,481
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 51,1 |  | 39,3 |  | 5,4 | 4,5 |  | 82,89 | 75,11 |  |  | 7,78 |  |  | 85,87 |  | 76,05 |  |  |  | 3,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 5,4 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,64 |  |  |  | 6,64 |  |  |  | 0,528
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 49,4 |  | 34,5 |  | 5,6 | 4,6 |  | 82,01 | 76,56 |  |  | 5,45 |  |  | 84,58 |  | 77,50 |  |  |  | 3,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 5,6 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,324
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 46,9 |  | 30,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 82,21 | 76,47 |  |  | 5,74 |  |  | 84,43 |  | 77,25 |  |  |  | 2,739 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 5,5 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,95 |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 0,338
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 43,7 |  | 25,4 |  | 5,4 | 4,5 |  | 81,41 | 75,16 |  |  | 6,25 |  |  | 83,18 |  | 75,88 |  |  |  | 2,308 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 5,4 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,329
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,5 |  | 26,1 |  | 5,4 | 4,5 |  | 81,12 | 74,79 |  |  | 6,33 |  |  | 82,94 |  | 75,51 |  |  |  | 2,361 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 5,4 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,52 |  |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,345
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 44,3 |  | 28,2 |  | 5,4 | 4,5 |  | 80,37 | 74,29 |  |  | 6,08 |  |  | 82,31 |  | 75,01 |  |  |  | 2,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 5,4 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,335
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 44,6 |  | 27,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 81,35 | 75,18 |  |  | 6,17 |  |  | 83,27 |  | 75,90 |  |  |  | 2,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 5,5 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,340
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 46,5 |  | 33,1 |  | 5,5 | 4,6 |  | 79,53 | 73,05 |  |  | 6,48 |  |  | 81,80 |  | 73,82 |  |  |  | 2,899 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 5,5 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,397
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 47,9 |  | 34,3 |  | 5,4 | 4,6 |  | 79,47 | 72,87 |  |  | 6,60 |  |  | 81,85 |  | 73,63 |  |  |  | 3,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 5,5 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,66 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,413
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 49,7 |  | 38,3 |  | 5,5 | 4,6 |  | 78,44 | 72,98 |  |  | 5,46 |  |  | 81,12 |  | 73,89 |  |  |  | 3,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,6 |  |  | 5,5 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,353
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 52,0 |  | 43,3 |  | 5,4 | 4,6 |  | 77,80 | 72,49 |  |  | 5,31 |  |  | 80,89 |  | 73,46 |  |  |  | 3,622 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 |  |  | 5,5 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,370
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 57,6 |  | 51,7 |  | 5,6 | 4,6 |  | 80,03 | 74,40 |  |  | 5,63 |  |  | 84,07 |  | 75,60 |  |  |  | 4,447 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,443
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 57,8 |  | 51,5 |  | 5,5 | 4,6 |  | 80,62 | 74,57 |  |  | 6,05 |  |  | 84,71 |  | 75,77 |  |  |  | 4,489 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,2 |  |  | 5,5 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,475
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 53,8 |  | 43,9 |  | 5,5 | 4,6 |  | 79,96 | 74,34 |  |  | 5,62 |  |  | 83,26 |  | 75,34 |  |  |  | 3,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 5,5 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,400
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 49,3 |  | 36,0 |  | 5,6 | 4,6 |  | 79,72 | 74,18 |  |  | 5,54 |  |  | 82,31 |  | 75,02 |  |  |  | 3,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,8 |  |  | 5,6 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,353
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 48,0 |  | 34,0 |  | 5,5 | 4,6 |  | 79,50 | 73,57 |  |  | 5,93 |  |  | 81,95 |  | 74,35 |  |  |  | 2,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,4 |  |  | 5,5 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,13 |  |  |  | 5,13 |  |  |  | 0,371
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 46,5 |  | 31,6 |  | 5,5 | 4,6 |  | 79,64 | 73,67 |  |  | 5,97 |  |  | 81,84 |  | 74,39 |  |  |  | 2,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 5,5 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,12 |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,356
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 46,0 |  | 31,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 78,95 | 72,99 |  |  | 5,96 |  |  | 81,08 |  | 73,71 |  |  |  | 2,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,345
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 46,4 |  | 32,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 79,50 | 72,92 |  |  | 6,58 |  |  | 81,70 |  | 73,67 |  |  |  | 2,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,1 |  |  | 5,4 |  |  | 5,44 |  |  | 5,44 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,387
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 50,8 |  | 39,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 80,18 | 73,58 |  |  | 6,60 |  |  | 83,05 |  | 74,50 |  |  |  | 3,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 5,5 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,446
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 51,2 |  | 40,6 |  | 5,4 | 4,5 |  | 79,28 | 73,05 |  |  | 6,23 |  |  | 82,21 |  | 74,01 |  |  |  | 3,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 5,4 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,22 |  |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,429
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 52,0 |  | 41,9 |  | 5,4 | 4,6 |  | 79,06 | 73,36 |  |  | 5,70 |  |  | 82,10 |  | 74,32 |  |  |  | 3,588 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 5,5 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,389
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 52,9 |  | 44,0 |  | 5,5 | 4,6 |  | 79,33 | 73,28 |  |  | 6,05 |  |  | 82,55 |  | 74,24 |  |  |  | 3,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 5,5 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,440
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 50,7 |  | 39,5 |  | 5,5 | 4,6 |  | 2481,61 | 2294,88 |  |  | 186,73 |  |  | 2571,92 |  | 2323,30 |  |  |  | 106,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,0 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 151,03 | 0,00 |  | 151,03 |  | 156,17 |  |  |  | 156,17 |  |  |  | 12,401
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32032,00 |  |  | 73463,46 |  |  | 64597,66 |  |  |  | 75470,04 |  | 65285,68 | [5 empty] | 2567,496 |  | 2173,34 |  |  |  | 2208,10 | [6 empty] | 32051,00 |  |  | 9414,06 |  |  |  |  | 9613,13 | [5 empty] | 583,051
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 32776,00 |  |  | 75945,19 |  |  | 66892,70 |  |  |  | 78042,11 |  | 67609,16 | [5 empty] | 2674,148 |  | 2173,34 |  |  |  | 2208,10 | [6 empty] | 32795,00 |  |  | 9565,01 |  |  |  |  | 9769,22 | [5 empty] | 595,443
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2481,73 |  |  | 2295,04 |  |  |  | 2572,07 |  | 2323,47 | [5 empty] | 106,651 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 150,96 |  |  |  |  | 156,09 | [5 empty] | 12,392
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись