## ЖЭК- 6 Ленина, 31 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 31
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 213989 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 54,4 |  | 41,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,20 | 74,57 |  |  | 5,63 |  |  | 83,42 |  | 75,54 |  |  |  | 3,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,99 |  |  |  | 5,99
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 53,3 |  | 39,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,92 | 74,49 |  |  | 5,43 |  |  | 82,94 |  | 75,45 |  |  |  | 3,457 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,74 |  |  |  | 5,74
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 52,6 |  | 37,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,60 | 75,27 |  |  | 5,33 |  |  | 83,51 |  | 76,23 |  |  |  | 3,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,63 |  |  |  | 5,63
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 53,0 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,45 | 74,11 |  |  | 5,34 |  |  | 82,53 |  | 75,08 |  |  |  | 3,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,74 |  |  |  | 5,74
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,0 | 61,1 |  | 55,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,76 | 73,56 |  |  | 4,20 |  |  | 82,20 |  | 74,90 |  |  |  | 4,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,58 |  |  |  | 4,58
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,9 | 64,1 |  | 59,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,25 | 74,00 |  |  | 4,25 |  |  | 83,23 |  | 75,45 |  |  |  | 4,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,72 |  |  |  | 4,72
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 63,3 |  | 58,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,05 | 74,11 |  |  | 4,94 |  |  | 83,88 |  | 75,55 |  |  |  | 4,896 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,30 |  |  |  | 5,30
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 58,4 |  | 47,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,79 | 75,17 |  |  | 5,62 |  |  | 84,65 |  | 76,37 |  |  |  | 4,136 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,85 |  |  |  | 5,85
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,2 |  | 38,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,80 | 76,07 |  |  | 6,73 |  |  | 85,86 |  | 77,12 |  |  |  | 3,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 51,1 |  | 34,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,18 | 77,48 |  |  | 4,70 |  |  | 84,80 |  | 78,44 |  |  |  | 3,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,72 |  |  |  | 4,72
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,6 |  | 30,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,64 | 77,52 |  |  | 5,12 |  |  | 84,94 |  | 78,41 |  |  |  | 2,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,0 |  | 25,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,56 | 76,85 |  |  | 5,71 |  |  | 84,42 |  | 77,58 |  |  |  | 2,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,65 |  |  |  | 5,65
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 44,7 |  | 25,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,19 | 76,75 |  |  | 6,44 |  |  | 85,07 |  | 77,47 |  |  |  | 2,400 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,45 |  |  |  | 6,45
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 45,9 |  | 27,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,70 | 76,13 |  |  | 6,57 |  |  | 84,71 |  | 76,85 |  |  |  | 2,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 46,2 |  | 26,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,65 | 76,76 |  |  | 5,89 |  |  | 84,66 |  | 77,48 |  |  |  | 2,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,96 |  |  |  | 5,96
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 48,5 |  | 32,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,16 | 74,70 |  |  | 5,46 |  |  | 82,49 |  | 75,50 |  |  |  | 2,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,61 |  |  |  | 5,61
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 50,0 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,54 | 74,11 |  |  | 6,43 |  |  | 83,04 |  | 74,99 |  |  |  | 2,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,63 |  |  |  | 6,63
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 51,9 |  | 37,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,44 | 74,27 |  |  | 5,17 |  |  | 82,25 |  | 75,23 |  |  |  | 3,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 54,2 |  | 42,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,78 | 73,80 |  |  | 3,98 |  |  | 80,94 |  | 74,78 |  |  |  | 3,507 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,30 |  |  |  | 4,30
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 60,0 |  | 50,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,55 | 75,14 |  |  | 4,41 |  |  | 83,66 |  | 76,36 |  |  |  | 4,302 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,78 |  |  |  | 4,78
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,0 | 60,4 |  | 50,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,74 | 75,17 |  |  | 5,57 |  |  | 84,95 |  | 76,45 |  |  |  | 4,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,97 |  |  |  | 5,97
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 56,2 |  | 43,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,82 | 75,27 |  |  | 4,55 |  |  | 83,23 |  | 76,38 |  |  |  | 3,696 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,74 |  |  |  | 4,74
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 51,1 |  | 35,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,47 | 75,34 |  |  | 5,13 |  |  | 83,16 |  | 76,30 |  |  |  | 3,101 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,27 |  |  |  | 5,27
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 49,6 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,93 | 74,84 |  |  | 5,09 |  |  | 82,40 |  | 75,74 |  |  |  | 2,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 48,0 |  | 31,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,57 | 75,14 |  |  | 6,43 |  |  | 83,84 |  | 75,97 |  |  |  | 2,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 47,4 |  | 30,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,07 | 74,70 |  |  | 5,37 |  |  | 82,26 |  | 75,50 |  |  |  | 2,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 47,8 |  | 32,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,31 | 74,58 |  |  | 5,73 |  |  | 82,64 |  | 75,41 |  |  |  | 2,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,92 |  |  |  | 5,92
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 52,5 |  | 39,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,21 | 74,73 |  |  | 6,48 |  |  | 84,18 |  | 75,69 |  |  |  | 3,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,83 |  |  |  | 6,83
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 53,0 |  | 40,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,65 | 74,55 |  |  | 4,10 |  |  | 81,61 |  | 75,51 |  |  |  | 3,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,37 |  |  |  | 4,37
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 53,8 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,10 | 74,78 |  |  | 4,32 |  |  | 82,29 |  | 75,75 |  |  |  | 3,507 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,70 |  |  |  | 4,70
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 54,7 |  | 43,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,28 | 74,55 |  |  | 4,73 |  |  | 82,60 |  | 75,58 |  |  |  | 3,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,02 |  |  |  | 5,02
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 52,7 |  | 38,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2493,36 | 2328,51 |  |  | 164,85 |  |  | 2586,36 |  | 2359,06 |  |  |  | 104,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 171,94 |  |  |  | 171,94 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 5309,00 |  |  | 8469,90 |  |  | 7489,00 |  |  |  | 8702,04 |  | 7569,05 | [5 empty] | 296,823 |  | 307,28 |  |  |  | 312,74 | [6 empty] | 5315,00 | [7 empty] | 1370,88
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 6053,00 |  |  | 10963,42 |  |  | 9817,73 |  |  |  | 11288,63 |  | 9928,36 | [5 empty] | 401,649 |  | 307,28 |  |  |  | 312,74 | [6 empty] | 6059,00 | [7 empty] | 1542,77
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2493,52 |  |  | 2328,73 |  |  |  | 2586,58 |  | 2359,31 | [5 empty] | 104,826 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 171,90
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись