## ЖЭК- 6 Ленина, 33 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 33
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214349 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 59,8 |  | 36,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,83 | 98,22 |  |  | 5,61 |  |  | 108,00 |  | 99,90 |  |  |  | 4,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,79 |  |  |  | 5,79
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 58,6 |  | 34,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,75 | 98,17 |  |  | 5,58 |  |  | 107,71 |  | 99,75 |  |  |  | 3,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,73 |  |  |  | 5,73
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 57,7 |  | 32,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,12 | 99,21 |  |  | 5,91 |  |  | 108,91 |  | 100,79 |  |  |  | 3,768 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,97 |  |  |  | 5,97
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 58,1 |  | 35,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,19 | 97,59 |  |  | 5,60 |  |  | 107,18 |  | 99,13 |  |  |  | 4,002 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,79 |  |  |  | 5,79
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,1 | 67,6 |  | 49,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,51 | 96,85 |  |  | 4,66 |  |  | 107,34 |  | 98,91 |  |  |  | 5,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,13 |  |  |  | 5,13
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,0 | 71,2 |  | 52,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,68 | 97,84 |  |  | 4,84 |  |  | 109,21 |  | 100,14 |  |  |  | 5,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,18 |  |  |  | 5,18
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 70,4 |  | 50,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,42 | 98,46 |  |  | 5,96 |  |  | 110,82 |  | 100,68 |  |  |  | 5,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 64,5 |  | 41,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,64 | 100,04 |  |  | 5,60 |  |  | 110,70 |  | 102,00 |  |  |  | 4,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,69 |  |  |  | 5,69
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 58,3 |  | 33,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 110,04 | 101,43 |  |  | 8,61 |  |  | 114,12 |  | 103,01 |  |  |  | 4,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,81 |  |  |  | 8,81
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 55,8 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 108,83 | 103,24 |  |  | 5,59 |  |  | 112,38 |  | 104,76 |  |  |  | 3,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,53 |  |  |  | 5,53
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 52,9 |  | 25,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 110,83 | 103,28 |  |  | 7,55 |  |  | 113,93 |  | 104,65 |  |  |  | 3,226 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 48,7 |  | 21,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,27 | 102,33 |  |  | 6,94 |  |  | 111,76 |  | 103,50 |  |  |  | 2,656 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 48,3 |  | 22,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,37 | 102,08 |  |  | 7,29 |  |  | 111,85 |  | 103,28 |  |  |  | 2,755 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,07 |  |  |  | 7,07
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 49,7 |  | 24,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 108,44 | 101,23 |  |  | 7,21 |  |  | 111,13 |  | 102,43 |  |  |  | 2,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 50,0 |  | 23,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,33 | 102,06 |  |  | 7,27 |  |  | 112,04 |  | 103,26 |  |  |  | 2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,22 |  |  |  | 7,22
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 52,5 |  | 28,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,67 | 99,28 |  |  | 6,39 |  |  | 108,79 |  | 100,56 |  |  |  | 3,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 54,3 |  | 29,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,59 | 98,59 |  |  | 7,00 |  |  | 108,87 |  | 99,95 |  |  |  | 3,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 56,5 |  | 32,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,29 | 98,79 |  |  | 5,50 |  |  | 107,96 |  | 100,24 |  |  |  | 3,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 59,5 |  | 37,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,28 | 97,92 |  |  | 5,36 |  |  | 107,47 |  | 99,60 |  |  |  | 4,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 66,2 |  | 44,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,56 | 99,86 |  |  | 4,70 |  |  | 109,98 |  | 101,88 |  |  |  | 4,989 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,97 |  |  |  | 4,97
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 66,7 |  | 44,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,64 | 100,01 |  |  | 5,63 |  |  | 111,14 |  | 102,09 |  |  |  | 5,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 61,8 |  | 37,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,92 | 100,21 |  |  | 5,71 |  |  | 110,49 |  | 101,97 |  |  |  | 4,342 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 56,2 |  | 30,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 106,14 | 100,41 |  |  | 5,73 |  |  | 109,73 |  | 101,93 |  |  |  | 3,559 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,70 |  |  |  | 5,70
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 54,4 |  | 29,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 106,65 | 99,69 |  |  | 6,96 |  |  | 109,99 |  | 101,09 |  |  |  | 3,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,81 |  |  |  | 6,81
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 52,4 |  | 27,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 106,05 | 100,11 |  |  | 5,94 |  |  | 109,07 |  | 101,43 |  |  |  | 3,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,78 |  |  |  | 5,78
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,6 |  | 26,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 106,27 | 99,44 |  |  | 6,83 |  |  | 109,22 |  | 100,72 |  |  |  | 3,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,76 |  |  |  | 6,76
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 52,2 |  | 27,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,85 | 99,32 |  |  | 6,53 |  |  | 108,90 |  | 100,63 |  |  |  | 3,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,50 |  |  |  | 6,50
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 57,8 |  | 33,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 107,25 | 99,46 |  |  | 7,79 |  |  | 111,21 |  | 101,01 |  |  |  | 4,052 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,83 |  |  |  | 7,83
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 58,5 |  | 34,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,10 | 99,13 |  |  | 5,97 |  |  | 109,10 |  | 100,76 |  |  |  | 3,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 59,4 |  | 36,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,52 | 99,43 |  |  | 5,09 |  |  | 108,69 |  | 101,11 |  |  |  | 4,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 60,7 |  | 38,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,65 | 99,25 |  |  | 5,40 |  |  | 109,05 |  | 100,93 |  |  |  | 4,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,56 |  |  |  | 5,56
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 57,8 |  | 34,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 3283,68 | 3092,93 |  |  | 190,75 |  |  | 3406,74 |  | 3142,09 |  |  |  | 121,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 192,62 |  |  |  | 192,62 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19297,00 |  |  | 65421,21 |  |  | 60057,46 |  |  |  | 67416,37 |  | 60881,18 | [5 empty] | 2077,975 |  | 1184,26 |  |  |  | 1210,16 | [6 empty] | 19594,00 | [7 empty] | 5044,96
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20041,00 |  |  | 68705,28 |  |  | 63150,72 |  |  |  | 70823,58 |  | 64023,63 | [5 empty] | 2199,452 |  | 1184,26 |  |  |  | 1210,16 | [6 empty] | 20338,00 | [7 empty] | 5237,60
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3284,06 |  |  | 3093,26 |  |  |  | 3407,21 |  | 3142,45 | [5 empty] | 121,477 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 192,64
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись