## ЖЭК- 6 Ленина, 34 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 34
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214360 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 55,4 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,25 | 78,53 |  |  | 10,72 |  |  | 92,85 |  | 79,73 |  |  |  | 4,195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,38 |  |  |  | 8,38
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 54,4 |  | 39,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,64 | 78,54 |  |  | 9,10 |  |  | 90,99 |  | 79,65 |  |  |  | 3,875 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 53,6 |  | 37,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,34 | 79,43 |  |  | 8,91 |  |  | 91,53 |  | 80,52 |  |  |  | 3,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,36 |  |  |  | 6,36
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 53,9 |  | 39,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,96 | 78,24 |  |  | 8,72 |  |  | 90,32 |  | 79,29 |  |  |  | 3,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  | 6,32
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,0 | 62,3 |  | 54,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,83 | 77,91 |  |  | 6,92 |  |  | 89,68 |  | 79,31 |  |  |  | 5,056 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,0 | 65,3 |  | 58,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,24 | 78,53 |  |  | 6,71 |  |  | 90,67 |  | 80,07 |  |  |  | 5,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,01 |  |  |  | 5,01
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 64,7 |  | 56,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,06 | 78,76 |  |  | 8,30 |  |  | 92,37 |  | 80,27 |  |  |  | 5,470 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 59,5 |  | 46,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,99 | 79,78 |  |  | 9,21 |  |  | 93,30 |  | 81,10 |  |  |  | 4,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 54,0 |  | 37,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,33 | 80,72 |  |  | 10,61 |  |  | 94,72 |  | 81,81 |  |  |  | 3,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,29 |  |  |  | 8,29
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 52,0 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,29 | 82,09 |  |  | 9,20 |  |  | 94,26 |  | 83,13 |  |  |  | 3,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 49,3 |  | 29,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 92,51 | 82,12 |  |  | 10,39 |  |  | 95,09 |  | 83,08 |  |  |  | 3,180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 46,0 |  | 24,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 92,10 | 81,30 |  |  | 10,80 |  |  | 94,18 |  | 82,09 |  |  |  | 2,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 45,7 |  | 24,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,29 | 81,24 |  |  | 10,05 |  |  | 93,42 |  | 81,96 |  |  |  | 2,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 46,8 |  | 26,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,15 | 80,43 |  |  | 9,72 |  |  | 92,36 |  | 81,30 |  |  |  | 2,828 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 47,0 |  | 26,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,28 | 81,09 |  |  | 10,19 |  |  | 93,53 |  | 82,00 |  |  |  | 2,825 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 49,4 |  | 31,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,51 | 78,93 |  |  | 9,58 |  |  | 91,10 |  | 79,86 |  |  |  | 3,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  | 6,93
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 50,9 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,01 | 78,39 |  |  | 11,62 |  |  | 92,82 |  | 79,35 |  |  |  | 3,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,11 |  |  |  | 9,11
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 52,6 |  | 36,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,84 | 78,67 |  |  | 10,17 |  |  | 91,96 |  | 79,64 |  |  |  | 3,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 55,1 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,32 | 77,91 |  |  | 9,41 |  |  | 90,86 |  | 79,11 |  |  |  | 4,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,07 |  |  |  | 7,07
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 61,3 |  | 49,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,65 | 79,55 |  |  | 8,10 |  |  | 92,23 |  | 80,99 |  |  |  | 4,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 61,6 |  | 49,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,52 | 79,72 |  |  | 8,80 |  |  | 93,17 |  | 81,15 |  |  |  | 4,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 57,3 |  | 42,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,56 | 79,71 |  |  | 8,85 |  |  | 92,35 |  | 80,96 |  |  |  | 4,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,54 |  |  |  | 6,54
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 52,2 |  | 34,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,68 | 79,75 |  |  | 8,93 |  |  | 91,64 |  | 80,78 |  |  |  | 3,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,26 |  |  |  | 6,26
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 50,6 |  | 32,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,80 | 79,17 |  |  | 9,63 |  |  | 91,56 |  | 80,13 |  |  |  | 3,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 49,0 |  | 30,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,50 | 79,42 |  |  | 9,08 |  |  | 90,98 |  | 80,35 |  |  |  | 3,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,30 |  |  |  | 6,30
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 48,4 |  | 29,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,13 | 78,86 |  |  | 10,27 |  |  | 91,56 |  | 79,76 |  |  |  | 3,099 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 48,8 |  | 31,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,69 | 78,81 |  |  | 9,88 |  |  | 91,25 |  | 79,67 |  |  |  | 3,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 53,6 |  | 38,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,83 | 79,06 |  |  | 9,77 |  |  | 92,10 |  | 80,12 |  |  |  | 3,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 54,0 |  | 39,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,68 | 78,82 |  |  | 8,86 |  |  | 91,02 |  | 79,91 |  |  |  | 3,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 54,8 |  | 40,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,21 | 79,01 |  |  | 9,20 |  |  | 91,73 |  | 80,20 |  |  |  | 4,050 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,94 |  |  |  | 6,94
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 55,8 |  | 42,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,02 | 78,90 |  |  | 8,12 |  |  | 90,69 |  | 80,10 |  |  |  | 4,151 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,91 |  |  |  | 5,91
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 53,7 |  | 38,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2753,21 | 2463,39 |  |  | 289,82 |  |  | 2856,29 |  | 2497,39 |  |  |  | 118,676 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 215,26 |  |  |  | 215,26 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19584,00 |  |  | 54420,88 |  |  | 48004,70 |  |  |  | 56023,56 |  | 48576,00 | [5 empty] | 1934,439 |  | 951,86 |  |  |  | 971,82 | [6 empty] | 19975,00 | [7 empty] | 7396,01
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20328,00 |  |  | 57174,58 |  |  | 50468,41 |  |  |  | 58880,51 |  | 51073,76 | [5 empty] | 2053,272 |  | 951,86 |  |  |  | 971,82 | [6 empty] | 20719,00 | [7 empty] | 7611,47
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2753,71 |  |  | 2463,71 |  |  |  | 2856,96 |  | 2497,75 | [5 empty] | 118,833 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 215,45
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись