## ЖЭК- 6 Ленина, 35 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 35
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211501 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 54,4 |  | 41,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,11 | 83,08 |  |  | 6,03 |  |  | 92,85 |  | 84,11 |  |  |  | 3,953 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,18 |  |  |  | 5,18
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 53,4 |  | 39,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,59 | 82,68 |  |  | 6,91 |  |  | 93,13 |  | 83,63 |  |  |  | 3,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 52,8 |  | 37,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,36 | 83,95 |  |  | 6,41 |  |  | 93,68 |  | 84,98 |  |  |  | 3,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 52,9 |  | 40,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,06 | 82,62 |  |  | 7,44 |  |  | 93,63 |  | 83,59 |  |  |  | 3,972 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,54 |  |  |  | 6,54
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,8 | 60,7 |  | 55,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,12 | 82,25 |  |  | 5,87 |  |  | 93,31 |  | 83,43 |  |  |  | 5,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,7 | 63,4 |  | 59,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,52 | 82,67 |  |  | 5,85 |  |  | 94,19 |  | 84,07 |  |  |  | 5,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 62,8 |  | 57,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,69 | 82,95 |  |  | 6,74 |  |  | 95,28 |  | 84,20 |  |  |  | 5,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 58,2 |  | 47,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,30 | 83,97 |  |  | 7,33 |  |  | 95,72 |  | 85,22 |  |  |  | 4,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 53,3 |  | 37,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,50 | 85,11 |  |  | 8,39 |  |  | 97,15 |  | 86,04 |  |  |  | 3,953 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,46 |  |  |  | 7,46
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 51,3 |  | 33,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,67 | 86,37 |  |  | 7,30 |  |  | 96,68 |  | 87,43 |  |  |  | 3,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 48,7 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 94,31 | 86,27 |  |  | 8,04 |  |  | 97,03 |  | 87,15 |  |  |  | 3,133 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  | 6,60
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 45,2 |  | 24,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 94,60 | 85,53 |  |  | 9,07 |  |  | 96,83 |  | 86,19 |  |  |  | 2,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,0 |  | 25,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,91 | 85,40 |  |  | 8,51 |  |  | 96,14 |  | 86,03 |  |  |  | 2,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,06 |  |  |  | 7,06
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 45,9 |  | 27,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,45 | 84,44 |  |  | 9,01 |  |  | 95,78 |  | 85,27 |  |  |  | 2,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,32 |  |  |  | 7,32
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 46,3 |  | 26,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,97 | 85,05 |  |  | 8,92 |  |  | 96,25 |  | 85,98 |  |  |  | 2,856 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,16 |  |  |  | 7,16
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 48,3 |  | 31,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,66 | 82,84 |  |  | 7,82 |  |  | 93,30 |  | 83,72 |  |  |  | 3,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,33 |  |  |  | 6,33
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 49,9 |  | 33,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,83 | 82,24 |  |  | 8,59 |  |  | 93,67 |  | 83,15 |  |  |  | 3,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,22 |  |  |  | 7,22
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 51,6 |  | 37,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,48 | 82,61 |  |  | 6,87 |  |  | 92,77 |  | 83,41 |  |  |  | 3,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,85 |  |  |  | 5,85
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 54,1 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,10 | 81,91 |  |  | 6,19 |  |  | 91,91 |  | 82,87 |  |  |  | 3,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,23 |  |  |  | 5,23
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 59,6 |  | 50,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,97 | 83,49 |  |  | 5,48 |  |  | 93,83 |  | 84,65 |  |  |  | 4,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,73 |  |  |  | 4,73
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 60,0 |  | 50,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,91 | 83,37 |  |  | 7,54 |  |  | 95,58 |  | 84,81 |  |  |  | 4,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,30 |  |  |  | 6,30
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 56,2 |  | 42,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,79 | 83,72 |  |  | 6,07 |  |  | 93,78 |  | 84,80 |  |  |  | 4,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,00 |  |  |  | 5,00
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 51,5 |  | 34,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,36 | 83,73 |  |  | 7,63 |  |  | 94,41 |  | 84,72 |  |  |  | 3,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 49,9 |  | 32,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,96 | 83,23 |  |  | 8,73 |  |  | 94,95 |  | 84,01 |  |  |  | 3,418 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 48,3 |  | 30,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,30 | 83,48 |  |  | 7,82 |  |  | 94,03 |  | 84,30 |  |  |  | 3,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 47,7 |  | 29,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,01 | 82,99 |  |  | 8,02 |  |  | 93,63 |  | 83,75 |  |  |  | 3,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 48,0 |  | 31,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,49 | 82,80 |  |  | 8,69 |  |  | 94,12 |  | 83,61 |  |  |  | 3,228 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,27 |  |  |  | 7,27
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 52,7 |  | 38,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,31 | 82,97 |  |  | 8,34 |  |  | 94,78 |  | 83,94 |  |  |  | 3,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,24 |  |  |  | 7,24
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 53,1 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,22 | 82,60 |  |  | 7,62 |  |  | 93,62 |  | 83,71 |  |  |  | 3,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 53,9 |  | 40,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,10 | 82,82 |  |  | 7,28 |  |  | 93,63 |  | 83,98 |  |  |  | 4,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,88 |  |  |  | 5,88
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 55,0 |  | 42,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,11 | 82,86 |  |  | 6,25 |  |  | 93,07 |  | 83,85 |  |  |  | 4,127 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 52,7 |  | 38,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2820,76 | 2590,00 |  |  | 230,76 |  |  | 2928,73 |  | 2620,60 |  |  |  | 118,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 194,43 |  |  |  | 194,43 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8187,00 |  |  | 20716,41 |  |  | 18798,52 |  |  |  | 21302,86 |  | 18975,75 | [5 empty] | 667,523 |  | 835,71 |  |  |  | 847,61 | [6 empty] | 8197,00 | [7 empty] | 2589,96
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8931,00 |  |  | 23538,11 |  |  | 21388,73 |  |  |  | 24232,52 |  | 21596,63 | [5 empty] | 786,292 |  | 835,71 |  |  |  | 847,61 | [6 empty] | 8941,00 | [7 empty] | 2785,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2821,69 |  |  | 2590,21 |  |  |  | 2929,65 |  | 2620,88 | [5 empty] | 118,769 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 195,04
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись