## ЖЭК- 6 Ленина, 36 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 36
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211458 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 54,9 |  | 40,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,43 | 85,76 |  |  | 5,67 |  |  | 95,07 |  | 86,96 |  |  |  | 4,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,03 |  |  |  | 6,03
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 53,9 |  | 39,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,70 | 85,70 |  |  | 5,00 |  |  | 94,14 |  | 86,90 |  |  |  | 3,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 53,1 |  | 36,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,99 | 86,61 |  |  | 5,38 |  |  | 95,28 |  | 87,81 |  |  |  | 3,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,56 |  |  |  | 5,56
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 53,5 |  | 40,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,06 | 85,17 |  |  | 5,89 |  |  | 94,53 |  | 86,36 |  |  |  | 3,938 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,4 | 61,7 |  | 54,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,36 | 84,49 |  |  | 4,87 |  |  | 94,44 |  | 86,01 |  |  |  | 5,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,51 |  |  |  | 5,51
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 64,4 |  | 58,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 89,83 | 84,68 |  |  | 5,15 |  |  | 95,49 |  | 86,36 |  |  |  | 5,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 63,7 |  | 57,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,16 | 84,77 |  |  | 5,39 |  |  | 95,64 |  | 86,39 |  |  |  | 5,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,09 |  |  |  | 6,09
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 58,6 |  | 46,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,10 | 86,11 |  |  | 4,99 |  |  | 95,42 |  | 87,50 |  |  |  | 4,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,36 |  |  |  | 5,36
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 53,4 |  | 38,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,32 | 87,26 |  |  | 8,06 |  |  | 98,81 |  | 88,43 |  |  |  | 4,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 51,3 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 94,19 | 88,80 |  |  | 5,39 |  |  | 97,23 |  | 89,89 |  |  |  | 3,422 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 48,7 |  | 29,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 94,40 | 88,94 |  |  | 5,46 |  |  | 97,03 |  | 89,94 |  |  |  | 3,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,53 |  |  |  | 5,53
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,2 |  | 24,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 94,66 | 88,14 |  |  | 6,52 |  |  | 96,79 |  | 88,95 |  |  |  | 2,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 45,0 |  | 25,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,16 | 87,87 |  |  | 7,29 |  |  | 97,29 |  | 88,76 |  |  |  | 2,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,16 |  |  |  | 7,16
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 46,1 |  | 27,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,79 | 87,15 |  |  | 6,64 |  |  | 96,09 |  | 88,06 |  |  |  | 2,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 46,3 |  | 26,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,31 | 87,81 |  |  | 7,50 |  |  | 97,62 |  | 88,75 |  |  |  | 2,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,46 |  |  |  | 7,46
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 48,6 |  | 31,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,41 | 85,40 |  |  | 6,01 |  |  | 94,06 |  | 86,40 |  |  |  | 3,169 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 50,1 |  | 33,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,75 | 84,85 |  |  | 6,90 |  |  | 94,58 |  | 85,84 |  |  |  | 3,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 52,0 |  | 37,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,44 | 84,94 |  |  | 5,50 |  |  | 93,57 |  | 86,08 |  |  |  | 3,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,66 |  |  |  | 5,66
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 54,5 |  | 41,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,67 | 84,26 |  |  | 4,41 |  |  | 92,25 |  | 85,47 |  |  |  | 3,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,66 |  |  |  | 4,66
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 60,2 |  | 50,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,28 | 85,77 |  |  | 5,51 |  |  | 95,98 |  | 87,21 |  |  |  | 4,902 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,11 |  |  |  | 6,11
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 60,6 |  | 49,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,73 | 85,92 |  |  | 5,81 |  |  | 96,47 |  | 87,37 |  |  |  | 4,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 56,3 |  | 42,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,97 | 86,02 |  |  | 5,95 |  |  | 95,85 |  | 87,30 |  |  |  | 4,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,5 | 51,5 |  | 35,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,59 | 86,24 |  |  | 5,35 |  |  | 94,65 |  | 87,29 |  |  |  | 3,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,59 |  |  |  | 5,59
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 49,9 |  | 33,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,40 | 85,61 |  |  | 5,79 |  |  | 94,22 |  | 86,61 |  |  |  | 3,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 48,2 |  | 30,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 92,48 | 85,88 |  |  | 6,60 |  |  | 95,09 |  | 86,84 |  |  |  | 3,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,71 |  |  |  | 6,71
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 47,6 |  | 30,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,55 | 85,33 |  |  | 6,22 |  |  | 94,05 |  | 86,26 |  |  |  | 3,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,26 |  |  |  | 6,26
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 48,0 |  | 31,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,84 | 85,13 |  |  | 6,71 |  |  | 94,49 |  | 86,10 |  |  |  | 3,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 52,8 |  | 38,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 91,84 | 85,28 |  |  | 6,56 |  |  | 95,17 |  | 86,43 |  |  |  | 3,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 53,2 |  | 39,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,08 | 84,99 |  |  | 5,09 |  |  | 93,45 |  | 86,18 |  |  |  | 3,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,27 |  |  |  | 5,27
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 54,0 |  | 41,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,43 | 85,30 |  |  | 5,13 |  |  | 93,99 |  | 86,50 |  |  |  | 3,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,44 |  |  |  | 5,44
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 55,1 |  | 43,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 90,90 | 85,15 |  |  | 5,75 |  |  | 94,67 |  | 86,35 |  |  |  | 4,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,17 |  |  |  | 6,17
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,3 | 53,0 |  | 38,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2847,82 | 2665,33 |  |  | 182,49 |  |  | 2953,41 |  | 2701,30 |  |  |  | 117,818 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 190,39 |  |  |  | 190,39 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 14226,00 |  |  | 35107,55 |  |  | 31316,94 |  |  |  | 36073,60 |  | 31660,54 | [5 empty] | 1196,528 |  | 852,30 |  |  |  | 869,32 | [6 empty] | 14364,00 | [7 empty] | 4772,99
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 14970,00 |  |  | 37955,63 |  |  | 33982,52 |  |  |  | 39027,33 |  | 34362,13 | [5 empty] | 1314,395 |  | 852,30 |  |  |  | 869,32 | [6 empty] | 15108,00 | [7 empty] | 4963,37
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2848,08 |  |  | 2665,58 |  |  |  | 2953,74 |  | 2701,59 | [5 empty] | 117,868 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 190,38
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись