## ЖЭК- 6 Ленина, 37 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 37
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214437 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 48,9 |  | 45,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,74 | 66,82 |  |  | 4,92 |  |  | 74,52 |  | 67,54 |  |  |  | 3,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,14 |  |  |  | 5,14
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 48,1 |  | 43,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,67 | 66,71 |  |  | 4,96 |  |  | 74,30 |  | 67,43 |  |  |  | 3,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 47,5 |  | 41,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,39 | 67,47 |  |  | 4,92 |  |  | 74,90 |  | 68,19 |  |  |  | 3,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 47,6 |  | 44,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,87 | 66,38 |  |  | 5,49 |  |  | 74,52 |  | 67,10 |  |  |  | 3,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,65 |  |  |  | 5,65
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,3 | 54,2 |  | 60,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 70,43 | 65,99 |  |  | 4,44 |  |  | 74,31 |  | 66,93 |  |  |  | 4,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,79 |  |  |  | 4,79
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 56,6 |  | 64,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 70,95 | 66,48 |  |  | 4,47 |  |  | 75,27 |  | 67,44 |  |  |  | 4,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 56,0 |  | 62,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,98 | 66,61 |  |  | 5,37 |  |  | 76,23 |  | 67,57 |  |  |  | 4,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,87 |  |  |  | 5,87
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 52,1 |  | 52,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,28 | 67,45 |  |  | 5,83 |  |  | 76,69 |  | 68,32 |  |  |  | 4,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 47,9 |  | 42,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,29 | 68,27 |  |  | 7,02 |  |  | 78,00 |  | 68,99 |  |  |  | 3,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,17 |  |  |  | 7,17
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 46,4 |  | 37,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,55 | 69,47 |  |  | 4,08 |  |  | 75,88 |  | 70,19 |  |  |  | 2,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,82 |  |  |  | 3,82
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 44,3 |  | 33,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,54 | 69,45 |  |  | 5,09 |  |  | 76,59 |  | 70,15 |  |  |  | 2,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,84 |  |  |  | 4,84
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 41,4 |  | 27,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,86 | 68,84 |  |  | 6,02 |  |  | 76,49 |  | 69,39 |  |  |  | 2,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,71 |  |  |  | 5,71
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 41,2 |  | 28,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,92 | 68,79 |  |  | 6,13 |  |  | 76,56 |  | 69,27 |  |  |  | 2,334 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,88 |  |  |  | 5,88
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 42,0 |  | 30,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,00 | 68,19 |  |  | 6,81 |  |  | 76,80 |  | 68,68 |  |  |  | 2,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,73 |  |  |  | 6,73
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 42,4 |  | 29,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,44 | 68,70 |  |  | 6,74 |  |  | 77,22 |  | 69,26 |  |  |  | 2,492 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 44,0 |  | 35,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,44 | 66,85 |  |  | 5,59 |  |  | 74,48 |  | 67,47 |  |  |  | 2,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,51 |  |  |  | 5,51
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 45,3 |  | 36,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,52 | 66,30 |  |  | 7,22 |  |  | 75,74 |  | 67,00 |  |  |  | 2,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 46,8 |  | 40,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,97 | 66,50 |  |  | 6,47 |  |  | 75,42 |  | 67,22 |  |  |  | 3,249 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,46 |  |  |  | 6,46
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 48,8 |  | 45,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 70,96 | 66,10 |  |  | 4,86 |  |  | 73,72 |  | 66,82 |  |  |  | 3,472 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 53,6 |  | 54,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,34 | 67,31 |  |  | 5,03 |  |  | 75,96 |  | 68,27 |  |  |  | 4,232 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,29 |  |  |  | 5,29
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,9 | 53,9 |  | 55,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,55 | 67,43 |  |  | 5,12 |  |  | 76,19 |  | 68,39 |  |  |  | 4,250 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,30 |  |  |  | 5,30
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 50,5 |  | 47,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,97 | 67,47 |  |  | 5,50 |  |  | 76,00 |  | 68,27 |  |  |  | 3,709 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,69 |  |  |  | 5,69
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 46,5 |  | 38,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,91 | 67,50 |  |  | 5,41 |  |  | 75,25 |  | 68,22 |  |  |  | 3,053 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,38 |  |  |  | 5,38
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 45,2 |  | 36,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,07 | 66,97 |  |  | 6,10 |  |  | 75,29 |  | 67,68 |  |  |  | 2,934 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,09 |  |  |  | 6,09
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 43,8 |  | 34,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,97 | 67,26 |  |  | 6,71 |  |  | 75,97 |  | 67,93 |  |  |  | 2,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 43,3 |  | 33,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,59 | 66,95 |  |  | 5,64 |  |  | 74,52 |  | 67,52 |  |  |  | 2,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,67 |  |  |  | 5,67
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 43,6 |  | 34,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,49 | 66,83 |  |  | 6,66 |  |  | 75,52 |  | 67,43 |  |  |  | 2,818 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 47,4 |  | 42,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,53 | 66,96 |  |  | 6,57 |  |  | 76,13 |  | 67,68 |  |  |  | 3,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,78 |  |  |  | 6,78
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 47,9 |  | 43,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,03 | 66,82 |  |  | 4,21 |  |  | 73,66 |  | 67,54 |  |  |  | 3,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,25 |  |  |  | 4,25
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 48,6 |  | 45,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,18 | 67,04 |  |  | 5,14 |  |  | 74,93 |  | 67,76 |  |  |  | 3,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,30 |  |  |  | 5,30
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 49,5 |  | 47,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,71 | 66,92 |  |  | 4,79 |  |  | 74,62 |  | 67,64 |  |  |  | 3,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,90 |  |  |  | 4,90
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,0 | 47,6 |  | 42,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2260,14 | 2086,83 |  |  | 173,31 |  |  | 2341,68 |  | 2109,29 |  |  |  | 103,049 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 175,44 |  |  |  | 175,44 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 17781,00 |  |  | 38391,17 |  |  | 34589,66 |  |  |  | 39483,96 |  | 34909,58 | [5 empty] | 1462,892 |  | 1172,20 |  |  |  | 1186,83 | [6 empty] | 17797,00 | [7 empty] | 4877,25
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18525,00 |  |  | 40651,90 |  |  | 36676,66 |  |  |  | 41826,29 |  | 37019,07 | [5 empty] | 1566,011 |  | 1172,20 |  |  |  | 1186,83 | [6 empty] | 18541,00 | [7 empty] | 5053,08
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2260,73 |  |  | 2087,00 |  |  |  | 2342,33 |  | 2109,49 | [5 empty] | 103,119 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 175,82
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись