## ЖЭК- 6 Ленина, 38 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 38
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 213944 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 52,8 |  | 41,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,17 | 68,62 |  |  | 3,55 |  |  | 74,95 |  | 69,58 |  |  |  | 3,129 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,31 |  |  |  | 3,31
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 51,5 |  | 39,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,99 | 68,55 |  |  | 3,44 |  |  | 74,59 |  | 69,46 |  |  |  | 3,009 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,11 |  |  |  | 3,11
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 51,6 |  | 38,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,68 | 69,28 |  |  | 3,40 |  |  | 75,27 |  | 70,18 |  |  |  | 2,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,11 |  |  |  | 3,11
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 51,9 |  | 41,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,45 | 68,16 |  |  | 3,29 |  |  | 74,16 |  | 69,09 |  |  |  | 3,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,08 |  |  |  | 3,08
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,4 | 59,7 |  | 56,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 70,21 | 67,46 |  |  | 2,75 |  |  | 74,21 |  | 68,58 |  |  |  | 4,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,83 |  |  |  | 2,83
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,5 | 62,3 |  | 61,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 70,08 | 67,69 |  |  | 2,39 |  |  | 74,53 |  | 68,91 |  |  |  | 4,450 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,53 |  |  |  | 2,53
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 61,6 |  | 59,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 70,45 | 67,81 |  |  | 2,64 |  |  | 74,75 |  | 69,02 |  |  |  | 4,368 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,71 |  |  |  | 2,71
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 56,7 |  | 49,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,28 | 68,75 |  |  | 3,53 |  |  | 75,76 |  | 69,80 |  |  |  | 3,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,42 |  |  |  | 3,42
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 51,8 |  | 39,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,59 | 70,02 |  |  | 4,57 |  |  | 77,35 |  | 70,89 |  |  |  | 3,187 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,35 |  |  |  | 4,35
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 50,2 |  | 34,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,51 | 72,64 |  |  | 3,87 |  |  | 78,97 |  | 73,49 |  |  |  | 2,845 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,50 |  |  |  | 3,50
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 47,6 |  | 30,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,24 | 72,69 |  |  | 3,55 |  |  | 78,33 |  | 73,47 |  |  |  | 2,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,10 |  |  |  | 3,10
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,3 |  | 25,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,10 | 72,30 |  |  | 3,80 |  |  | 77,85 |  | 73,02 |  |  |  | 2,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,25 |  |  |  | 3,25
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,1 |  | 26,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,62 | 72,40 |  |  | 4,22 |  |  | 78,35 |  | 73,12 |  |  |  | 2,169 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,65 |  |  |  | 3,65
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,3 |  | 28,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,86 | 71,76 |  |  | 4,10 |  |  | 77,74 |  | 72,48 |  |  |  | 2,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,62 |  |  |  | 3,62
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 45,6 |  | 27,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,72 | 72,34 |  |  | 4,38 |  |  | 78,59 |  | 73,06 |  |  |  | 2,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,92 |  |  |  | 3,92
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 47,8 |  | 32,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,69 | 70,32 |  |  | 3,37 |  |  | 75,86 |  | 71,09 |  |  |  | 2,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,05 |  |  |  | 3,05
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 49,3 |  | 34,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,07 | 69,80 |  |  | 3,27 |  |  | 75,36 |  | 70,59 |  |  |  | 2,632 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,00 |  |  |  | 3,00
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 51,0 |  | 38,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,33 | 69,77 |  |  | 3,56 |  |  | 75,90 |  | 70,68 |  |  |  | 2,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,30 |  |  |  | 3,30
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 53,3 |  | 43,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,15 | 69,20 |  |  | 2,95 |  |  | 75,09 |  | 70,16 |  |  |  | 3,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,79 |  |  |  | 2,79
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 59,2 |  | 51,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,93 | 70,49 |  |  | 2,44 |  |  | 76,72 |  | 71,69 |  |  |  | 3,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,32 |  |  |  | 2,32
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 59,6 |  | 51,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,08 | 70,67 |  |  | 3,41 |  |  | 77,94 |  | 71,87 |  |  |  | 4,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,34 |  |  |  | 3,34
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 55,4 |  | 44,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,06 | 70,87 |  |  | 3,19 |  |  | 77,23 |  | 71,89 |  |  |  | 3,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,99 |  |  |  | 2,99
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 50,5 |  | 36,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,34 | 70,99 |  |  | 3,35 |  |  | 76,81 |  | 71,83 |  |  |  | 2,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,02 |  |  |  | 3,02
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 49,0 |  | 34,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,29 | 70,59 |  |  | 3,70 |  |  | 76,55 |  | 71,37 |  |  |  | 2,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,31 |  |  |  | 3,31
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 47,5 |  | 31,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,64 | 70,98 |  |  | 3,66 |  |  | 76,75 |  | 71,70 |  |  |  | 2,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,31 |  |  |  | 3,31
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 46,9 |  | 31,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,73 | 70,45 |  |  | 4,28 |  |  | 76,78 |  | 71,17 |  |  |  | 2,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,88 |  |  |  | 3,88
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 47,4 |  | 32,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,99 | 70,35 |  |  | 4,64 |  |  | 77,14 |  | 71,10 |  |  |  | 2,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,28 |  |  |  | 4,28
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 52,2 |  | 39,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,42 | 70,38 |  |  | 4,04 |  |  | 77,14 |  | 71,31 |  |  |  | 3,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,78 |  |  |  | 3,78
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 52,5 |  | 40,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,43 | 70,12 |  |  | 3,31 |  |  | 76,21 |  | 71,08 |  |  |  | 3,132 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,99 |  |  |  | 2,99
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 53,3 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,92 | 70,39 |  |  | 3,53 |  |  | 76,84 |  | 71,35 |  |  |  | 3,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,24 |  |  |  | 3,24
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 54,4 |  | 44,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,32 | 70,36 |  |  | 2,96 |  |  | 76,40 |  | 71,32 |  |  |  | 3,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 2,79 |  |  |  | 2,79
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,3 | 51,8 |  | 39,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2285,34 | 2176,20 |  |  | 109,14 |  |  | 2370,12 |  | 2204,35 |  |  |  | 95,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,88 |  |  |  | 100,88 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19285,00 |  |  | 47754,53 |  |  | 44673,74 |  |  |  | 49121,55 |  | 45218,11 | [5 empty] | 1498,169 |  | 492,31 |  |  |  | 499,51 | [6 empty] | 19426,00 | [7 empty] | 3426,41
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20029,00 |  |  | 50040,19 |  |  | 46850,15 |  |  |  | 51492,07 |  | 47422,69 | [5 empty] | 1593,301 |  | 492,31 |  |  |  | 499,51 | [6 empty] | 20170,00 | [7 empty] | 3527,39
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2285,67 |  |  | 2176,40 |  |  |  | 2370,52 |  | 2204,58 | [5 empty] | 95,132 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 100,98
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись