## ЖЭК- 6 Ленина, 40 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 40
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240875 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,8 |  | 38,0 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,07 |  |  | 2,07 |  | 2,14 |  |  |  | 2,14 |  |  |  | 0,172
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 52,7 |  | 37,3 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,15 |  |  | 2,15 |  | 2,22 |  |  |  | 2,22 |  |  |  | 0,179
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 53,9 |  | 35,5 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,64 |  |  | 2,64 |  | 2,72 |  |  |  | 2,72 |  |  |  | 0,215
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 54,5 |  | 38,6 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,39 |  |  | 2,39 |  | 2,48 |  |  |  | 2,48 |  |  |  | 0,207
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 63,0 |  | 52,9 |  | 5,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  | 1,98 |  |  |  | 1,98 |  |  |  | 0,199
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 66,1 |  | 56,7 |  | 5,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,04 |  |  | 2,04 |  | 2,15 |  |  |  | 2,15 |  |  |  | 0,229
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 65,4 |  | 55,0 |  | 5,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,271
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 60,1 |  | 44,9 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,86 |  |  |  | 2,86 |  |  |  | 0,261
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 54,6 |  | 36,6 |  | 5,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,299
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 52,5 |  | 32,1 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,02 |  |  | 2,02 |  | 2,08 |  |  |  | 2,08 |  |  |  | 0,154
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 49,6 |  | 28,4 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,28 |  |  | 2,28 |  | 2,34 |  |  |  | 2,34 |  |  |  | 0,162
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 45,9 |  | 23,8 |  | 5,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,176
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,8 |  | 24,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,84 |  |  | 2,84 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,182
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 46,9 |  | 26,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,206
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 47,2 |  | 25,5 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |  | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 0,172
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 49,6 |  | 30,5 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,234
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 51,2 |  | 31,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,237
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 53,3 |  | 35,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,23 |  |  | 2,23 |  | 2,31 |  |  |  | 2,31 |  |  |  | 0,182
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 55,8 |  | 40,2 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,71 |  |  | 2,71 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,239
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 61,9 |  | 48,3 |  | 5,5 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 3,04 |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 0,297
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 62,3 |  | 48,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,264
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 57,8 |  | 40,9 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,52 |  |  |  | 2,52 |  |  |  | 0,218
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 52,8 |  | 33,3 |  | 5,5 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,220
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 51,1 |  | 31,6 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,04 |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 0,222
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 49,5 |  | 29,2 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,196
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 48,8 |  | 28,8 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,38 |  |  | 2,38 |  | 2,44 |  |  |  | 2,44 |  |  |  | 0,167
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 49,2 |  | 30,2 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,223
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 54,2 |  | 36,8 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,41 |  |  | 2,41 |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  |  | 0,199
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 54,7 |  | 37,8 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,71 |  |  |  | 2,71 |  |  |  | 0,222
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 55,5 |  | 39,3 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,232
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 56,5 |  | 41,3 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,20 |  |  | 2,20 |  | 2,29 |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 0,196
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,8 | 54,1 |  | 36,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,8 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 80,83 | 0,00 |  | 80,83 |  | 83,58 |  |  |  | 83,58 |  |  |  | 6,632
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 901,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 901,00 |  |  | 95,87 |  |  |  |  | 98,92 | [5 empty] | 7,588
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1645,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 1645,00 |  |  | 176,83 |  |  |  |  | 182,63 | [5 empty] | 14,231
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 80,95 |  |  |  |  | 83,71 | [5 empty] | 6,642
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись