## ЖЭК- 6 Ленина, 41 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 41
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211699 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 52,7 |  | 40,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,35 | 78,76 |  |  | 4,59 |  |  | 86,54 |  | 79,73 |  |  |  | 3,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,12 |  |  |  | 5,12
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 51,7 |  | 38,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,31 | 78,21 |  |  | 4,10 |  |  | 85,26 |  | 79,17 |  |  |  | 3,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,47 |  |  |  | 4,47
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 51,0 |  | 36,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,00 | 78,73 |  |  | 5,27 |  |  | 86,88 |  | 79,69 |  |  |  | 3,331 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,73 |  |  |  | 5,73
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 51,0 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,71 | 77,38 |  |  | 4,33 |  |  | 84,63 |  | 78,34 |  |  |  | 3,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,73 |  |  |  | 4,73
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,3 | 58,5 |  | 53,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,72 | 77,08 |  |  | 3,64 |  |  | 85,03 |  | 78,28 |  |  |  | 4,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,41 |  |  |  | 4,41
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,2 | 61,1 |  | 58,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,70 | 77,47 |  |  | 3,23 |  |  | 85,49 |  | 78,93 |  |  |  | 4,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,85 |  |  |  | 3,85
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,0 | 60,5 |  | 56,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,11 | 77,71 |  |  | 4,40 |  |  | 86,82 |  | 79,07 |  |  |  | 4,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,20 |  |  |  | 5,20
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,7 | 56,2 |  | 46,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,48 | 78,70 |  |  | 4,78 |  |  | 87,26 |  | 79,86 |  |  |  | 4,139 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,37 |  |  |  | 5,37
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 51,5 |  | 37,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,62 | 79,50 |  |  | 7,12 |  |  | 89,65 |  | 80,50 |  |  |  | 3,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,74 |  |  |  | 7,74
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 49,6 |  | 33,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,00 | 80,90 |  |  | 4,10 |  |  | 87,57 |  | 81,86 |  |  |  | 3,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,32 |  |  |  | 4,32
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 47,2 |  | 29,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,48 | 80,85 |  |  | 5,63 |  |  | 88,77 |  | 81,72 |  |  |  | 2,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 43,9 |  | 24,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,96 | 80,09 |  |  | 4,87 |  |  | 86,77 |  | 80,81 |  |  |  | 2,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,07 |  |  |  | 5,07
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 43,6 |  | 24,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,81 | 79,97 |  |  | 4,84 |  |  | 86,66 |  | 80,69 |  |  |  | 2,295 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 44,6 |  | 26,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,83 | 79,33 |  |  | 4,50 |  |  | 85,76 |  | 80,05 |  |  |  | 2,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 44,9 |  | 26,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,93 | 79,96 |  |  | 4,97 |  |  | 86,88 |  | 80,68 |  |  |  | 2,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 46,8 |  | 31,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,86 | 77,79 |  |  | 5,07 |  |  | 85,13 |  | 78,58 |  |  |  | 2,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,43 |  |  |  | 5,43
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 48,4 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,77 | 77,17 |  |  | 5,60 |  |  | 85,20 |  | 78,05 |  |  |  | 2,950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,96 |  |  |  | 5,96
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 49,9 |  | 36,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,85 | 77,46 |  |  | 4,39 |  |  | 84,54 |  | 78,41 |  |  |  | 3,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,68 |  |  |  | 4,68
10.01 |  |  |  | 22,0 | 93,4 | 52,3 |  | 41,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,54 | 70,59 |  |  | 3,95 |  |  | 77,37 |  | 71,48 |  |  |  | 3,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,84 |  |  |  | 4,84
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,9 | 57,6 |  | 49,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,85 | 78,61 |  |  | 4,24 |  |  | 86,89 |  | 79,81 |  |  |  | 4,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,95 |  |  |  | 4,95
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,3 | 58,0 |  | 49,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,64 | 78,78 |  |  | 3,86 |  |  | 86,70 |  | 79,99 |  |  |  | 4,291 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,53 |  |  |  | 4,53
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 54,3 |  | 42,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,71 | 78,77 |  |  | 3,94 |  |  | 86,06 |  | 79,83 |  |  |  | 3,698 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,42 |  |  |  | 4,42
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 49,8 |  | 34,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,49 | 78,64 |  |  | 4,85 |  |  | 86,10 |  | 79,60 |  |  |  | 3,096 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,13 |  |  |  | 5,13
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 48,2 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,92 | 78,03 |  |  | 4,89 |  |  | 85,36 |  | 78,92 |  |  |  | 2,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,17 |  |  |  | 5,17
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 46,8 |  | 30,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,86 | 78,36 |  |  | 4,50 |  |  | 85,09 |  | 79,17 |  |  |  | 2,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,75 |  |  |  | 4,75
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 46,1 |  | 29,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,00 | 77,83 |  |  | 5,17 |  |  | 85,15 |  | 78,62 |  |  |  | 2,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,43 |  |  |  | 5,43
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 46,5 |  | 30,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,71 | 77,65 |  |  | 6,06 |  |  | 85,95 |  | 78,48 |  |  |  | 2,838 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 51,0 |  | 37,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,51 | 77,91 |  |  | 5,60 |  |  | 86,40 |  | 78,88 |  |  |  | 3,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,07 |  |  |  | 6,07
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 51,4 |  | 38,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,00 | 77,73 |  |  | 4,27 |  |  | 84,91 |  | 78,70 |  |  |  | 3,382 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,62 |  |  |  | 4,62
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,1 |  | 40,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,07 | 78,03 |  |  | 4,04 |  |  | 85,13 |  | 79,00 |  |  |  | 3,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,45 |  |  |  | 4,45
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 53,0 |  | 42,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,88 | 77,95 |  |  | 3,93 |  |  | 85,10 |  | 78,94 |  |  |  | 3,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,39 |  |  |  | 4,39
Итого |  |  |  | 742,0 | 88,8 | 51,0 |  | 37,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2570,67 | 2425,94 |  |  | 144,73 |  |  | 2661,05 |  | 2455,84 |  |  |  | 103,632 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 158,15 |  |  |  | 158,15 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15912,00 |  |  | 36429,58 |  |  | 33370,25 |  |  |  | 37385,75 |  | 33719,89 | [5 empty] | 1169,437 |  | 1488,04 |  |  |  | 1511,11 | [6 empty] | 15924,00 | [7 empty] | 4324,01
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16654,00 |  |  | 39001,08 |  |  | 35796,43 |  |  |  | 40047,68 |  | 36176,01 | [5 empty] | 1273,155 |  | 1488,04 |  |  |  | 1511,11 | [6 empty] | 16668,00 | [7 empty] | 4482,77
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 2571,49 |  |  | 2426,18 |  |  |  | 2661,93 |  | 2456,12 | [5 empty] | 103,719 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 158,77
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись