## ЖЭК- 6 Ленина, 43 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 43
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211694 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 50,8 |  | 43,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,48 | 68,77 |  |  | 4,71 |  |  | 76,31 |  | 69,60 |  |  |  | 3,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,76 |  |  |  | 4,76
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 49,8 |  | 41,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,15 | 68,68 |  |  | 5,47 |  |  | 76,85 |  | 69,45 |  |  |  | 3,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,45 |  |  |  | 5,45
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 49,3 |  | 39,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,48 | 69,45 |  |  | 5,03 |  |  | 77,06 |  | 70,20 |  |  |  | 3,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,89 |  |  |  | 4,89
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 49,4 |  | 41,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,31 | 68,35 |  |  | 4,96 |  |  | 76,00 |  | 69,09 |  |  |  | 3,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,5 | 56,1 |  | 57,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,01 | 67,84 |  |  | 4,17 |  |  | 75,90 |  | 68,80 |  |  |  | 4,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,49 |  |  |  | 4,49
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 58,5 |  | 62,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,86 | 68,09 |  |  | 3,77 |  |  | 76,21 |  | 69,24 |  |  |  | 4,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,18 |  |  |  | 4,18
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,2 | 58,0 |  | 60,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,46 | 68,19 |  |  | 4,27 |  |  | 76,69 |  | 69,29 |  |  |  | 4,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,75 |  |  |  | 4,75
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,9 | 53,9 |  | 50,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,34 | 69,14 |  |  | 4,20 |  |  | 76,75 |  | 70,10 |  |  |  | 3,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,31 |  |  |  | 4,31
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 49,4 |  | 40,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,00 | 69,98 |  |  | 6,02 |  |  | 78,73 |  | 70,81 |  |  |  | 3,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,84 |  |  |  | 5,84
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 47,8 |  | 36,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,14 | 71,29 |  |  | 4,85 |  |  | 78,53 |  | 72,05 |  |  |  | 2,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,24 |  |  |  | 4,24
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 45,6 |  | 31,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,73 | 71,28 |  |  | 6,45 |  |  | 79,83 |  | 72,00 |  |  |  | 2,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,61 |  |  |  | 5,61
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 42,5 |  | 26,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,33 | 70,72 |  |  | 6,61 |  |  | 79,05 |  | 71,29 |  |  |  | 2,295 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,63 |  |  |  | 5,63
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 42,3 |  | 26,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,91 | 70,55 |  |  | 6,36 |  |  | 78,58 |  | 71,20 |  |  |  | 2,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,17 |  |  |  | 5,17
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 43,2 |  | 28,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,89 | 69,90 |  |  | 6,99 |  |  | 78,69 |  | 70,56 |  |  |  | 2,486 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,82 |  |  |  | 5,82
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 43,5 |  | 28,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,70 | 70,44 |  |  | 6,26 |  |  | 78,53 |  | 71,14 |  |  |  | 2,406 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,08 |  |  |  | 5,08
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 45,3 |  | 33,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,78 | 68,52 |  |  | 6,26 |  |  | 76,86 |  | 69,24 |  |  |  | 2,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,25 |  |  |  | 5,25
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,9 | 46,8 |  | 35,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,92 | 68,00 |  |  | 6,92 |  |  | 77,20 |  | 68,72 |  |  |  | 2,921 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,18 |  |  |  | 6,18
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 48,1 |  | 38,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,67 | 68,23 |  |  | 5,44 |  |  | 76,17 |  | 68,95 |  |  |  | 3,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,82 |  |  |  | 4,82
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 50,1 |  | 44,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,79 | 67,74 |  |  | 5,05 |  |  | 75,61 |  | 68,48 |  |  |  | 3,433 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,0 | 55,0 |  | 53,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,46 | 68,88 |  |  | 4,58 |  |  | 77,09 |  | 69,84 |  |  |  | 4,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,70 |  |  |  | 4,70
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 55,4 |  | 53,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,91 | 68,95 |  |  | 4,96 |  |  | 77,59 |  | 69,91 |  |  |  | 4,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 51,9 |  | 45,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,30 | 68,94 |  |  | 4,36 |  |  | 76,32 |  | 69,88 |  |  |  | 3,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,09 |  |  |  | 4,09
14.01 |  |  |  | 22,0 | 85,4 | 47,8 |  | 37,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 68,81 | 63,30 |  |  | 5,51 |  |  | 71,02 |  | 63,96 |  |  |  | 2,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,23 |  |  |  | 5,23
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 46,3 |  | 35,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,42 | 68,66 |  |  | 5,76 |  |  | 76,67 |  | 69,38 |  |  |  | 2,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,94 |  |  |  | 4,94
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 45,0 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,68 | 68,95 |  |  | 6,73 |  |  | 77,73 |  | 69,66 |  |  |  | 2,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 44,4 |  | 32,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,63 | 68,51 |  |  | 6,12 |  |  | 76,57 |  | 69,19 |  |  |  | 2,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 44,8 |  | 33,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,67 | 68,41 |  |  | 6,26 |  |  | 76,72 |  | 69,08 |  |  |  | 2,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,31 |  |  |  | 5,31
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 48,9 |  | 40,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,96 | 68,54 |  |  | 6,42 |  |  | 77,62 |  | 69,26 |  |  |  | 3,334 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 49,3 |  | 41,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,78 | 68,34 |  |  | 5,44 |  |  | 76,46 |  | 69,08 |  |  |  | 3,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,81 |  |  |  | 4,81
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 50,0 |  | 43,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,96 | 68,50 |  |  | 5,46 |  |  | 76,74 |  | 69,28 |  |  |  | 3,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 50,9 |  | 45,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,44 | 68,32 |  |  | 5,12 |  |  | 76,41 |  | 69,15 |  |  |  | 3,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,58 |  |  |  | 4,58
Итого |  |  |  | 742,0 | 89,7 | 49,0 |  | 40,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2303,97 | 2133,46 |  |  | 170,51 |  |  | 2386,49 |  | 2157,88 |  |  |  | 100,738 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 156,36 |  |  |  | 156,36 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8429,00 |  |  | 17381,35 |  |  | 16005,01 |  |  |  | 17824,65 |  | 16173,26 | [5 empty] | 590,771 |  | 313,73 |  |  |  | 317,57 | [6 empty] | 8437,00 | [7 empty] | 1983,91
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9171,00 |  |  | 19685,30 |  |  | 18138,69 |  |  |  | 20211,16 |  | 18331,35 | [5 empty] | 691,518 |  | 313,73 |  |  |  | 317,57 | [6 empty] | 9181,00 | [7 empty] | 2140,03
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 2303,95 |  |  | 2133,68 |  |  |  | 2386,52 |  | 2158,09 | [5 empty] | 100,746 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 156,12
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись