## ЖЭК- 6 Ленина, 44 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 44
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214384 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 52,6 |  | 43,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,43 | 75,98 |  |  | 5,45 |  |  | 84,69 |  | 76,94 |  |  |  | 3,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,72 |  |  |  | 4,72
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 51,7 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,88 | 75,88 |  |  | 6,00 |  |  | 85,00 |  | 76,84 |  |  |  | 3,704 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,14 |  |  |  | 5,14
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 51,1 |  | 39,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,07 | 76,71 |  |  | 5,36 |  |  | 85,04 |  | 77,67 |  |  |  | 3,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,44 |  |  |  | 4,44
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 51,4 |  | 42,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,17 | 75,59 |  |  | 5,58 |  |  | 84,27 |  | 76,55 |  |  |  | 3,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,68 |  |  |  | 4,68
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,1 | 59,0 |  | 58,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,56 | 74,95 |  |  | 4,61 |  |  | 84,13 |  | 76,14 |  |  |  | 4,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,13 |  |  |  | 4,13
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,3 | 61,5 |  | 62,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,37 | 75,25 |  |  | 5,12 |  |  | 85,51 |  | 76,63 |  |  |  | 5,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,55 |  |  |  | 4,55
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 60,8 |  | 61,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,72 | 75,47 |  |  | 5,25 |  |  | 85,70 |  | 76,76 |  |  |  | 5,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,56 |  |  |  | 4,56
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,5 | 56,2 |  | 50,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,53 | 76,50 |  |  | 6,03 |  |  | 86,53 |  | 77,65 |  |  |  | 4,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 51,2 |  | 40,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,20 | 77,63 |  |  | 7,57 |  |  | 88,36 |  | 78,59 |  |  |  | 3,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 49,5 |  | 36,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,27 | 79,01 |  |  | 5,26 |  |  | 87,03 |  | 79,97 |  |  |  | 3,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,22 |  |  |  | 4,22
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,0 |  | 31,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,29 | 79,17 |  |  | 6,12 |  |  | 87,65 |  | 79,99 |  |  |  | 2,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,00 |  |  |  | 5,00
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,7 |  | 26,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,93 | 78,56 |  |  | 5,37 |  |  | 85,82 |  | 79,28 |  |  |  | 2,439 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,11 |  |  |  | 4,11
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 43,5 |  | 27,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,38 | 78,40 |  |  | 6,98 |  |  | 87,31 |  | 79,12 |  |  |  | 2,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 44,5 |  | 29,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,09 | 77,78 |  |  | 6,31 |  |  | 86,14 |  | 78,50 |  |  |  | 2,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,08 |  |  |  | 5,08
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 44,8 |  | 28,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,44 | 78,41 |  |  | 6,03 |  |  | 86,52 |  | 79,13 |  |  |  | 2,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,82 |  |  |  | 4,82
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 46,9 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,07 | 76,22 |  |  | 5,85 |  |  | 84,47 |  | 77,01 |  |  |  | 3,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,72 |  |  |  | 4,72
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 48,4 |  | 35,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,08 | 75,65 |  |  | 6,43 |  |  | 84,65 |  | 76,49 |  |  |  | 3,187 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 50,0 |  | 39,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,99 | 75,65 |  |  | 6,34 |  |  | 84,86 |  | 76,58 |  |  |  | 3,512 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 52,4 |  | 44,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,26 | 75,11 |  |  | 5,15 |  |  | 83,55 |  | 76,07 |  |  |  | 3,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,37 |  |  |  | 4,37
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 58,0 |  | 53,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,73 | 76,51 |  |  | 5,22 |  |  | 86,03 |  | 77,71 |  |  |  | 4,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,51 |  |  |  | 4,51
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,7 | 58,3 |  | 53,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,01 | 76,67 |  |  | 5,34 |  |  | 86,33 |  | 77,87 |  |  |  | 4,676 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,63 |  |  |  | 4,63
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,0 | 54,3 |  | 45,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,40 | 76,68 |  |  | 5,72 |  |  | 85,97 |  | 77,73 |  |  |  | 4,053 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 49,6 |  | 37,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,43 | 75,55 |  |  | 6,88 |  |  | 85,19 |  | 76,45 |  |  |  | 3,384 |  | 0,82 |  | 0,83 |  | 0,035 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,37 |  |  |  | 4,37
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 48,2 |  | 35,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,09 | 76,54 |  |  | 5,55 |  |  | 84,64 |  | 77,36 |  |  |  | 3,140 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,47 |  |  |  | 4,47
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 46,6 |  | 32,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,31 | 76,89 |  |  | 6,42 |  |  | 85,70 |  | 77,61 |  |  |  | 3,002 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 46,0 |  | 32,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,40 | 76,42 |  |  | 5,98 |  |  | 84,69 |  | 77,15 |  |  |  | 2,894 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,90 |  |  |  | 4,90
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 46,4 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,04 | 76,34 |  |  | 6,70 |  |  | 85,45 |  | 77,12 |  |  |  | 3,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,64 |  |  |  | 5,64
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 51,0 |  | 40,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,89 | 76,33 |  |  | 6,56 |  |  | 85,96 |  | 77,29 |  |  |  | 3,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,62 |  |  |  | 5,62
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 51,4 |  | 41,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,95 | 76,05 |  |  | 5,90 |  |  | 85,07 |  | 77,01 |  |  |  | 3,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,91 |  |  |  | 4,91
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 52,2 |  | 43,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,98 | 75,35 |  |  | 6,63 |  |  | 85,22 |  | 76,30 |  |  |  | 3,872 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,73 |  |  |  | 4,73
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 53,2 |  | 45,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,12 | 76,21 |  |  | 4,91 |  |  | 84,54 |  | 77,17 |  |  |  | 3,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,04 |  |  |  | 4,04
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 51,0 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2556,08 | 2373,46 |  |  | 182,62 |  |  | 2652,02 |  | 2402,68 |  |  |  | 112,692 |  | 0,89 |  | 0,90 |  | 0,038 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,89 |  |  |  | 150,89 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19407,00 |  |  | 53384,34 |  |  | 48674,43 |  |  |  | 54912,41 |  | 49243,44 | [5 empty] | 1789,425 |  | 566,42 |  |  |  | 576,98 | [6 empty] | 19594,00 | [7 empty] | 4409,94
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20151,00 |  |  | 55941,07 |  |  | 51048,12 |  |  |  | 57565,14 |  | 51646,39 | [5 empty] | 1902,197 |  | 567,31 |  |  |  | 577,88 | [6 empty] | 20338,00 | [7 empty] | 4561,20
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2556,73 |  |  | 2373,68 |  |  |  | 2652,73 |  | 2402,95 | [5 empty] | 112,772 |  | 0,89 |  |  |  | 0,90 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 151,26
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись