## ЖЭК- 6 Ленина, 45 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214408 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 60,2 |  | 35,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,21 | 94,61 |  |  | 6,60 |  |  | 106,53 |  | 95,01 |  |  |  | 3,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 58,8 |  | 33,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,86 | 93,73 |  |  | 11,13 |  |  | 109,43 |  | 94,64 |  |  |  | 4,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,84 |  |  |  | 11,84
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 58,0 |  | 31,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,08 | 94,93 |  |  | 9,15 |  |  | 108,87 |  | 95,42 |  |  |  | 3,766 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,53 |  |  |  | 10,53
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 58,6 |  | 35,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,24 | 92,99 |  |  | 9,25 |  |  | 106,75 |  | 93,92 |  |  |  | 4,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,86 |  |  |  | 9,86
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,1 | 68,7 |  | 47,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,63 | 93,21 |  |  | 6,42 |  |  | 106,56 |  | 94,09 |  |  |  | 5,161 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,7 | 72,0 |  | 50,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,78 | 94,01 |  |  | 5,77 |  |  | 107,35 |  | 95,00 |  |  |  | 5,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 71,2 |  | 49,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,89 | 93,74 |  |  | 7,15 |  |  | 108,11 |  | 94,92 |  |  |  | 5,455 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,19 |  |  |  | 9,19
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,6 | 65,2 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,09 | 95,43 |  |  | 6,66 |  |  | 108,12 |  | 96,15 |  |  |  | 4,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,56 |  |  |  | 8,56
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 59,0 |  | 32,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,88 | 95,48 |  |  | 10,40 |  |  | 110,50 |  | 96,32 |  |  |  | 3,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,21 |  |  |  | 11,21
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 56,4 |  | 28,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,29 | 98,88 |  |  | 3,41 |  |  | 106,83 |  | 99,18 |  |  |  | 3,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 53,3 |  | 24,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,70 | 99,22 |  |  | 2,48 |  |  | 106,27 |  | 98,92 |  |  |  | 2,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,58 |  |  |  | 4,58
03.01 |  |  |  | 22,0 | 69,7 | 48,9 |  | 20,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,18 | 88,65 |  |  | 9,53 |  |  | 101,25 |  | 88,73 |  |  |  | 2,457 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,50 |  |  |  | 11,50
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 48,9 |  | 21,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,04 | 97,89 |  |  | 4,15 |  |  | 105,95 |  | 97,55 |  |  |  | 2,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 50,1 |  | 23,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 107,44 | 95,17 |  |  | 12,27 |  |  | 110,81 |  | 95,59 |  |  |  | 3,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,71 |  |  |  | 12,71
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 50,4 |  | 22,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,89 | 96,66 |  |  | 8,23 |  |  | 108,46 |  | 96,96 |  |  |  | 2,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,94 |  |  |  | 8,94
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 53,2 |  | 27,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,36 | 94,22 |  |  | 7,14 |  |  | 105,22 |  | 94,63 |  |  |  | 3,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,64 |  |  |  | 7,64
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 54,7 |  | 28,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,53 | 94,01 |  |  | 6,52 |  |  | 105,03 |  | 94,02 |  |  |  | 3,144 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,21 |  |  |  | 8,21
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 57,0 |  | 31,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,54 | 93,51 |  |  | 9,03 |  |  | 106,99 |  | 94,10 |  |  |  | 3,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 60,0 |  | 36,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,39 | 93,73 |  |  | 5,66 |  |  | 104,91 |  | 93,88 |  |  |  | 3,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 66,9 |  | 43,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,11 | 95,22 |  |  | 5,89 |  |  | 107,44 |  | 96,12 |  |  |  | 4,761 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,46 |  |  |  | 7,46
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 67,3 |  | 42,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,15 | 95,53 |  |  | 6,62 |  |  | 108,89 |  | 96,18 |  |  |  | 4,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,03 |  |  |  | 9,03
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 62,3 |  | 36,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,03 | 95,07 |  |  | 8,96 |  |  | 109,46 |  | 95,82 |  |  |  | 4,262 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,39 |  |  |  | 10,39
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 56,5 |  | 29,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,70 | 94,66 |  |  | 11,04 |  |  | 109,99 |  | 95,33 |  |  |  | 3,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,82 |  |  |  | 11,82
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 54,7 |  | 27,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 106,25 | 93,51 |  |  | 12,74 |  |  | 110,20 |  | 94,11 |  |  |  | 3,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,38 |  |  |  | 13,38
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 52,7 |  | 26,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 107,24 | 93,46 |  |  | 13,78 |  |  | 110,95 |  | 94,02 |  |  |  | 3,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,32 |  |  |  | 14,32
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 52,0 |  | 25,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,90 | 93,65 |  |  | 10,25 |  |  | 107,40 |  | 94,25 |  |  |  | 3,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,52 |  |  |  | 10,52
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 52,7 |  | 26,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,02 | 94,09 |  |  | 7,93 |  |  | 105,86 |  | 94,49 |  |  |  | 3,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,53 |  |  |  | 8,53
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 58,4 |  | 32,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,15 | 94,68 |  |  | 6,47 |  |  | 106,13 |  | 94,98 |  |  |  | 3,640 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,13 |  |  |  | 8,13
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 58,7 |  | 33,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,09 | 93,34 |  |  | 10,75 |  |  | 108,95 |  | 93,94 |  |  |  | 4,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,99 |  |  |  | 11,99
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 59,9 |  | 34,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,36 | 93,75 |  |  | 9,61 |  |  | 108,02 |  | 94,69 |  |  |  | 4,127 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,19 |  |  |  | 10,19
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 61,0 |  | 36,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,28 | 93,87 |  |  | 8,41 |  |  | 107,48 |  | 94,60 |  |  |  | 4,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,57 |  |  |  | 9,57
Итого |  |  |  | 742,0 | 91,0 | 58,3 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 3184,30 | 2930,90 |  |  | 253,40 |  |  | 3334,71 |  | 2947,56 |  |  |  | 117,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 293,71 |  |  |  | 293,71 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8841,00 |  |  | 26798,10 |  |  | 22388,91 |  |  |  | 27673,12 |  | 22499,82 | [5 empty] | 852,919 |  | 22,91 |  |  |  | 23,11 | [6 empty] | 8848,00 | [7 empty] | 4538,09
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9583,00 |  |  | 29982,41 |  |  | 25320,22 |  |  |  | 31008,03 |  | 25447,68 | [5 empty] | 970,332 |  | 22,91 |  |  |  | 23,11 | [6 empty] | 9592,00 | [7 empty] | 4831,59
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 3184,31 |  |  | 2931,31 |  |  |  | 3334,91 |  | 2947,86 | [5 empty] | 117,414 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 293,51
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись