## ЖЭК- 6 Ленина, 47 А c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 47 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 239223 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 50,4 |  | 44,4 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 49,5 |  | 42,4 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 48,9 |  | 40,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,9 |  |  | 5,0 |  |  | 1,62 |  |  | 1,62 |  | 1,67 |  |  |  | 1,67 |  |  |  | 0,130
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 49,1 |  | 43,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,038
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 55,9 |  | 59,4 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0,64 |  |  | 0,64 |  | 0,68 |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 0,066
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 58,2 |  | 63,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,0 |  |  | 5,0 |  |  | 1,61 |  |  | 1,61 |  | 1,70 |  |  |  | 1,70 |  |  |  | 0,177
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 57,8 |  | 61,9 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,26 |  |  | 2,26 |  | 2,38 |  |  |  | 2,38 |  |  |  | 0,243
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 53,6 |  | 50,8 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,6 |  |  | 5,0 |  |  | 1,91 |  |  | 1,91 |  | 1,99 |  |  |  | 1,99 |  |  |  | 0,177
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 49,2 |  | 41,5 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,257
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 47,6 |  | 36,7 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,9 |  |  | 5,0 |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  | 1,72 |  |  |  | 1,72 |  |  |  | 0,124
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 45,2 |  | 32,4 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,5 |  |  | 5,0 |  |  | 1,99 |  |  | 1,99 |  | 2,04 |  |  |  | 2,04 |  |  |  | 0,136
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 42,1 |  | 27,3 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 5,0 |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  | 1,08 |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 0,064
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 41,9 |  | 28,0 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 42,7 |  | 30,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 43,0 |  | 29,4 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 44,8 |  | 35,0 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 5,0 |  |  | 0,49 |  |  | 0,49 |  | 0,51 |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0,038
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 46,2 |  | 36,3 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 47,8 |  | 40,6 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,6 |  |  | 5,0 |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  | 0,40 |  |  |  | 0,40 |  |  |  | 0,031
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 49,8 |  | 45,8 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 5,0 |  |  | 0,89 |  |  | 0,89 |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,077
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 54,9 |  | 54,8 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,003
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 55,3 |  | 54,5 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,9 |  |  | 5,0 |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |  | 1,18 |  |  |  | 1,18 |  |  |  | 0,109
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 51,7 |  | 46,4 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 5,0 |  |  | 1,92 |  |  | 1,92 |  | 1,99 |  |  |  | 1,99 |  |  |  | 0,166
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,5 |  | 38,2 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,07 |  |  | 2,07 |  | 2,13 |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 0,158
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 46,1 |  | 36,3 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,41 |  |  | 2,41 |  | 2,47 |  |  |  | 2,47 |  |  |  | 0,176
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 44,7 |  | 33,8 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 0,185
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 44,1 |  | 33,2 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,54 |  |  | 2,54 |  | 2,61 |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,175
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 44,5 |  | 34,7 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,92 |  |  | 2,92 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 0,205
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 48,5 |  | 42,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,36 |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,264
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 49,0 |  | 43,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,09 |  |  | 2,09 |  | 2,16 |  |  |  | 2,16 |  |  |  | 0,173
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 49,5 |  | 44,7 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,0 |  |  | 1,72 |  |  | 1,72 |  | 1,78 |  |  |  | 1,78 |  |  |  | 0,143
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 50,4 |  | 46,9 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 48,7 |  | 41,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 84,3 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 40,88 | 0,00 |  | 40,88 |  | 42,25 |  |  |  | 42,25 |  |  |  | 3,316
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9038,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9038,00 |  |  | 597,29 |  |  |  |  | 610,36 | [5 empty] | 37,691
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9782,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9782,00 |  |  | 638,47 |  |  |  |  | 652,91 | [5 empty] | 41,033
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 41,18 |  |  |  |  | 42,55 | [5 empty] | 3,342
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись