## ЖЭК- 6 Ленина, 47 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 47
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 278498 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 51,7 |  | 42,9 |  | 7,1 | 6,2 |  | 69,53 | 69,53 |  |  | 0,00 |  |  | 71,96 |  | 70,92 |  |  |  | 2,986 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,7 |  |  | 6,7 |  |  | 6,85 |  |  | 6,85 |  | 7,07 |  |  |  | 7,07 |  |  |  | 0,541
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,9 |  | 40,9 |  | 7,0 | 6,2 |  | 69,63 | 69,63 |  |  | 0,00 |  |  | 71,85 |  | 70,96 |  |  |  | 2,851 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 6,6 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,72 |  |  |  | 7,72 |  |  |  | 0,594
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 50,4 |  | 38,7 |  | 7,0 | 6,1 |  | 70,05 | 70,05 |  |  | 0,00 |  |  | 72,14 |  | 71,39 |  |  |  | 2,711 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,7 |  |  | 6,7 |  |  | 7,19 |  |  | 7,19 |  | 7,41 |  |  |  | 7,41 |  |  |  | 0,559
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 50,6 |  | 41,6 |  | 7,0 | 6,2 |  | 69,05 | 69,05 |  |  | 0,00 |  |  | 71,27 |  | 70,35 |  |  |  | 2,879 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 6,7 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,23 |  |  |  | 7,23 |  |  |  | 0,554
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,9 | 57,8 |  | 57,1 |  | 7,1 | 6,3 |  | 69,13 | 69,13 |  |  | 0,00 |  |  | 72,67 |  | 70,70 |  |  |  | 3,963 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 6,4 |  |  | 8,37 |  |  | 8,37 |  | 8,62 |  |  |  | 8,62 |  |  |  | 0,626
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 60,6 |  | 61,1 |  | 7,1 | 6,2 |  | 69,85 | 69,85 |  |  | 0,00 |  |  | 73,85 |  | 71,49 |  |  |  | 4,292 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,2 |  |  | 6,2 |  |  | 11,31 |  |  | 11,31 |  | 11,63 |  |  |  | 11,63 |  |  |  | 0,827
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,4 | 59,6 |  | 59,8 |  | 7,1 | 6,2 |  | 69,87 | 69,87 |  |  | 0,00 |  |  | 73,74 |  | 71,51 |  |  |  | 4,203 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 6,2 |  |  | 9,33 |  |  | 9,33 |  | 9,56 |  |  |  | 9,56 |  |  |  | 0,686
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 55,0 |  | 49,5 |  | 7,1 | 6,2 |  | 70,59 | 70,59 |  |  | 0,00 |  |  | 73,55 |  | 72,03 |  |  |  | 3,501 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 6,3 |  |  | 7,73 |  |  | 7,73 |  | 7,98 |  |  |  | 7,98 |  |  |  | 0,592
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 50,3 |  | 40,3 |  | 7,0 | 6,1 |  | 70,84 | 70,84 |  |  | 0,00 |  |  | 73,04 |  | 72,18 |  |  |  | 2,861 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 6,5 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 9,05 |  |  |  | 9,05 |  |  |  | 0,681
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 48,7 |  | 35,5 |  | 7,1 | 6,1 |  | 72,33 | 72,33 |  |  | 0,00 |  |  | 74,23 |  | 73,65 |  |  |  | 2,563 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 7,0 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,407
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 46,3 |  | 31,3 |  | 7,1 | 6,1 |  | 72,04 | 72,04 |  |  | 0,00 |  |  | 73,55 |  | 73,26 |  |  |  | 2,258 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 7,0 |  |  | 7,54 |  |  | 7,54 |  | 7,73 |  |  |  | 7,73 |  |  |  | 0,525
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 42,9 |  | 26,4 |  | 7,0 | 6,1 |  | 71,08 | 71,08 |  |  | 0,00 |  |  | 72,21 |  | 72,15 |  |  |  | 1,877 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 6,9 |  |  | 9,05 |  |  | 9,05 |  | 9,25 |  |  |  | 9,25 |  |  |  | 0,571
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 42,8 |  | 26,8 |  | 7,0 | 6,1 |  | 71,10 | 71,10 |  |  | 0,00 |  |  | 72,44 |  | 72,27 |  |  |  | 1,901 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 7,0 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,464
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 43,8 |  | 28,8 |  | 7,0 | 6,1 |  | 70,37 | 70,37 |  |  | 0,00 |  |  | 71,75 |  | 71,51 |  |  |  | 2,027 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 6,9 |  |  | 8,28 |  |  | 8,28 |  | 8,44 |  |  |  | 8,44 |  |  |  | 0,547
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 44,1 |  | 28,2 |  | 7,0 | 6,1 |  | 71,04 | 71,04 |  |  | 0,00 |  |  | 72,44 |  | 72,18 |  |  |  | 2,002 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 7,0 |  |  | 7,62 |  |  | 7,62 |  | 7,80 |  |  |  | 7,80 |  |  |  | 0,500
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 46,0 |  | 33,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,34 | 69,34 |  |  | 0,00 |  |  | 70,98 |  | 70,48 |  |  |  | 2,319 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 6,9 |  |  | 6,88 |  |  | 6,88 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,490
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 47,4 |  | 35,0 |  | 7,0 | 6,1 |  | 68,81 | 68,81 |  |  | 0,00 |  |  | 70,57 |  | 70,01 |  |  |  | 2,412 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 6,9 |  |  | 9,03 |  |  | 9,03 |  | 9,27 |  |  |  | 9,27 |  |  |  | 0,675
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 49,1 |  | 38,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,18 | 69,18 |  |  | 0,00 |  |  | 71,12 |  | 70,38 |  |  |  | 2,697 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 6,7 |  |  | 7,41 |  |  | 7,41 |  | 7,66 |  |  |  | 7,66 |  |  |  | 0,585
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 51,3 |  | 44,0 |  | 7,0 | 6,1 |  | 68,77 | 68,77 |  |  | 0,00 |  |  | 71,19 |  | 70,16 |  |  |  | 3,028 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,2 |  |  | 6,6 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 |  | 7,12 |  |  |  | 7,12 |  |  |  | 0,549
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 56,7 |  | 52,6 |  | 7,1 | 6,2 |  | 70,53 | 70,53 |  |  | 0,00 |  |  | 73,72 |  | 72,06 |  |  |  | 3,721 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 6,4 |  |  | 7,44 |  |  | 7,44 |  | 7,63 |  |  |  | 7,63 |  |  |  | 0,569
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 57,0 |  | 52,5 |  | 7,1 | 6,1 |  | 70,73 | 70,73 |  |  | 0,00 |  |  | 73,97 |  | 72,29 |  |  |  | 3,727 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 6,2 |  |  | 8,66 |  |  | 8,66 |  | 8,91 |  |  |  | 8,91 |  |  |  | 0,668
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 53,0 |  | 45,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 70,45 | 70,45 |  |  | 0,00 |  |  | 73,06 |  | 71,89 |  |  |  | 3,180 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 6,5 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,567
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 48,5 |  | 37,0 |  | 7,1 | 6,2 |  | 70,26 | 70,26 |  |  | 0,00 |  |  | 72,13 |  | 71,53 |  |  |  | 2,601 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 6,9 |  |  | 6,81 |  |  | 6,81 |  | 7,04 |  |  |  | 7,04 |  |  |  | 0,519
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 47,1 |  | 35,2 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,43 | 69,43 |  |  | 0,00 |  |  | 71,13 |  | 70,66 |  |  |  | 2,443 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,0 |  |  | 6,8 |  |  | 8,82 |  |  | 8,82 |  | 9,07 |  |  |  | 9,07 |  |  |  | 0,652
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 45,8 |  | 32,4 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,43 | 69,43 |  |  | 0,00 |  |  | 70,98 |  | 70,65 |  |  |  | 2,251 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 6,9 |  |  | 9,56 |  |  | 9,56 |  | 9,82 |  |  |  | 9,82 |  |  |  | 0,682
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 45,3 |  | 31,8 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,15 | 69,15 |  |  | 0,00 |  |  | 70,65 |  | 70,33 |  |  |  | 2,201 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,5 |  |  | 6,9 |  |  | 8,89 |  |  | 8,89 |  | 9,12 |  |  |  | 9,12 |  |  |  | 0,617
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 45,7 |  | 33,1 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,20 | 69,20 |  |  | 0,00 |  |  | 70,79 |  | 70,39 |  |  |  | 2,288 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 6,9 |  |  | 8,37 |  |  | 8,37 |  | 8,59 |  |  |  | 8,59 |  |  |  | 0,589
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 50,1 |  | 40,1 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,56 | 69,56 |  |  | 0,00 |  |  | 71,67 |  | 70,83 |  |  |  | 2,794 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,9 |  |  | 6,6 |  |  | 7,18 |  |  | 7,18 |  | 7,40 |  |  |  | 7,40 |  |  |  | 0,570
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 50,5 |  | 41,1 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,16 | 69,16 |  |  | 0,00 |  |  | 71,34 |  | 70,48 |  |  |  | 2,847 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 6,5 |  |  | 8,59 |  |  | 8,59 |  | 8,89 |  |  |  | 8,89 |  |  |  | 0,677
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 51,2 |  | 42,7 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,52 | 69,52 |  |  | 0,00 |  |  | 71,86 |  | 70,88 |  |  |  | 2,972 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 6,6 |  |  | 8,51 |  |  | 8,51 |  | 8,77 |  |  |  | 8,77 |  |  |  | 0,673
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 52,0 |  | 44,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 69,38 | 69,38 |  |  | 0,00 |  |  | 71,87 |  | 70,76 |  |  |  | 3,124 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 6,4 |  |  | 9,20 |  |  | 9,20 |  | 9,49 |  |  |  | 9,49 |  |  |  | 0,730
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 50,1 |  | 40,3 |  | 7,0 | 6,1 |  | 2169,40 | 2169,40 |  |  | 0,00 |  |  | 2237,72 |  | 2210,33 |  |  |  | 87,480 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 79,4 | 0,0 |  | 6,7 | 0,0 |  | 248,85 | 0,00 |  | 248,85 |  | 255,87 |  |  |  | 255,87 |  |  |  | 18,486
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 17360,00 |  |  | 33186,50 |  |  | 33484,67 |  |  |  | 33971,32 |  | 34076,13 | [5 empty] | 1112,729 | [12 empty] | 17360,00 |  |  | 5562,20 |  |  |  |  | 5667,11 | [5 empty] | 331,701
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18104,00 |  |  | 35356,13 |  |  | 35654,30 |  |  |  | 36209,29 |  | 36286,67 | [5 empty] | 1200,248 | [12 empty] | 18104,00 |  |  | 5810,86 |  |  |  |  | 5922,77 | [5 empty] | 350,173
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2169,63 |  |  | 2169,63 |  |  |  | 2237,97 |  | 2210,54 | [5 empty] | 87,520 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 248,66 |  |  |  |  | 255,66 | [5 empty] | 18,471
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись