## ЖЭК- 6 Ленина, 48 А c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 48 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 235258 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 60,7 |  | 35,5 |  | 7,1 | 5,9 |  | 84,36 | 83,96 |  |  | 0,40 |  |  | 87,43 |  | 85,76 |  |  |  | 3,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,90 | 14,13 |  |  | 2,77
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 59,5 |  | 33,7 |  | 7,1 | 5,9 |  | 84,27 | 83,85 |  |  | 0,42 |  |  | 87,09 |  | 85,67 |  |  |  | 2,869 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,71 | 14,12 |  |  | 2,59
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 58,5 |  | 31,8 |  | 7,1 | 5,9 |  | 85,65 | 84,80 |  |  | 0,85 |  |  | 88,38 |  | 86,53 |  |  |  | 2,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,35 | 14,25 |  |  | 3,10
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 59,3 |  | 34,8 |  | 7,1 | 5,9 |  | 83,74 | 83,30 |  |  | 0,44 |  |  | 86,63 |  | 85,11 |  |  |  | 2,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,63 | 14,03 |  |  | 2,60
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,3 | 69,5 |  | 47,8 |  | 7,2 | 6,0 |  | 82,77 | 82,82 |  |  | -0,05 |  |  | 87,11 |  | 85,20 |  |  |  | 3,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,49 | 14,16 |  |  | 2,33
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,1 | 72,8 |  | 51,2 |  | 7,2 | 6,0 |  | 83,85 | 83,65 |  |  | 0,20 |  |  | 88,95 |  | 85,91 |  |  |  | 4,342 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,63 | 14,29 |  |  | 3,34
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 72,0 |  | 49,5 |  | 7,2 | 5,9 |  | 84,09 | 83,89 |  |  | 0,20 |  |  | 88,99 |  | 86,12 |  |  |  | 4,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,69 | 14,30 |  |  | 3,39
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 66,2 |  | 39,6 |  | 7,2 | 5,9 |  | 82,44 | 81,81 |  |  | 0,63 |  |  | 85,97 |  | 83,97 |  |  |  | 3,316 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,04 | 11,34 |  |  | 2,70
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 60,5 |  | 31,2 |  | 7,1 | 5,8 |  | 87,99 | 85,79 |  |  | 2,20 |  |  | 91,10 |  | 87,53 |  |  |  | 2,878 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 19,10 | 14,21 |  |  | 4,89
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 57,6 |  | 27,6 |  | 7,2 | 5,8 |  | 88,34 | 87,22 |  |  | 1,12 |  |  | 90,97 |  | 88,82 |  |  |  | 2,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,07 | 14,44 |  |  | 3,63
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 54,3 |  | 24,3 |  | 7,2 | 5,8 |  | 88,80 | 87,17 |  |  | 1,63 |  |  | 91,01 |  | 88,68 |  |  |  | 2,233 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,36 | 14,40 |  |  | 3,96
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 49,8 |  | 20,3 |  | 7,1 | 5,8 |  | 88,28 | 86,38 |  |  | 1,90 |  |  | 90,13 |  | 87,59 |  |  |  | 1,876 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,50 | 14,18 |  |  | 4,32
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 49,7 |  | 21,0 |  | 7,1 | 5,8 |  | 87,83 | 86,26 |  |  | 1,57 |  |  | 89,64 |  | 87,47 |  |  |  | 1,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,02 | 14,17 |  |  | 3,85
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 51,2 |  | 22,5 |  | 7,1 | 5,8 |  | 87,50 | 85,52 |  |  | 1,98 |  |  | 89,43 |  | 86,82 |  |  |  | 2,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,36 | 14,07 |  |  | 4,29
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 51,2 |  | 22,0 |  | 7,1 | 5,8 |  | 87,91 | 86,21 |  |  | 1,70 |  |  | 89,87 |  | 87,48 |  |  |  | 2,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,25 | 14,18 |  |  | 4,07
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 54,3 |  | 26,6 |  | 7,1 | 5,8 |  | 85,07 | 83,65 |  |  | 1,42 |  |  | 87,30 |  | 85,15 |  |  |  | 2,331 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,46 | 13,83 |  |  | 3,63
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 56,0 |  | 27,5 |  | 7,1 | 5,8 |  | 84,99 | 83,35 |  |  | 1,64 |  |  | 87,38 |  | 84,85 |  |  |  | 2,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,75 | 13,77 |  |  | 3,98
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 58,4 |  | 31,2 |  | 7,1 | 5,8 |  | 84,18 | 83,43 |  |  | 0,75 |  |  | 86,96 |  | 85,05 |  |  |  | 2,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,06 | 13,86 |  |  | 3,20
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 61,6 |  | 35,4 |  | 7,1 | 5,9 |  | 82,95 | 82,67 |  |  | 0,28 |  |  | 86,04 |  | 84,51 |  |  |  | 2,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,39 | 13,81 |  |  | 2,58
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 69,1 |  | 42,2 |  | 7,2 | 5,9 |  | 85,05 | 84,33 |  |  | 0,72 |  |  | 89,21 |  | 86,58 |  |  |  | 3,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,48 | 14,20 |  |  | 3,28
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 69,6 |  | 41,8 |  | 7,1 | 5,9 |  | 85,11 | 84,50 |  |  | 0,61 |  |  | 89,16 |  | 86,85 |  |  |  | 3,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,25 | 14,26 |  |  | 2,99
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 63,1 |  | 36,4 |  | 7,1 | 5,9 |  | 82,66 | 82,19 |  |  | 0,47 |  |  | 85,73 |  | 84,20 |  |  |  | 3,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,01 | 11,65 |  |  | 2,36
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 56,7 |  | 30,1 |  | 7,2 | 5,9 |  | 85,25 | 84,94 |  |  | 0,31 |  |  | 87,73 |  | 86,67 |  |  |  | 2,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,75 | 14,13 |  |  | 2,62
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 54,9 |  | 28,4 |  | 7,1 | 5,8 |  | 84,81 | 84,37 |  |  | 0,44 |  |  | 87,13 |  | 86,03 |  |  |  | 2,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,65 | 14,02 |  |  | 2,63
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 53,1 |  | 26,3 |  | 7,1 | 5,9 |  | 85,47 | 84,74 |  |  | 0,73 |  |  | 87,70 |  | 86,15 |  |  |  | 2,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,15 | 14,01 |  |  | 3,14
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 52,3 |  | 25,9 |  | 7,1 | 5,8 |  | 84,40 | 84,23 |  |  | 0,17 |  |  | 86,48 |  | 85,62 |  |  |  | 2,195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,45 | 13,95 |  |  | 2,50
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 53,1 |  | 27,0 |  | 7,1 | 5,8 |  | 85,36 | 84,21 |  |  | 1,15 |  |  | 87,65 |  | 85,57 |  |  |  | 2,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,69 | 13,92 |  |  | 3,77
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 58,9 |  | 32,9 |  | 7,1 | 5,8 |  | 85,47 | 84,28 |  |  | 1,19 |  |  | 88,29 |  | 86,04 |  |  |  | 2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,80 | 14,04 |  |  | 3,76
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 59,1 |  | 34,2 |  | 7,1 | 5,8 |  | 84,16 | 83,80 |  |  | 0,36 |  |  | 87,01 |  | 85,58 |  |  |  | 2,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,75 | 13,98 |  |  | 2,77
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 60,2 |  | 35,3 |  | 7,1 | 5,8 |  | 84,57 | 84,16 |  |  | 0,41 |  |  | 87,58 |  | 85,96 |  |  |  | 3,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,95 | 14,05 |  |  | 2,90
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 61,4 |  | 37,3 |  | 7,1 | 5,8 |  | 82,90 | 82,24 |  |  | 0,66 |  |  | 86,03 |  | 84,14 |  |  |  | 3,139 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,65 | 12,35 |  |  | 2,30
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 59,2 |  | 32,6 |  | 7,1 | 5,9 |  | 2640,22 | 2613,72 |  |  | 26,50 |  |  | 2730,08 |  | 2667,61 |  |  |  | 87,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 530,34 | 430,10 |  |  | 100,24 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10225,00 |  |  | 26249,02 |  |  | 24089,99 |  |  |  | 26975,58 |  | 24462,05 | [5 empty] | 806,393 |  | 1486,52 |  |  |  | 1504,86 | [6 empty] | 10551,00 | [7 empty] | 5376,69 |  |  | 4195,93
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10969,00 |  |  | 28889,24 |  |  | 26703,71 |  |  |  | 29705,66 |  | 27129,66 | [5 empty] | 893,808 |  | 1486,52 |  |  |  | 1504,86 | [6 empty] | 11295,00 | [7 empty] | 5907,03 |  |  | 4626,03
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2640,22 |  |  | 2613,72 |  |  |  | 2730,08 |  | 2667,61 | [5 empty] | 87,415 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 530,34 |  |  | 430,10
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись