## ЖЭК- 6 Ленина, 49 А c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 49 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240872 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 51,6 |  | 43,2 |  | 6,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,219
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 50,7 |  | 41,3 |  | 6,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,36 |  |  | 2,36 |  | 2,44 |  |  |  | 2,44 |  |  |  | 0,197
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 50,2 |  | 39,0 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,52 |  |  | 2,52 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,203
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 50,5 |  | 42,4 |  | 6,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,260
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,5 | 57,9 |  | 57,6 |  | 6,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 2,68 |  |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,271
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,2 | 60,8 |  | 61,5 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,278
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 60,1 |  | 59,6 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,243
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 55,6 |  | 48,8 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,48 |  |  | 2,48 |  | 2,59 |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 0,233
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 50,8 |  | 40,0 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,278
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 49,0 |  | 35,2 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 0,199
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 46,5 |  | 31,2 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,260
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 43,1 |  | 26,2 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,220
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 43,1 |  | 26,8 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,36 |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,210
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 44,0 |  | 28,8 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | 0,208
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 44,3 |  | 28,2 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,32 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,213
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 46,3 |  | 33,5 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,65 |  |  |  | 2,65 |  |  |  | 0,188
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 47,6 |  | 34,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,259
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 49,3 |  | 39,1 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,26 |  |  | 2,26 |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,182
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 51,5 |  | 44,1 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,41 |  |  | 2,41 |  | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,208
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 57,0 |  | 52,6 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,72 |  |  |  | 2,72 |  |  |  | 0,262
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 57,6 |  | 52,2 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,16 |  |  | 2,16 |  | 2,26 |  |  |  | 2,26 |  |  |  | 0,215
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 53,6 |  | 44,5 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,23 |  |  | 2,23 |  | 2,32 |  |  |  | 2,32 |  |  |  | 0,197
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 49,1 |  | 36,6 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,11 |  |  | 2,11 |  | 2,18 |  |  |  | 2,18 |  |  |  | 0,163
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 47,6 |  | 34,8 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,87 |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 0,207
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,1 |  | 32,4 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,223
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 45,5 |  | 31,8 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,73 |  |  | 2,73 |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 0,189
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 45,9 |  | 33,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,46 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 0,239
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 50,3 |  | 40,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 0,225
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 50,8 |  | 41,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,79 |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,228
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 51,6 |  | 42,7 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,25 |  |  |  | 2,25 |  |  |  | 0,188
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 52,5 |  | 44,8 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,11 |  |  | 2,11 |  | 2,18 |  |  |  | 2,18 |  |  |  | 0,187
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 50,3 |  | 40,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,3 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 84,64 | 0,00 |  | 84,64 |  | 87,45 |  |  |  | 87,45 |  |  |  | 6,849
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8893,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8893,00 |  |  | 1188,14 |  |  |  |  | 1214,22 | [5 empty] | 75,275
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9637,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9637,00 |  |  | 1272,73 |  |  |  |  | 1301,61 | [5 empty] | 82,119
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 84,59 |  |  |  |  | 87,40 | [5 empty] | 6,844
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись