## ЖЭК- 6 Ленина, 49 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 49
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258228 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 61,4 |  | 34,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 98,44 | 91,49 |  |  | 6,95 |  |  | 102,35 |  | 93,12 |  |  |  | 3,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,61 | 0,00 |  |  | 76,61
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 59,1 |  | 33,9 |  | 7,0 | 5,9 |  | 86,18 | 80,75 |  |  | 5,43 |  |  | 89,43 |  | 82,09 |  |  |  | 3,218 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 63,35 | 0,00 |  |  | 63,35
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 59,4 |  | 30,6 |  | 7,0 | 5,9 |  | 99,08 | 93,36 |  |  | 5,72 |  |  | 102,61 |  | 94,92 |  |  |  | 3,347 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,09 | 0,00 |  |  | 77,09
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 60,4 |  | 33,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 96,63 | 92,84 |  |  | 3,79 |  |  | 100,33 |  | 94,40 |  |  |  | 3,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 74,99 | 0,00 |  |  | 74,99
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 70,5 |  | 46,3 |  | 7,1 | 6,1 |  | 96,90 | 92,39 |  |  | 4,51 |  |  | 102,43 |  | 94,49 |  |  |  | 4,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 75,72 | 0,00 |  |  | 75,72
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,5 | 73,8 |  | 49,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 97,66 | 93,47 |  |  | 4,19 |  |  | 103,82 |  | 95,79 |  |  |  | 5,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,51 | 0,00 |  |  | 76,51
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 72,8 |  | 48,2 |  | 7,1 | 6,0 |  | 98,10 | 93,34 |  |  | 4,76 |  |  | 104,08 |  | 95,62 |  |  |  | 5,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,10 | 0,00 |  |  | 77,10
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 66,4 |  | 38,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 99,60 | 94,16 |  |  | 5,44 |  |  | 104,33 |  | 96,11 |  |  |  | 4,225 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,05 | 0,00 |  |  | 78,05
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 59,8 |  | 31,7 |  | 6,9 | 5,9 |  | 102,29 | 92,72 |  |  | 9,57 |  |  | 106,05 |  | 94,30 |  |  |  | 3,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,20 | 0,00 |  |  | 80,20
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 57,3 |  | 27,6 |  | 7,0 | 5,9 |  | 100,96 | 97,68 |  |  | 3,28 |  |  | 104,22 |  | 99,22 |  |  |  | 2,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,98 | 0,00 |  |  | 77,98
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 54,0 |  | 24,2 |  | 7,0 | 5,9 |  | 101,48 | 96,74 |  |  | 4,74 |  |  | 104,29 |  | 98,12 |  |  |  | 2,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,49 | 0,00 |  |  | 78,49
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 49,5 |  | 20,3 |  | 6,9 | 5,9 |  | 100,24 | 95,18 |  |  | 5,06 |  |  | 102,47 |  | 96,30 |  |  |  | 2,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,72 | 0,00 |  |  | 77,72
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 49,3 |  | 21,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 100,54 | 94,34 |  |  | 6,20 |  |  | 102,83 |  | 95,46 |  |  |  | 2,388 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,41 | 0,00 |  |  | 78,41
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 50,6 |  | 22,7 |  | 6,9 | 5,9 |  | 99,75 | 92,96 |  |  | 6,79 |  |  | 102,15 |  | 94,15 |  |  |  | 2,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,06 | 0,00 |  |  | 78,06
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 50,9 |  | 22,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 100,49 | 94,40 |  |  | 6,09 |  |  | 102,89 |  | 95,58 |  |  |  | 2,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,51 | 0,00 |  |  | 78,51
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 53,6 |  | 27,0 |  | 6,9 | 6,0 |  | 99,23 | 90,78 |  |  | 8,45 |  |  | 102,13 |  | 91,99 |  |  |  | 3,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,10 | 0,00 |  |  | 78,10
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 55,5 |  | 27,7 |  | 6,9 | 5,9 |  | 97,89 | 91,28 |  |  | 6,61 |  |  | 100,92 |  | 92,61 |  |  |  | 3,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,72 | 0,00 |  |  | 76,72
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 58,1 |  | 31,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 98,27 | 91,65 |  |  | 6,62 |  |  | 101,71 |  | 93,09 |  |  |  | 3,417 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,20 | 0,00 |  |  | 77,20
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 61,4 |  | 35,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 96,85 | 92,02 |  |  | 4,83 |  |  | 100,78 |  | 93,63 |  |  |  | 3,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,01 | 0,00 |  |  | 76,01
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 68,4 |  | 42,4 |  | 7,1 | 6,0 |  | 98,59 | 94,62 |  |  | 3,97 |  |  | 103,71 |  | 96,69 |  |  |  | 4,452 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,39 | 0,00 |  |  | 77,39
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 68,5 |  | 42,4 |  | 7,0 | 5,9 |  | 99,99 | 93,97 |  |  | 6,02 |  |  | 105,17 |  | 95,98 |  |  |  | 4,643 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,58 | 0,00 |  |  | 78,58
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 63,5 |  | 35,5 |  | 7,0 | 6,0 |  | 99,34 | 94,09 |  |  | 5,25 |  |  | 103,54 |  | 95,83 |  |  |  | 3,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,38 | 0,00 |  |  | 77,38
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 57,5 |  | 28,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 99,22 | 93,88 |  |  | 5,34 |  |  | 102,50 |  | 95,36 |  |  |  | 3,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,99 | 0,00 |  |  | 76,99
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 55,6 |  | 27,4 |  | 7,3 | 6,3 |  | 98,45 | 92,69 |  |  | 5,76 |  |  | 101,48 |  | 94,03 |  |  |  | 2,989 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,55 | 0,00 |  |  | 76,55
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 53,4 |  | 25,6 |  | 7,1 | 6,3 |  | 99,45 | 91,82 |  |  | 7,63 |  |  | 102,24 |  | 93,08 |  |  |  | 2,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,62 | 0,00 |  |  | 77,62
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 52,9 |  | 24,9 |  | 7,4 | 6,2 |  | 97,78 | 92,55 |  |  | 5,23 |  |  | 100,44 |  | 93,79 |  |  |  | 2,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,07 | 0,00 |  |  | 76,07
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 53,5 |  | 26,1 |  | 7,3 | 6,2 |  | 98,21 | 91,76 |  |  | 6,45 |  |  | 101,02 |  | 93,04 |  |  |  | 2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,63 | 0,00 |  |  | 76,63
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 59,1 |  | 32,2 |  | 7,1 | 6,3 |  | 99,08 | 91,65 |  |  | 7,43 |  |  | 102,70 |  | 93,16 |  |  |  | 3,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,79 | 0,00 |  |  | 77,79
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 59,7 |  | 33,1 |  | 7,0 | 6,2 |  | 97,63 | 92,48 |  |  | 5,15 |  |  | 101,32 |  | 93,99 |  |  |  | 3,521 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,43 | 0,00 |  |  | 76,43
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 60,9 |  | 34,1 |  | 7,3 | 6,1 |  | 97,55 | 93,38 |  |  | 4,17 |  |  | 101,34 |  | 95,01 |  |  |  | 3,566 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,32 | 0,00 |  |  | 76,32
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 62,1 |  | 36,0 |  | 7,2 | 6,2 |  | 97,97 | 92,56 |  |  | 5,41 |  |  | 102,04 |  | 94,22 |  |  |  | 3,848 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,07 | 0,00 |  |  | 77,07
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,4 | 59,3 |  | 32,1 |  | 7,0 | 6,0 |  | 3053,84 | 2877,00 |  |  | 176,84 |  |  | 3167,32 |  | 2925,17 |  |  |  | 107,535 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2381,64 | 0,00 |  |  | 2381,64 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4446,00 |  |  | 8836,02 |  |  | 7918,86 |  |  |  | 9079,91 |  | 8020,38 | [5 empty] | 273,265 |  | 675,46 |  |  |  | 688,38 | [6 empty] | 4451,00 | [7 empty] | 7689,15 |  |  | 0,22
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5190,00 |  |  | 11890,22 |  |  | 10796,11 |  |  |  | 12247,67 |  | 10945,81 | [5 empty] | 380,858 |  | 675,47 |  |  |  | 688,39 | [6 empty] | 5195,00 | [7 empty] | 10071,14 |  |  | 0,22
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3054,20 |  |  | 2877,25 |  |  |  | 3167,76 |  | 2925,43 | [5 empty] | 107,593 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 2381,99 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись