## ЖЭК- 6 Ленина, 50 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 50
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214557 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 53,6 |  | 42,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 108,58 | 100,07 |  |  | 8,51 |  |  | 112,98 |  | 101,49 |  |  |  | 5,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,54 |  |  |  | 7,54
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 52,6 |  | 41,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 107,97 | 100,12 |  |  | 7,85 |  |  | 112,10 |  | 101,41 |  |  |  | 4,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 51,8 |  | 38,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,45 | 101,09 |  |  | 8,36 |  |  | 113,41 |  | 102,38 |  |  |  | 4,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,24 |  |  |  | 7,24
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 52,3 |  | 42,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 107,44 | 99,47 |  |  | 7,97 |  |  | 111,64 |  | 100,73 |  |  |  | 4,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,8 | 60,2 |  | 57,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,13 | 98,49 |  |  | 6,64 |  |  | 111,24 |  | 100,12 |  |  |  | 6,446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,61 |  |  |  | 6,61
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,6 | 63,0 |  | 61,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,99 | 98,85 |  |  | 6,14 |  |  | 111,76 |  | 100,74 |  |  |  | 6,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 62,3 |  | 59,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,81 | 99,13 |  |  | 6,68 |  |  | 112,39 |  | 100,96 |  |  |  | 6,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,75 |  |  |  | 6,75
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 57,3 |  | 48,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 107,90 | 100,77 |  |  | 7,13 |  |  | 113,09 |  | 102,31 |  |  |  | 5,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,5 |  | 39,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 112,91 | 102,44 |  |  | 10,47 |  |  | 117,11 |  | 103,76 |  |  |  | 4,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,68 |  |  |  | 9,68
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 50,4 |  | 35,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 112,80 | 104,14 |  |  | 8,66 |  |  | 116,47 |  | 105,39 |  |  |  | 4,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
02.01 |  |  |  | 23,0 | 78,6 | 47,8 |  | 30,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 108,89 | 100,20 |  |  | 8,69 |  |  | 111,93 |  | 101,28 |  |  |  | 3,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
03.01 |  |  |  | 21,0 | 70,3 | 44,3 |  | 26,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,50 | 91,01 |  |  | 8,49 |  |  | 101,77 |  | 91,91 |  |  |  | 2,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 44,3 |  | 26,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 113,63 | 103,78 |  |  | 9,85 |  |  | 116,24 |  | 104,74 |  |  |  | 3,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  | 8,04
05.01 |  |  |  | 22,0 | 73,8 | 45,4 |  | 28,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,30 | 94,41 |  |  | 8,89 |  |  | 105,85 |  | 95,29 |  |  |  | 3,297 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,26 |  |  |  | 8,26
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 45,6 |  | 27,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 114,65 | 103,67 |  |  | 10,98 |  |  | 117,47 |  | 104,63 |  |  |  | 3,631 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,27 |  |  |  | 9,27
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 47,8 |  | 33,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 111,09 | 100,93 |  |  | 10,16 |  |  | 114,34 |  | 102,00 |  |  |  | 4,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,62 |  |  |  | 8,62
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 49,2 |  | 34,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 110,28 | 100,15 |  |  | 10,13 |  |  | 113,73 |  | 101,32 |  |  |  | 4,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,68 |  |  |  | 8,68
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 51,0 |  | 38,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 108,25 | 100,28 |  |  | 7,97 |  |  | 112,09 |  | 101,49 |  |  |  | 4,552 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 53,3 |  | 43,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 107,43 | 99,41 |  |  | 8,02 |  |  | 111,81 |  | 100,79 |  |  |  | 5,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 57,9 |  | 50,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 108,77 | 101,52 |  |  | 7,25 |  |  | 114,17 |  | 103,16 |  |  |  | 5,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 58,5 |  | 50,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 110,63 | 101,72 |  |  | 8,91 |  |  | 116,20 |  | 103,38 |  |  |  | 6,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 55,3 |  | 43,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,70 | 101,74 |  |  | 7,96 |  |  | 114,37 |  | 103,20 |  |  |  | 5,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,76 |  |  |  | 6,76
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 50,7 |  | 36,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 110,89 | 101,89 |  |  | 9,00 |  |  | 114,62 |  | 103,16 |  |  |  | 4,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 49,1 |  | 34,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 111,75 | 101,13 |  |  | 10,62 |  |  | 115,23 |  | 102,33 |  |  |  | 4,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,27 |  |  |  | 9,27
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 47,6 |  | 32,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 111,09 | 101,59 |  |  | 9,50 |  |  | 114,25 |  | 102,72 |  |  |  | 3,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,98 |  |  |  | 7,98
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 47,0 |  | 31,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 110,05 | 101,10 |  |  | 8,95 |  |  | 113,09 |  | 102,14 |  |  |  | 3,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,38 |  |  |  | 7,38
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 47,5 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 110,97 | 101,02 |  |  | 9,95 |  |  | 114,20 |  | 102,10 |  |  |  | 4,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,39 |  |  |  | 8,39
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 52,0 |  | 39,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 111,80 | 101,10 |  |  | 10,70 |  |  | 115,93 |  | 102,39 |  |  |  | 4,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,39 |  |  |  | 9,39
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 52,6 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,48 | 100,82 |  |  | 8,66 |  |  | 113,64 |  | 102,12 |  |  |  | 4,896 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 53,3 |  | 42,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,78 | 100,98 |  |  | 8,80 |  |  | 114,12 |  | 102,40 |  |  |  | 5,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 54,3 |  | 44,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 109,34 | 100,81 |  |  | 8,53 |  |  | 113,95 |  | 102,25 |  |  |  | 5,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
Итого |  |  |  | 738,0 | 91,8 | 52,0 |  | 39,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 3384,25 | 3113,83 |  |  | 270,42 |  |  | 3511,19 |  | 3154,09 |  |  |  | 147,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 237,74 |  |  |  | 237,74 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10313,00 |  |  | 30593,74 |  |  | 27365,35 |  |  |  | 31487,45 |  | 27643,14 | [5 empty] | 1171,293 |  | 491,11 |  |  |  | 500,04 | [6 empty] | 10330,00 | [7 empty] | 3789,60
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11051,00 |  |  | 33978,80 |  |  | 30479,52 |  |  |  | 34999,52 |  | 30797,58 | [5 empty] | 1318,776 |  | 491,11 |  |  |  | 500,04 | [6 empty] | 11074,00 | [7 empty] | 4027,82
Итого: | [8 empty] | 738,00 |  |  | 3385,06 |  |  | 3114,18 |  |  |  | 3512,07 |  | 3154,44 | [5 empty] | 147,483 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 238,22
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись