## ЖЭК- 6 Ленина, 51 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 51
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214471 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 50,2 |  | 46,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,16 | 90,78 |  |  | 10,38 |  |  | 105,27 |  | 91,87 |  |  |  | 5,171 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,44 |  |  |  | 9,44
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 49,3 |  | 44,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,33 | 90,95 |  |  | 9,38 |  |  | 104,16 |  | 91,97 |  |  |  | 4,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,31 |  |  |  | 8,31
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 48,6 |  | 42,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,01 | 91,69 |  |  | 9,32 |  |  | 104,69 |  | 92,69 |  |  |  | 4,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 48,8 |  | 45,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,49 | 90,25 |  |  | 9,24 |  |  | 103,41 |  | 91,24 |  |  |  | 4,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,32 |  |  |  | 8,32
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 55,8 |  | 62,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 97,81 | 90,03 |  |  | 7,78 |  |  | 103,50 |  | 91,38 |  |  |  | 6,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,7 | 58,4 |  | 66,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,26 | 90,81 |  |  | 7,45 |  |  | 104,59 |  | 92,25 |  |  |  | 6,953 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 57,7 |  | 64,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,64 | 90,90 |  |  | 8,74 |  |  | 105,81 |  | 92,34 |  |  |  | 6,909 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,26 |  |  |  | 8,26
30.12 |  |  |  | 21,0 | 106,7 | 53,7 |  | 52,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,91 | 80,34 |  |  | 8,57 |  |  | 93,22 |  | 81,47 |  |  |  | 5,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 49,1 |  | 43,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,64 | 92,79 |  |  | 12,85 |  |  | 109,58 |  | 93,86 |  |  |  | 5,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,87 |  |  |  | 11,87
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 47,3 |  | 38,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,15 | 94,44 |  |  | 9,71 |  |  | 107,54 |  | 95,44 |  |  |  | 4,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,49 |  |  |  | 8,49
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 45,0 |  | 33,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,40 | 94,27 |  |  | 11,13 |  |  | 108,36 |  | 95,20 |  |  |  | 4,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 41,8 |  | 28,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,57 | 93,23 |  |  | 11,34 |  |  | 106,97 |  | 94,02 |  |  |  | 3,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,83 |  |  |  | 9,83
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 41,8 |  | 29,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,49 | 93,17 |  |  | 12,32 |  |  | 107,91 |  | 93,89 |  |  |  | 3,527 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,85 |  |  |  | 10,85
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 42,5 |  | 31,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 104,27 | 92,36 |  |  | 11,91 |  |  | 106,87 |  | 93,08 |  |  |  | 3,713 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,56 |  |  |  | 10,56
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 42,9 |  | 30,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 105,34 | 93,08 |  |  | 12,26 |  |  | 107,94 |  | 93,83 |  |  |  | 3,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,88 |  |  |  | 10,88
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 44,8 |  | 36,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,18 | 90,71 |  |  | 10,47 |  |  | 104,18 |  | 91,56 |  |  |  | 4,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,22 |  |  |  | 9,22
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 46,2 |  | 37,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,72 | 90,15 |  |  | 11,57 |  |  | 104,92 |  | 91,09 |  |  |  | 4,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,34 |  |  |  | 10,34
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 47,7 |  | 42,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,03 | 90,52 |  |  | 9,51 |  |  | 103,60 |  | 91,48 |  |  |  | 4,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 49,9 |  | 47,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,14 | 89,94 |  |  | 9,20 |  |  | 103,22 |  | 90,93 |  |  |  | 5,133 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,32 |  |  |  | 8,32
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,8 | 55,0 |  | 56,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,34 | 91,86 |  |  | 8,48 |  |  | 105,63 |  | 93,17 |  |  |  | 6,144 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,83 |  |  |  | 7,83
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 55,5 |  | 56,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,85 | 92,08 |  |  | 9,77 |  |  | 107,26 |  | 93,44 |  |  |  | 6,259 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,17 |  |  |  | 9,17
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 51,7 |  | 48,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,70 | 91,95 |  |  | 9,75 |  |  | 106,10 |  | 93,15 |  |  |  | 5,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 47,4 |  | 39,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,22 | 91,91 |  |  | 9,31 |  |  | 104,66 |  | 92,87 |  |  |  | 4,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,12 |  |  |  | 8,12
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 46,0 |  | 37,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,15 | 91,03 |  |  | 10,12 |  |  | 104,32 |  | 91,99 |  |  |  | 4,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 44,5 |  | 35,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,95 | 91,17 |  |  | 11,78 |  |  | 105,89 |  | 92,07 |  |  |  | 4,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,49 |  |  |  | 10,49
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 44,0 |  | 34,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,58 | 90,78 |  |  | 10,80 |  |  | 104,39 |  | 91,59 |  |  |  | 3,921 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,46 |  |  |  | 9,46
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 44,4 |  | 36,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,33 | 90,66 |  |  | 12,67 |  |  | 106,35 |  | 91,50 |  |  |  | 4,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,47 |  |  |  | 11,47
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 48,5 |  | 43,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,90 | 90,98 |  |  | 11,92 |  |  | 106,75 |  | 91,97 |  |  |  | 5,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,92 |  |  |  | 10,92
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 48,9 |  | 44,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,22 | 90,65 |  |  | 10,57 |  |  | 105,12 |  | 91,65 |  |  |  | 5,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,61 |  |  |  | 9,61
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 49,4 |  | 46,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,86 | 91,05 |  |  | 9,81 |  |  | 104,91 |  | 92,09 |  |  |  | 5,136 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 50,5 |  | 48,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,56 | 90,83 |  |  | 9,73 |  |  | 104,84 |  | 91,95 |  |  |  | 5,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,79 |  |  |  | 8,79
Итого |  |  |  | 741,0 | 92,2 | 48,6 |  | 43,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 3143,20 | 2825,36 |  |  | 317,84 |  |  | 3261,96 |  | 2857,03 |  |  |  | 150,252 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 286,54 |  |  |  | 286,54 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6608,00 |  |  | 22592,49 |  |  | 20056,38 |  |  |  | 23148,33 |  | 20284,25 | [5 empty] | 663,550 |  | 643,41 |  |  |  | 657,00 | [6 empty] | 6613,00 | [7 empty] | 2903,11
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 7349,00 |  |  | 25736,24 |  |  | 22882,06 |  |  |  | 26410,92 |  | 23141,59 | [5 empty] | 813,893 |  | 643,41 |  |  |  | 657,00 | [6 empty] | 7357,00 | [7 empty] | 3189,91
Итого: | [8 empty] | 741,00 |  |  | 3143,74 |  |  | 2825,69 |  |  |  | 3262,58 |  | 2857,34 | [5 empty] | 150,343 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 286,80
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись