## ЖЭК- 6 Ленина, 55 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 55
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 104566 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 58,8 |  | 36,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 154,02 | 154,02 |  |  | 0,00 |  |  | 159,33 |  | 157,52 |  |  |  | 5,698 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 4,0 |  |  | 8,34 |  |  | 8,34 |  | 8,67 |  |  |  | 8,67 |  |  |  | 0,752
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 57,5 |  | 35,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 153,92 | 153,92 |  |  | 0,00 |  |  | 158,86 |  | 157,28 |  |  |  | 5,440 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 4,0 |  |  | 8,56 |  |  | 8,56 |  | 8,90 |  |  |  | 8,90 |  |  |  | 0,741
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 56,5 |  | 33,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 155,22 | 155,22 |  |  | 0,00 |  |  | 159,87 |  | 158,50 |  |  |  | 5,207 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 4,0 |  |  | 9,37 |  |  | 9,37 |  | 9,68 |  |  |  | 9,68 |  |  |  | 0,784
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 57,2 |  | 36,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 152,95 | 152,95 |  |  | 0,00 |  |  | 158,02 |  | 156,22 |  |  |  | 5,594 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 4,0 |  |  | 9,34 |  |  | 9,34 |  | 9,72 |  |  |  | 9,72 |  |  |  | 0,835
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 66,7 |  | 50,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 154,19 | 154,18 |  |  | 0,01 |  |  | 162,51 |  | 157,91 |  |  |  | 7,759 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,2 |  |  | 4,0 |  |  | 7,76 |  |  | 7,76 |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 0,864
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,5 | 69,9 |  | 53,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 156,03 | 156,03 |  |  | 0,00 |  |  | 165,53 |  | 160,05 |  |  |  | 8,420 | [9 empty] | 24,0 |  | 122,2 |  |  | 4,0 |  |  | 8,78 |  |  | 8,78 |  | 9,33 |  |  |  | 9,33 |  |  |  | 1,032
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 69,2 |  | 51,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 156,63 | 156,63 |  |  | 0,00 |  |  | 165,79 |  | 160,63 |  |  |  | 8,173 | [9 empty] | 24,0 |  | 119,2 |  |  | 4,0 |  |  | 9,20 |  |  | 9,20 |  | 9,73 |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 1,054
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 63,3 |  | 42,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,58 | 158,58 |  |  | 0,00 |  |  | 165,47 |  | 162,29 |  |  |  | 6,703 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,4 |  |  | 4,0 |  |  | 10,41 |  |  | 10,41 |  | 10,89 |  |  |  | 10,89 |  |  |  | 1,026
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 57,4 |  | 34,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 159,99 | 159,99 |  |  | 0,00 |  |  | 165,05 |  | 163,43 |  |  |  | 5,487 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 4,0 |  |  | 15,11 |  |  | 15,11 |  | 15,64 |  |  |  | 15,64 |  |  |  | 1,281
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 54,8 |  | 30,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 162,22 | 162,22 |  |  | 0,00 |  |  | 166,53 |  | 165,52 |  |  |  | 4,893 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,7 |  |  | 4,0 |  |  | 8,85 |  |  | 8,85 |  | 9,13 |  |  |  | 9,13 |  |  |  | 0,698
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,7 |  | 26,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 162,14 | 162,14 |  |  | 0,00 |  |  | 165,69 |  | 165,26 |  |  |  | 4,314 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 4,0 |  |  | 11,34 |  |  | 11,34 |  | 11,68 |  |  |  | 11,68 |  |  |  | 0,818
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 47,7 |  | 22,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 160,46 | 160,46 |  |  | 0,00 |  |  | 163,04 |  | 163,33 |  |  |  | 3,568 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 4,0 |  |  | 9,64 |  |  | 9,64 |  | 9,85 |  |  |  | 9,85 |  |  |  | 0,612
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 47,6 |  | 22,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 160,03 | 160,03 |  |  | 0,00 |  |  | 162,59 |  | 162,86 |  |  |  | 3,652 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 12,17 |  |  | 12,17 |  | 12,45 |  |  |  | 12,45 |  |  |  | 0,793
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 48,8 |  | 24,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,93 | 158,93 |  |  | 0,00 |  |  | 161,86 |  | 161,87 |  |  |  | 3,911 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 4,0 |  |  | 9,65 |  |  | 9,65 |  | 9,85 |  |  |  | 9,85 |  |  |  | 0,650
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 48,9 |  | 24,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 159,72 | 159,72 |  |  | 0,00 |  |  | 162,61 |  | 162,68 |  |  |  | 3,849 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 4,0 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  | 13,37 |  |  |  | 13,37 |  |  |  | 0,878
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 51,7 |  | 28,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 155,89 | 155,89 |  |  | 0,00 |  |  | 159,51 |  | 158,88 |  |  |  | 4,497 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 4,0 |  |  | 10,53 |  |  | 10,53 |  | 10,81 |  |  |  | 10,81 |  |  |  | 0,806
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 53,3 |  | 29,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 154,88 | 154,88 |  |  | 0,00 |  |  | 158,76 |  | 157,93 |  |  |  | 4,635 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 4,0 |  |  | 12,31 |  |  | 12,31 |  | 12,68 |  |  |  | 12,68 |  |  |  | 0,950
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 55,6 |  | 33,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 155,43 | 155,43 |  |  | 0,00 |  |  | 160,10 |  | 158,69 |  |  |  | 5,239 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 4,0 |  |  | 10,65 |  |  | 10,65 |  | 11,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 0,897
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 58,5 |  | 38,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 154,96 | 154,96 |  |  | 0,00 |  |  | 160,44 |  | 158,28 |  |  |  | 5,911 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 4,0 |  |  | 7,88 |  |  | 7,88 |  | 8,17 |  |  |  | 8,17 |  |  |  | 0,702
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,7 | 65,4 |  | 45,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 159,97 | 159,97 |  |  | 0,00 |  |  | 167,72 |  | 163,86 |  |  |  | 7,290 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 4,0 |  |  | 11,82 |  |  | 11,82 |  | 12,07 |  |  |  | 12,07 |  |  |  | 0,734
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 65,7 |  | 45,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 160,50 | 160,50 |  |  | 0,00 |  |  | 168,26 |  | 164,43 |  |  |  | 7,280 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,0 |  |  | 12,89 |  |  | 12,89 |  | 13,14 |  |  |  | 13,14 |  |  |  | 0,777
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 60,7 |  | 38,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 160,05 | 160,05 |  |  | 0,00 |  |  | 166,06 |  | 163,65 |  |  |  | 6,134 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,0 |  |  | 12,32 |  |  | 12,32 |  | 12,55 |  |  |  | 12,55 |  |  |  | 0,682
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 55,1 |  | 31,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 159,88 | 159,88 |  |  | 0,00 |  |  | 164,29 |  | 163,16 |  |  |  | 5,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,8 |  |  | 4,0 |  |  | 13,85 |  |  | 13,85 |  | 14,04 |  |  |  | 14,04 |  |  |  | 0,689
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 53,4 |  | 29,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,68 | 158,68 |  |  | 0,00 |  |  | 162,67 |  | 161,80 |  |  |  | 4,704 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,1 |  |  | 4,0 |  |  | 13,55 |  |  | 13,55 |  | 13,74 |  |  |  | 13,74 |  |  |  | 0,652
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 51,5 |  | 27,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 159,05 | 159,05 |  |  | 0,00 |  |  | 162,64 |  | 162,08 |  |  |  | 4,382 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,4 |  |  | 4,0 |  |  | 13,25 |  |  | 13,25 |  | 13,43 |  |  |  | 13,43 |  |  |  | 0,613
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 50,8 |  | 27,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,21 | 158,21 |  |  | 0,00 |  |  | 161,68 |  | 161,18 |  |  |  | 4,283 | [9 empty] | 24,0 |  | 50,2 |  |  | 4,0 |  |  | 14,06 |  |  | 14,06 |  | 14,22 |  |  |  | 14,22 |  |  |  | 0,634
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 51,3 |  | 28,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 157,93 | 157,93 |  |  | 0,00 |  |  | 161,65 |  | 160,92 |  |  |  | 4,493 | [9 empty] | 24,0 |  | 50,9 |  |  | 4,0 |  |  | 14,88 |  |  | 14,88 |  | 15,04 |  |  |  | 15,04 |  |  |  | 0,684
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 56,8 |  | 34,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,91 | 158,91 |  |  | 0,00 |  |  | 163,92 |  | 162,20 |  |  |  | 5,499 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 4,0 |  |  | 18,14 |  |  | 18,14 |  | 18,39 |  |  |  | 18,39 |  |  |  | 0,934
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 57,4 |  | 35,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,28 | 158,28 |  |  | 0,00 |  |  | 163,50 |  | 161,62 |  |  |  | 5,631 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 4,0 |  |  | 14,94 |  |  | 14,94 |  | 15,17 |  |  |  | 15,17 |  |  |  | 0,783
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 58,3 |  | 36,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,54 | 158,54 |  |  | 0,00 |  |  | 164,02 |  | 161,95 |  |  |  | 5,842 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 4,0 |  |  | 13,06 |  |  | 13,06 |  | 13,28 |  |  |  | 13,28 |  |  |  | 0,695
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 59,6 |  | 38,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 158,46 | 158,46 |  |  | 0,00 |  |  | 164,33 |  | 161,96 |  |  |  | 6,131 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 4,0 |  |  | 14,21 |  |  | 14,21 |  | 14,44 |  |  |  | 14,44 |  |  |  | 0,773
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,4 | 56,8 |  | 34,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 4894,65 | 4894,64 |  |  | 0,01 |  |  | 5052,30 |  | 4997,94 |  |  |  | 169,619 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 77,3 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 359,89 | 0,00 |  | 359,89 |  | 369,26 |  |  |  | 369,26 |  |  |  | 24,823
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8193,00 |  |  | 38237,96 |  |  | 38279,23 |  |  |  | 39114,84 |  | 38960,46 | [5 empty] | 945,160 | [12 empty] | 8193,00 |  |  | 3607,99 |  |  |  |  | 3688,79 | [5 empty] | 233,834
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8937,00 |  |  | 43132,84 |  |  | 43174,10 |  |  |  | 44167,48 |  | 43958,65 | [5 empty] | 1114,867 | [12 empty] | 8937,00 |  |  | 3967,47 |  |  |  |  | 4057,68 | [5 empty] | 258,688
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4894,88 |  |  | 4894,88 |  |  |  | 5052,64 |  | 4998,19 | [5 empty] | 169,708 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 359,48 |  |  |  |  | 368,88 | [5 empty] | 24,854
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись