## ЖЭК- 6 Ленина, 57 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Ленина, 57
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214352 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 55,0 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,17 | 88,13 |  |  | 8,04 |  |  | 100,06 |  | 89,33 |  |  |  | 4,407 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 54,0 |  | 39,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,75 | 88,07 |  |  | 7,68 |  |  | 99,42 |  | 89,27 |  |  |  | 4,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,71 |  |  |  | 7,71
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 53,2 |  | 37,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 97,25 | 88,84 |  |  | 8,41 |  |  | 100,78 |  | 90,04 |  |  |  | 4,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,53 |  |  |  | 8,53
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 53,6 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,27 | 87,63 |  |  | 7,64 |  |  | 98,99 |  | 88,84 |  |  |  | 4,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
27.12 |  |  |  | 24,0 | 118,0 | 61,8 |  | 56,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,47 | 87,18 |  |  | 6,29 |  |  | 98,91 |  | 88,77 |  |  |  | 5,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,8 | 64,8 |  | 60,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 93,32 | 87,80 |  |  | 5,52 |  |  | 99,32 |  | 89,48 |  |  |  | 5,972 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 64,2 |  | 58,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 94,55 | 88,18 |  |  | 6,37 |  |  | 100,44 |  | 89,86 |  |  |  | 5,898 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 59,2 |  | 47,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,68 | 89,37 |  |  | 7,31 |  |  | 101,35 |  | 90,82 |  |  |  | 4,980 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 54,2 |  | 38,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,82 | 90,39 |  |  | 9,43 |  |  | 103,53 |  | 91,68 |  |  |  | 4,261 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,64 |  |  |  | 9,64
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 51,9 |  | 33,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,70 | 91,73 |  |  | 6,97 |  |  | 101,91 |  | 92,93 |  |  |  | 3,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 49,4 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,52 | 91,89 |  |  | 8,63 |  |  | 103,33 |  | 92,95 |  |  |  | 3,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,48 |  |  |  | 8,48
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 45,8 |  | 24,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,84 | 91,12 |  |  | 9,72 |  |  | 103,12 |  | 92,08 |  |  |  | 2,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 45,6 |  | 25,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,31 | 91,00 |  |  | 10,31 |  |  | 103,64 |  | 91,96 |  |  |  | 2,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 46,7 |  | 27,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,47 | 90,36 |  |  | 10,11 |  |  | 102,97 |  | 91,32 |  |  |  | 3,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,92 |  |  |  | 9,92
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 46,9 |  | 26,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,69 | 90,87 |  |  | 9,82 |  |  | 103,17 |  | 91,83 |  |  |  | 3,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,62 |  |  |  | 9,62
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 49,2 |  | 32,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,12 | 88,55 |  |  | 9,57 |  |  | 101,05 |  | 89,58 |  |  |  | 3,568 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,55 |  |  |  | 9,55
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 50,7 |  | 33,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 97,33 | 87,93 |  |  | 9,40 |  |  | 100,37 |  | 89,02 |  |  |  | 3,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,31 |  |  |  | 9,31
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 52,6 |  | 37,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,64 | 88,20 |  |  | 8,44 |  |  | 100,09 |  | 89,37 |  |  |  | 4,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,48 |  |  |  | 8,48
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 55,2 |  | 42,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,10 | 87,76 |  |  | 7,34 |  |  | 99,04 |  | 88,98 |  |  |  | 4,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,48 |  |  |  | 7,48
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 61,0 |  | 50,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,89 | 90,04 |  |  | 6,85 |  |  | 102,03 |  | 91,60 |  |  |  | 5,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 61,5 |  | 50,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,84 | 90,29 |  |  | 8,55 |  |  | 104,07 |  | 91,90 |  |  |  | 5,488 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,11 |  |  |  | 9,11
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 57,2 |  | 42,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 97,54 | 90,19 |  |  | 7,35 |  |  | 101,71 |  | 91,62 |  |  |  | 4,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 52,3 |  | 34,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,29 | 90,30 |  |  | 8,99 |  |  | 102,64 |  | 91,50 |  |  |  | 3,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,94 |  |  |  | 8,94
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 50,9 |  | 32,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,14 | 89,72 |  |  | 8,42 |  |  | 101,18 |  | 90,84 |  |  |  | 3,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 49,2 |  | 30,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,45 | 90,14 |  |  | 8,31 |  |  | 101,25 |  | 91,12 |  |  |  | 3,373 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,5 |  | 30,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,80 | 89,70 |  |  | 9,10 |  |  | 101,54 |  | 90,66 |  |  |  | 3,358 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,09 |  |  |  | 9,09
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 48,9 |  | 31,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,00 | 89,53 |  |  | 10,47 |  |  | 102,92 |  | 90,53 |  |  |  | 3,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,60 |  |  |  | 10,60
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 53,7 |  | 38,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,58 | 89,65 |  |  | 10,93 |  |  | 104,32 |  | 90,86 |  |  |  | 4,400 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,34 |  |  |  | 11,34
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 54,2 |  | 39,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 97,00 | 89,42 |  |  | 7,58 |  |  | 100,75 |  | 90,62 |  |  |  | 4,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 55,0 |  | 41,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 97,06 | 89,52 |  |  | 7,54 |  |  | 100,93 |  | 90,74 |  |  |  | 4,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 56,1 |  | 43,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,93 | 89,31 |  |  | 7,62 |  |  | 101,06 |  | 90,63 |  |  |  | 4,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,2 | 53,6 |  | 38,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 3031,52 | 2772,81 |  |  | 258,71 |  |  | 3145,89 |  | 2810,73 |  |  |  | 129,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 262,25 |  |  |  | 262,25 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18026,00 |  |  | 58815,91 |  |  | 53056,81 |  |  |  | 60602,82 |  | 53674,01 | [5 empty] | 2155,390 |  | 1378,16 |  |  |  | 1407,21 | [6 empty] | 18086,00 | [7 empty] | 7382,34
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18770,00 |  |  | 61847,77 |  |  | 55829,81 |  |  |  | 63749,15 |  | 56484,96 | [5 empty] | 2284,634 |  | 1378,16 |  |  |  | 1407,21 | [6 empty] | 18830,00 | [7 empty] | 7644,76
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3031,86 |  |  | 2773,00 |  |  |  | 3146,32 |  | 2810,95 | [5 empty] | 129,244 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 262,42
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись