## ЖЭК- 6 Маяковского, 12 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 268311 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 44,2 |  | 50,3 |  | 7,0 | 6,1 |  | 40,20 | 35,93 |  |  | 4,27 |  |  | 41,75 |  | 36,17 |  |  |  | 2,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,8 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 3,43 | 7,40 |  | -3,97 |  | 3,56 | 7,40 |  |  | -3,84 |  |  |  | 0,298
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 43,4 |  | 48,3 |  | 6,9 | 6,0 |  | 39,69 | 35,79 |  |  | 3,90 |  |  | 41,17 |  | 36,03 |  |  |  | 2,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 2,94 | 7,15 |  | -4,20 |  | 3,05 | 7,15 |  |  | -4,10 |  |  |  | 0,248
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 43,0 |  | 46,0 |  | 7,0 | 6,0 |  | 40,46 | 35,96 |  |  | 4,50 |  |  | 41,88 |  | 36,20 |  |  |  | 2,032 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,2 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 3,46 | 7,66 |  | -4,19 |  | 3,58 | 7,66 |  |  | -4,08 |  |  |  | 0,281
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 42,9 |  | 49,9 |  | 6,9 | 6,1 |  | 39,82 | 35,42 |  |  | 4,40 |  |  | 41,32 |  | 35,66 |  |  |  | 2,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,37 | 7,36 |  | -3,99 |  | 3,50 | 7,36 |  |  | -3,86 |  |  |  | 0,299
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,1 | 48,4 |  | 66,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 40,16 | 35,85 |  |  | 4,31 |  |  | 42,42 |  | 36,31 |  |  |  | 2,877 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,1 | 5,0 |  | 7,1 | 5,0 |  | 3,50 | 8,84 |  | -5,34 |  | 3,68 | 8,84 |  |  | -5,16 |  |  |  | 0,371
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 51,0 |  | 70,8 |  | 7,1 | 6,1 |  | 39,88 | 36,27 |  |  | 3,61 |  |  | 42,35 |  | 36,75 |  |  |  | 3,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,7 | 5,0 |  | 7,1 | 5,0 |  | 2,90 | 8,70 |  | -5,80 |  | 3,07 | 8,70 |  |  | -5,63 |  |  |  | 0,328
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,4 | 50,5 |  | 68,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 41,13 | 36,25 |  |  | 4,88 |  |  | 43,57 |  | 36,73 |  |  |  | 3,069 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,7 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 4,05 | 10,67 |  | -6,62 |  | 4,28 | 10,67 |  |  | -6,39 |  |  |  | 0,450
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 46,7 |  | 57,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 39,83 | 36,66 |  |  | 3,17 |  |  | 41,67 |  | 37,09 |  |  |  | 2,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,6 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 2,58 | 7,44 |  | -4,86 |  | 2,68 | 7,44 |  |  | -4,76 |  |  |  | 0,238
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 43,1 |  | 47,3 |  | 6,9 | 6,0 |  | 43,38 | 36,88 |  |  | 6,50 |  |  | 44,92 |  | 37,12 |  |  |  | 2,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 5,81 | 9,87 |  | -4,06 |  | 6,01 | 9,87 |  |  | -3,86 |  |  |  | 0,479
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 42,0 |  | 41,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 39,76 | 37,44 |  |  | 2,32 |  |  | 41,00 |  | 37,69 |  |  |  | 1,752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 1,88 | 5,67 |  | -3,79 |  | 1,93 | 5,67 |  |  | -3,74 |  |  |  | 0,140
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 40,2 |  | 37,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 40,49 | 36,94 |  |  | 3,55 |  |  | 41,62 |  | 37,18 |  |  |  | 1,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 2,64 | 6,18 |  | -3,54 |  | 2,71 | 6,18 |  |  | -3,47 |  |  |  | 0,187
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 37,6 |  | 31,6 |  | 6,9 | 5,9 |  | 41,38 | 36,27 |  |  | 5,11 |  |  | 42,26 |  | 36,51 |  |  |  | 1,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 4,04 | 7,27 |  | -3,23 |  | 4,13 | 7,27 |  |  | -3,14 |  |  |  | 0,254
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 37,5 |  | 32,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 40,91 | 36,30 |  |  | 4,61 |  |  | 41,83 |  | 36,54 |  |  |  | 1,464 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,62 | 5,76 |  | -2,14 |  | 3,70 | 5,76 |  |  | -2,06 |  |  |  | 0,231
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 38,2 |  | 34,4 |  | 6,9 | 6,0 |  | 39,61 | 35,97 |  |  | 3,64 |  |  | 40,59 |  | 36,21 |  |  |  | 1,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 2,77 | 5,10 |  | -2,33 |  | 2,83 | 5,10 |  |  | -2,27 |  |  |  | 0,183
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 38,6 |  | 33,6 |  | 6,9 | 6,0 |  | 39,20 | 36,27 |  |  | 2,93 |  |  | 40,17 |  | 36,51 |  |  |  | 1,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,9 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 2,10 | 3,85 |  | -1,75 |  | 2,14 | 3,85 |  |  | -1,71 |  |  |  | 0,136
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 39,9 |  | 39,8 |  | 6,9 | 6,0 |  | 38,87 | 35,42 |  |  | 3,45 |  |  | 39,98 |  | 35,66 |  |  |  | 1,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,7 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 2,52 | 6,57 |  | -4,05 |  | 2,59 | 6,57 |  |  | -3,98 |  |  |  | 0,186
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 40,9 |  | 41,3 |  | 6,9 | 6,0 |  | 42,29 | 35,20 |  |  | 7,09 |  |  | 43,58 |  | 35,44 |  |  |  | 2,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 5,89 | 11,36 |  | -5,47 |  | 6,06 | 11,36 |  |  | -5,30 |  |  |  | 0,443
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 42,1 |  | 46,1 |  | 6,9 | 6,0 |  | 39,82 | 35,38 |  |  | 4,44 |  |  | 41,16 |  | 35,62 |  |  |  | 1,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,6 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,40 | 7,44 |  | -4,04 |  | 3,51 | 7,44 |  |  | -3,93 |  |  |  | 0,277
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 43,6 |  | 51,8 |  | 6,9 | 6,0 |  | 38,80 | 35,30 |  |  | 3,50 |  |  | 40,33 |  | 35,54 |  |  |  | 2,146 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 2,59 | 6,19 |  | -3,60 |  | 2,69 | 6,19 |  |  | -3,50 |  |  |  | 0,226
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 47,9 |  | 61,6 |  | 7,0 | 6,1 |  | 41,07 | 36,45 |  |  | 4,62 |  |  | 43,11 |  | 36,93 |  |  |  | 2,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,7 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 3,75 | 9,76 |  | -6,01 |  | 3,93 | 9,76 |  |  | -5,83 |  |  |  | 0,382
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 48,2 |  | 61,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 40,31 | 36,69 |  |  | 3,62 |  |  | 42,38 |  | 37,17 |  |  |  | 2,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 104,8 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 2,93 | 7,73 |  | -4,80 |  | 3,07 | 7,73 |  |  | -4,66 |  |  |  | 0,293
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 45,1 |  | 52,6 |  | 7,0 | 6,0 |  | 40,72 | 36,69 |  |  | 4,03 |  |  | 42,41 |  | 37,01 |  |  |  | 2,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 3,50 | 7,96 |  | -4,46 |  | 3,63 | 7,96 |  |  | -4,33 |  |  |  | 0,309
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 41,8 |  | 43,7 |  | 7,0 | 6,1 |  | 40,15 | 36,32 |  |  | 3,83 |  |  | 41,47 |  | 36,56 |  |  |  | 1,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,2 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 3,13 | 7,15 |  | -4,02 |  | 3,23 | 7,15 |  |  | -3,92 |  |  |  | 0,245
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 40,7 |  | 41,4 |  | 6,9 | 6,0 |  | 40,06 | 35,62 |  |  | 4,44 |  |  | 41,28 |  | 35,86 |  |  |  | 1,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,5 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,42 | 6,75 |  | -3,33 |  | 3,52 | 6,75 |  |  | -3,23 |  |  |  | 0,255
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 39,5 |  | 38,8 |  | 6,9 | 6,0 |  | 40,38 | 35,59 |  |  | 4,79 |  |  | 41,50 |  | 35,83 |  |  |  | 1,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,70 | 8,27 |  | -4,57 |  | 3,80 | 8,27 |  |  | -4,47 |  |  |  | 0,268
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 39,0 |  | 38,1 |  | 6,9 | 6,0 |  | 39,34 | 35,45 |  |  | 3,89 |  |  | 40,39 |  | 35,69 |  |  |  | 1,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 2,88 | 5,73 |  | -2,85 |  | 2,95 | 5,73 |  |  | -2,78 |  |  |  | 0,201
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 39,4 |  | 39,5 |  | 6,9 | 6,0 |  | 38,84 | 35,46 |  |  | 3,38 |  |  | 39,91 |  | 35,70 |  |  |  | 1,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 2,43 | 6,48 |  | -4,05 |  | 2,50 | 6,48 |  |  | -3,98 |  |  |  | 0,174
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 42,9 |  | 47,4 |  | 6,9 | 6,0 |  | 40,60 | 35,66 |  |  | 4,94 |  |  | 42,06 |  | 35,90 |  |  |  | 2,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,91 | 8,69 |  | -4,78 |  | 4,04 | 8,69 |  |  | -4,65 |  |  |  | 0,324
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 43,1 |  | 48,7 |  | 6,9 | 6,0 |  | 40,59 | 35,57 |  |  | 5,02 |  |  | 42,09 |  | 35,81 |  |  |  | 2,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 4,00 | 8,45 |  | -4,45 |  | 4,14 | 8,45 |  |  | -4,31 |  |  |  | 0,338
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 43,6 |  | 50,5 |  | 6,9 | 6,0 |  | 39,85 | 36,13 |  |  | 3,72 |  |  | 41,39 |  | 36,37 |  |  |  | 2,159 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,13 | 7,38 |  | -4,26 |  | 3,24 | 7,38 |  |  | -4,14 |  |  |  | 0,272
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 44,4 |  | 52,6 |  | 6,9 | 6,0 |  | 40,43 | 36,23 |  |  | 4,20 |  |  | 42,08 |  | 36,47 |  |  |  | 2,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,6 | 5,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3,67 | 8,55 |  | -4,88 |  | 3,81 | 8,55 |  |  | -4,74 |  |  |  | 0,329
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,3 | 42,9 |  | 47,5 |  | 7,0 | 6,0 |  | 1248,02 | 1117,36 |  |  | 130,66 |  |  | 1293,64 |  | 1126,26 |  |  |  | 64,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,8 | 5,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 103,94 | 233,38 |  | -129,44 |  | 107,56 | 233,38 |  |  | -125,82 |  |  |  | 8,645
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 28000,00 |  |  | 34907,06 |  |  | 28297,27 |  |  |  | 35871,75 |  | 28518,51 | [5 empty] | 1536,946 |  | 833,20 |  |  |  | 846,73 | [6 empty] | 28020,00 |  |  | 6713,77 |  |  | 9837,28 |  | 6859,49 |  |  | 9837,27 |  |  | 422,081
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28744,00 |  |  | 36155,26 |  |  | 29414,71 |  |  |  | 37165,60 |  | 29644,88 | [5 empty] | 1601,247 |  | 833,20 |  |  |  | 846,73 | [6 empty] | 28764,00 |  |  | 6817,76 |  |  | 10070,83 |  | 6967,10 |  |  | 10070,81 |  |  | 430,728
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1248,20 |  |  | 1117,44 |  |  |  | 1293,85 |  | 1126,37 | [5 empty] | 64,300 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 103,99 |  |  | 233,55 |  | 107,61 |  |  | 233,55 |  |  | 8,647
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись