## ЖЭК- 6 Маяковского, 13 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211465 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 53,2 |  | 41,8 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,55 | 80,61 |  |  | 4,94 |  |  | 88,91 |  | 81,69 |  |  |  | 3,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,04 |  |  |  | 6,04
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 52,3 |  | 40,0 |  | 6,3 | 5,6 |  | 86,49 | 80,33 |  |  | 6,16 |  |  | 89,71 |  | 81,36 |  |  |  | 3,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,27 |  |  |  | 7,27
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 51,8 |  | 37,8 |  | 6,3 | 5,6 |  | 86,67 | 81,12 |  |  | 5,55 |  |  | 89,73 |  | 82,09 |  |  |  | 3,536 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,63 |  |  |  | 6,63
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 51,8 |  | 40,8 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,13 | 79,68 |  |  | 5,45 |  |  | 88,31 |  | 80,68 |  |  |  | 3,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,54 |  |  |  | 6,54
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,1 | 59,4 |  | 55,7 |  | 6,3 | 5,6 |  | 83,86 | 79,25 |  |  | 4,61 |  |  | 88,53 |  | 80,61 |  |  |  | 4,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 62,0 |  | 60,1 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,02 | 79,82 |  |  | 4,20 |  |  | 89,21 |  | 81,27 |  |  |  | 5,319 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,48 |  |  |  | 5,48
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 61,3 |  | 58,4 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,44 | 79,84 |  |  | 5,60 |  |  | 90,53 |  | 81,29 |  |  |  | 5,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 56,9 |  | 47,9 |  | 6,3 | 5,6 |  | 88,00 | 80,74 |  |  | 7,26 |  |  | 92,15 |  | 81,98 |  |  |  | 4,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,48 |  |  |  | 8,48
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 52,1 |  | 38,9 |  | 6,3 | 5,6 |  | 90,09 | 81,45 |  |  | 8,64 |  |  | 93,36 |  | 82,52 |  |  |  | 3,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,72 |  |  |  | 9,72
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 50,1 |  | 34,5 |  | 6,3 | 5,6 |  | 87,96 | 82,86 |  |  | 5,10 |  |  | 90,76 |  | 83,89 |  |  |  | 3,262 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,87 |  |  |  | 5,87
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 47,6 |  | 30,4 |  | 6,3 | 5,6 |  | 88,39 | 82,79 |  |  | 5,60 |  |  | 90,81 |  | 83,70 |  |  |  | 2,924 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 44,2 |  | 25,5 |  | 6,3 | 5,6 |  | 89,04 | 81,91 |  |  | 7,13 |  |  | 91,03 |  | 82,70 |  |  |  | 2,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 43,9 |  | 25,9 |  | 6,3 | 5,6 |  | 86,98 | 81,80 |  |  | 5,18 |  |  | 88,89 |  | 82,53 |  |  |  | 2,458 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 44,8 |  | 28,0 |  | 6,3 | 5,6 |  | 86,69 | 81,15 |  |  | 5,54 |  |  | 88,79 |  | 81,87 |  |  |  | 2,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 45,2 |  | 27,4 |  | 6,3 | 5,6 |  | 89,07 | 81,74 |  |  | 7,33 |  |  | 91,20 |  | 82,48 |  |  |  | 2,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 47,2 |  | 32,5 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,04 | 79,59 |  |  | 5,45 |  |  | 87,48 |  | 80,41 |  |  |  | 2,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,35 |  |  |  | 6,35
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 48,7 |  | 34,0 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,31 | 79,03 |  |  | 5,28 |  |  | 86,91 |  | 79,93 |  |  |  | 3,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 50,4 |  | 37,8 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,23 | 79,30 |  |  | 4,93 |  |  | 87,13 |  | 80,26 |  |  |  | 3,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 52,5 |  | 42,9 |  | 6,3 | 5,6 |  | 83,59 | 78,85 |  |  | 4,74 |  |  | 86,89 |  | 79,83 |  |  |  | 3,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,82 |  |  |  | 5,82
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 58,1 |  | 51,3 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,01 | 80,43 |  |  | 4,58 |  |  | 89,32 |  | 81,68 |  |  |  | 4,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,75 |  |  |  | 5,75
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 58,4 |  | 51,4 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,74 | 80,55 |  |  | 4,19 |  |  | 89,06 |  | 81,85 |  |  |  | 4,595 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 54,6 |  | 44,0 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,02 | 80,47 |  |  | 4,55 |  |  | 88,61 |  | 81,67 |  |  |  | 3,973 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,43 |  |  |  | 5,43
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 50,0 |  | 35,9 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,57 | 80,48 |  |  | 5,09 |  |  | 88,36 |  | 81,45 |  |  |  | 3,305 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 48,5 |  | 34,1 |  | 6,3 | 5,6 |  | 86,29 | 79,82 |  |  | 6,47 |  |  | 88,91 |  | 80,74 |  |  |  | 3,221 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 47,0 |  | 31,5 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,46 | 80,07 |  |  | 5,39 |  |  | 87,84 |  | 80,94 |  |  |  | 2,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,18 |  |  |  | 6,18
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 46,5 |  | 30,9 |  | 6,3 | 5,6 |  | 86,26 | 79,51 |  |  | 6,75 |  |  | 88,59 |  | 80,33 |  |  |  | 2,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 46,8 |  | 32,2 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,79 | 79,42 |  |  | 5,37 |  |  | 87,20 |  | 80,25 |  |  |  | 2,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 51,4 |  | 39,2 |  | 6,3 | 5,6 |  | 85,12 | 79,71 |  |  | 5,41 |  |  | 88,18 |  | 80,69 |  |  |  | 3,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 51,9 |  | 40,2 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,42 | 79,49 |  |  | 4,93 |  |  | 87,57 |  | 80,50 |  |  |  | 3,631 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 52,7 |  | 41,6 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,89 | 79,77 |  |  | 5,12 |  |  | 88,15 |  | 80,80 |  |  |  | 3,783 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 53,6 |  | 43,9 |  | 6,3 | 5,6 |  | 84,45 | 79,63 |  |  | 4,82 |  |  | 87,91 |  | 80,71 |  |  |  | 3,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 51,5 |  | 39,2 |  | 6,3 | 5,6 |  | 2662,57 | 2491,21 |  |  | 171,36 |  |  | 2760,03 |  | 2522,70 |  |  |  | 112,317 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 201,67 |  |  |  | 201,67 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 20460,00 |  |  | 50546,45 |  |  | 45649,93 |  |  |  | 51964,09 |  | 46144,41 | [5 empty] | 1811,499 |  | 918,82 |  |  |  | 933,94 |  |  |  | 50,814 |  |  | 20606,00 | [7 empty] | 6609,25
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 21204,00 |  |  | 53208,92 |  |  | 48141,23 |  |  |  | 54724,02 |  | 48667,21 | [5 empty] | 1923,810 |  | 918,82 |  |  |  | 933,94 |  |  |  | 50,814 |  |  | 21350,00 | [7 empty] | 6810,72
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2662,47 |  |  | 2491,30 |  |  |  | 2759,94 |  | 2522,80 | [5 empty] | 112,311 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  |  | 744,00 | [7 empty] | 201,46
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись