## ЖЭК- 6 Маяковского, 14 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 268123 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 49,5 |  | 44,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 54,33 | 48,94 |  |  | 5,39 |  |  | 56,51 |  | 49,34 |  |  |  | 2,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,9 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 4,68 | 11,70 |  | -7,02 |  | 4,85 | 11,70 |  |  | -6,85 |  |  |  | 0,402
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 48,8 |  | 42,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 55,45 | 48,95 |  |  | 6,50 |  |  | 57,53 |  | 49,37 |  |  |  | 2,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,6 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,67 | 11,36 |  | -5,69 |  | 5,87 | 11,36 |  |  | -5,49 |  |  |  | 0,474
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 48,2 |  | 40,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 55,74 | 49,24 |  |  | 6,50 |  |  | 57,73 |  | 49,67 |  |  |  | 2,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,8 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,69 | 11,98 |  | -6,29 |  | 5,87 | 11,98 |  |  | -6,11 |  |  |  | 0,459
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 48,3 |  | 43,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 54,30 | 48,33 |  |  | 5,97 |  |  | 56,38 |  | 48,78 |  |  |  | 2,647 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,14 | 13,45 |  | -8,31 |  | 5,33 | 13,45 |  |  | -8,12 |  |  |  | 0,449
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,4 | 54,9 |  | 59,5 |  | 6,1 | 5,1 |  | 54,08 | 48,16 |  |  | 5,92 |  |  | 57,06 |  | 48,85 |  |  |  | 3,524 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,0 | 5,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 4,89 | 13,01 |  | -8,12 |  | 5,15 | 13,01 |  |  | -7,86 |  |  |  | 0,524
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 57,4 |  | 63,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 53,03 | 48,87 |  |  | 4,16 |  |  | 56,33 |  | 49,51 |  |  |  | 3,593 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 116,3 | 5,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 3,36 | 11,60 |  | -8,24 |  | 3,55 | 11,60 |  |  | -8,05 |  |  |  | 0,375
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 56,7 |  | 61,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 54,41 | 48,84 |  |  | 5,57 |  |  | 57,70 |  | 49,49 |  |  |  | 3,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,8 | 5,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 4,65 | 12,89 |  | -8,24 |  | 4,90 | 12,89 |  |  | -7,99 |  |  |  | 0,506
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,0 | 52,8 |  | 50,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 56,07 | 49,38 |  |  | 6,69 |  |  | 58,65 |  | 50,03 |  |  |  | 3,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,3 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,61 | 13,43 |  | -7,82 |  | 5,84 | 13,43 |  |  | -7,59 |  |  |  | 0,518
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 48,5 |  | 41,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 58,36 | 49,58 |  |  | 8,78 |  |  | 60,51 |  | 50,08 |  |  |  | 2,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,7 | 5,0 |  | 5,8 | 4,0 |  | 7,72 | 13,87 |  | -6,15 |  | 7,97 | 13,87 |  |  | -5,90 |  |  |  | 0,631
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 46,7 |  | 36,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 54,08 | 50,90 |  |  | 3,18 |  |  | 55,91 |  | 51,25 |  |  |  | 2,111 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 | 5,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 2,77 | 7,68 |  | -4,91 |  | 2,85 | 7,68 |  |  | -4,83 |  |  |  | 0,206
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 44,5 |  | 32,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 56,28 | 50,57 |  |  | 5,71 |  |  | 57,88 |  | 50,97 |  |  |  | 2,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,2 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,01 | 10,41 |  | -5,39 |  | 5,14 | 10,41 |  |  | -5,27 |  |  |  | 0,347
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 41,7 |  | 27,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 56,27 | 49,80 |  |  | 6,47 |  |  | 57,64 |  | 50,15 |  |  |  | 1,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 | 5,0 |  | 5,8 | 4,0 |  | 5,83 | 10,16 |  | -4,33 |  | 5,95 | 10,16 |  |  | -4,21 |  |  |  | 0,361
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 41,4 |  | 27,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 55,20 | 49,68 |  |  | 5,52 |  |  | 56,51 |  | 50,08 |  |  |  | 1,742 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 4,80 | 10,86 |  | -6,06 |  | 4,90 | 10,86 |  |  | -5,96 |  |  |  | 0,304
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 42,3 |  | 29,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 54,46 | 49,20 |  |  | 5,26 |  |  | 55,88 |  | 49,58 |  |  |  | 1,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 4,60 | 10,01 |  | -5,41 |  | 4,70 | 10,01 |  |  | -5,31 |  |  |  | 0,300
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 42,7 |  | 29,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 57,88 | 49,48 |  |  | 8,40 |  |  | 59,34 |  | 49,90 |  |  |  | 2,007 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 7,46 | 12,52 |  | -5,06 |  | 7,63 | 12,52 |  |  | -4,89 |  |  |  | 0,493
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 44,3 |  | 34,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 54,37 | 48,35 |  |  | 6,02 |  |  | 55,98 |  | 48,76 |  |  |  | 2,135 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,21 | 11,65 |  | -6,44 |  | 5,36 | 11,65 |  |  | -6,29 |  |  |  | 0,387
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 45,6 |  | 36,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 52,13 | 48,15 |  |  | 3,98 |  |  | 53,75 |  | 48,59 |  |  |  | 2,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,4 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 3,30 | 10,31 |  | -7,01 |  | 3,39 | 10,31 |  |  | -6,92 |  |  |  | 0,242
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 47,0 |  | 40,7 |  | 5,9 | 4,9 |  | 55,28 | 48,22 |  |  | 7,06 |  |  | 57,16 |  | 48,69 |  |  |  | 2,546 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,3 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 6,05 | 12,89 |  | -6,84 |  | 6,25 | 12,89 |  |  | -6,64 |  |  |  | 0,492
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 48,8 |  | 46,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 53,87 | 48,06 |  |  | 5,81 |  |  | 56,03 |  | 48,54 |  |  |  | 2,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 4,98 | 11,19 |  | -6,21 |  | 5,17 | 11,19 |  |  | -6,02 |  |  |  | 0,440
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,6 | 54,1 |  | 54,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 55,17 | 49,24 |  |  | 5,93 |  |  | 58,12 |  | 49,82 |  |  |  | 3,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,5 | 5,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 5,18 | 13,32 |  | -8,14 |  | 5,43 | 13,32 |  |  | -7,89 |  |  |  | 0,526
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,6 | 54,1 |  | 54,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 55,88 | 49,41 |  |  | 6,47 |  |  | 58,84 |  | 49,99 |  |  |  | 3,370 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,2 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,63 | 14,53 |  | -8,90 |  | 5,90 | 14,53 |  |  | -8,63 |  |  |  | 0,565
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 50,6 |  | 46,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 53,85 | 49,33 |  |  | 4,52 |  |  | 56,16 |  | 49,82 |  |  |  | 2,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,1 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 3,85 | 10,68 |  | -6,83 |  | 4,00 | 10,68 |  |  | -6,68 |  |  |  | 0,340
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 46,6 |  | 38,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 55,52 | 49,15 |  |  | 6,37 |  |  | 57,47 |  | 49,50 |  |  |  | 2,388 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,0 | 5,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 5,73 | 10,66 |  | -4,93 |  | 5,90 | 10,66 |  |  | -4,76 |  |  |  | 0,441
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 45,2 |  | 36,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 54,20 | 48,60 |  |  | 5,60 |  |  | 55,85 |  | 49,03 |  |  |  | 2,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 4,82 | 9,89 |  | -5,07 |  | 4,96 | 9,89 |  |  | -4,93 |  |  |  | 0,356
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 44,0 |  | 33,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 55,89 | 48,55 |  |  | 7,34 |  |  | 57,49 |  | 48,96 |  |  |  | 2,178 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 6,45 | 11,34 |  | -4,89 |  | 6,62 | 11,34 |  |  | -4,72 |  |  |  | 0,463
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 43,3 |  | 33,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 54,44 | 48,35 |  |  | 6,09 |  |  | 55,97 |  | 48,76 |  |  |  | 2,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,1 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,26 | 10,45 |  | -5,19 |  | 5,39 | 10,45 |  |  | -5,06 |  |  |  | 0,363
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 43,8 |  | 34,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 54,44 | 48,33 |  |  | 6,11 |  |  | 56,04 |  | 48,73 |  |  |  | 2,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 | 5,0 |  | 5,8 | 4,0 |  | 5,24 | 10,74 |  | -5,50 |  | 5,37 | 10,74 |  |  | -5,37 |  |  |  | 0,370
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 47,9 |  | 41,7 |  | 5,9 | 4,9 |  | 55,43 | 48,66 |  |  | 6,77 |  |  | 57,46 |  | 49,08 |  |  |  | 2,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,0 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,89 | 12,12 |  | -6,23 |  | 6,09 | 12,12 |  |  | -6,03 |  |  |  | 0,483
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 48,1 |  | 43,0 |  | 5,9 | 4,9 |  | 53,11 | 48,55 |  |  | 4,56 |  |  | 55,20 |  | 48,92 |  |  |  | 2,486 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 | 5,0 |  | 5,8 | 4,0 |  | 3,95 | 10,33 |  | -6,38 |  | 4,09 | 10,33 |  |  | -6,24 |  |  |  | 0,331
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 48,9 |  | 44,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 55,02 | 48,68 |  |  | 6,34 |  |  | 57,15 |  | 49,12 |  |  |  | 2,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 | 5,0 |  | 5,8 | 4,0 |  | 5,47 | 13,47 |  | -8,00 |  | 5,67 | 13,47 |  |  | -7,80 |  |  |  | 0,472
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 49,6 |  | 46,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 55,46 | 48,62 |  |  | 6,84 |  |  | 57,72 |  | 49,08 |  |  |  | 2,904 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,0 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 5,95 | 13,11 |  | -7,16 |  | 6,18 | 13,11 |  |  | -6,93 |  |  |  | 0,535
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,7 | 47,9 |  | 41,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 1704,00 | 1518,17 |  |  | 185,83 |  |  | 1767,95 |  | 1532,44 |  |  |  | 79,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,3 | 5,0 |  | 5,9 | 4,0 |  | 160,84 | 361,61 |  | -200,77 |  | 166,27 | 361,61 |  |  | -195,34 |  |  |  | 13,156
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27649,00 |  |  | 53618,53 |  |  | 44892,03 |  |  |  | 55129,41 |  | 45374,38 | [5 empty] | 1858,992 |  | 1077,24 |  |  |  | 1096,04 | [6 empty] | 28016,00 |  |  | 9069,42 |  |  | 9603,57 |  | 9264,74 |  |  | 9603,56 |  |  | 567,626
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28393,00 |  |  | 55322,80 |  |  | 46410,30 |  |  |  | 56897,63 |  | 46907,01 | [5 empty] | 1938,181 |  | 1077,24 |  |  |  | 1096,04 | [6 empty] | 28760,00 |  |  | 9230,31 |  |  | 9965,61 |  | 9431,06 |  |  | 9965,59 |  |  | 580,781
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1704,27 |  |  | 1518,27 |  |  |  | 1768,22 |  | 1532,63 | [5 empty] | 79,189 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 160,89 |  |  | 362,04 |  | 166,32 |  |  | 362,04 |  |  | 13,155
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись