## ЖЭК- 6 Маяковского, 16 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234660 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 53,1 |  | 40,7 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,3 | [5 empty] | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,261
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 52,1 |  | 38,9 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,3 | [5 empty] | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,213
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 51,2 |  | 37,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,5 | [5 empty] | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,341
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 51,7 |  | 40,1 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,5 | [5 empty] | 4,31 |  |  | 4,31 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,259
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,2 | 60,0 |  | 54,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,9 | [5 empty] | 3,19 |  |  | 3,19 |  | 3,26 |  |  |  | 3,26 |  |  |  | 0,235
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 63,4 |  | 57,4 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,9 | [5 empty] | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,277
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 62,7 |  | 55,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,5 | [5 empty] | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,302
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,4 | 57,6 |  | 45,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 | [5 empty] | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,279
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 52,4 |  | 37,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,7 | [5 empty] | 6,80 |  |  | 6,80 |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  | 0,399
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 50,4 |  | 33,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 | [5 empty] | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,197
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 47,7 |  | 29,3 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | [5 empty] | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,271
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 44,1 |  | 24,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,5 | [5 empty] | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,223
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 43,7 |  | 25,5 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,4 | [5 empty] | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,190
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 44,5 |  | 27,7 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,1 | [5 empty] | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,171
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 44,9 |  | 26,9 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,3 | [5 empty] | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,204
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 47,0 |  | 32,0 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,0 | [5 empty] | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,169
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 48,5 |  | 33,1 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 | [5 empty] | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,248
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 50,4 |  | 37,0 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 | [5 empty] | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,14 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,238
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 52,6 |  | 42,0 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,4 | [5 empty] | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,286
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 58,6 |  | 49,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 | [5 empty] | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,219
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,6 | 59,2 |  | 49,4 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,6 | [5 empty] | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,252
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 55,1 |  | 42,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 | [5 empty] | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,229
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 50,4 |  | 34,4 |  | 6,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 | [5 empty] | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,210
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 48,6 |  | 32,9 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,6 | [5 empty] | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,237
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 47,0 |  | 30,6 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | [5 empty] | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,200
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 46,2 |  | 30,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,7 | [5 empty] | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,234
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 46,8 |  | 31,5 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,2 | [5 empty] | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,222
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 51,6 |  | 37,9 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,9 | [5 empty] | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,210
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 52,0 |  | 39,1 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,7 | [5 empty] | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,184
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 52,8 |  | 40,4 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,7 | [5 empty] | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  |  | 0,233
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 53,6 |  | 42,7 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,4 | [5 empty] | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,244
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,7 | 51,6 |  | 38,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 63,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 127,55 | 0,00 |  | 127,55 |  | 129,30 |  |  |  | 129,30 |  |  |  | 7,437
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8892,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8892,00 |  |  | 1844,24 |  |  |  |  | 1867,08 | [5 empty] | 100,157
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9636,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9636,00 |  |  | 1971,97 |  |  |  |  | 1996,57 | [5 empty] | 107,604
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 127,73 |  |  |  |  | 129,49 | [5 empty] | 7,448
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись