## ЖЭК- 6 Маяковского, 17 Б c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 17 Б
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237814 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 22,0 | 96,4 | 64,2 |  | 32,2 |  | 6,1 | 4,6 |  | 160,31 | 157,09 |  |  | 3,22 |  |  | 166,46 |  | 160,45 |  |  |  | 5,368 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,17 | 7,00 |  |  | 2,17
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 62,5 |  | 30,8 |  | 6,0 | 4,6 |  | 174,87 | 171,10 |  |  | 3,77 |  |  | 181,16 |  | 174,60 |  |  |  | 5,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,75 | 6,97 |  |  | 1,78
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 61,5 |  | 28,9 |  | 6,1 | 4,6 |  | 177,41 | 172,99 |  |  | 4,42 |  |  | 183,40 |  | 176,40 |  |  |  | 5,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,58 | 7,04 |  |  | 2,54
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 62,6 |  | 31,6 |  | 6,0 | 4,6 |  | 173,87 | 169,98 |  |  | 3,89 |  |  | 180,29 |  | 173,43 |  |  |  | 5,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,84 | 6,93 |  |  | 1,91
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,4 | 74,2 |  | 43,2 |  | 6,2 | 4,7 |  | 172,97 | 170,62 |  |  | 2,35 |  |  | 182,70 |  | 175,18 |  |  |  | 7,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,82 | 7,07 |  |  | 1,75
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,2 | 77,6 |  | 46,6 |  | 6,2 | 4,7 |  | 175,23 | 172,30 |  |  | 2,93 |  |  | 186,14 |  | 177,36 |  |  |  | 8,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,99 | 7,15 |  |  | 1,84
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,6 | 76,6 |  | 45,0 |  | 6,1 | 4,7 |  | 176,70 | 172,29 |  |  | 4,41 |  |  | 187,27 |  | 177,22 |  |  |  | 8,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,35 | 7,13 |  |  | 2,22
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 69,2 |  | 36,7 |  | 6,1 | 4,6 |  | 176,58 | 173,52 |  |  | 3,06 |  |  | 184,72 |  | 177,66 |  |  |  | 6,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,09 | 7,09 |  |  | 2,00
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 62,3 |  | 29,6 |  | 6,0 | 4,5 |  | 181,37 | 174,65 |  |  | 6,72 |  |  | 187,90 |  | 178,04 |  |  |  | 5,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,43 | 7,08 |  |  | 3,35
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 59,2 |  | 26,0 |  | 6,1 | 4,6 |  | 180,93 | 177,41 |  |  | 3,52 |  |  | 186,54 |  | 180,62 |  |  |  | 4,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,19 | 7,18 |  |  | 2,01
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 55,7 |  | 22,9 |  | 6,1 | 4,5 |  | 182,19 | 176,40 |  |  | 5,79 |  |  | 186,95 |  | 179,42 |  |  |  | 4,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,79 | 7,14 |  |  | 2,65
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 50,9 |  | 19,2 |  | 6,0 | 4,5 |  | 179,74 | 173,26 |  |  | 6,48 |  |  | 183,38 |  | 175,81 |  |  |  | 3,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,90 | 7,01 |  |  | 2,89
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 50,8 |  | 19,9 |  | 6,0 | 4,5 |  | 179,69 | 172,66 |  |  | 7,03 |  |  | 183,31 |  | 175,33 |  |  |  | 3,900 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,47 | 7,00 |  |  | 3,47
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 52,3 |  | 21,3 |  | 6,0 | 4,5 |  | 177,29 | 172,17 |  |  | 5,12 |  |  | 181,29 |  | 174,82 |  |  |  | 4,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,99 | 6,98 |  |  | 3,01
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 52,4 |  | 20,9 |  | 6,0 | 4,5 |  | 181,24 | 173,39 |  |  | 7,85 |  |  | 185,48 |  | 175,94 |  |  |  | 4,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,36 | 7,04 |  |  | 3,32
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 55,7 |  | 25,3 |  | 6,0 | 4,6 |  | 174,75 | 169,77 |  |  | 4,98 |  |  | 179,58 |  | 172,62 |  |  |  | 4,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,86 | 6,90 |  |  | 1,96
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 57,4 |  | 26,1 |  | 6,0 | 4,6 |  | 176,74 | 168,63 |  |  | 8,11 |  |  | 181,87 |  | 171,68 |  |  |  | 5,050 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,26 | 6,85 |  |  | 3,41
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 60,3 |  | 29,3 |  | 6,0 | 4,6 |  | 173,58 | 169,93 |  |  | 3,65 |  |  | 179,40 |  | 173,18 |  |  |  | 5,306 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,14 | 6,91 |  |  | 2,23
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 63,8 |  | 33,3 |  | 6,0 | 4,6 |  | 172,24 | 168,92 |  |  | 3,32 |  |  | 178,97 |  | 172,48 |  |  |  | 5,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,12 | 6,89 |  |  | 2,23
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 71,6 |  | 39,8 |  | 6,1 | 4,6 |  | 176,46 | 173,26 |  |  | 3,20 |  |  | 185,40 |  | 177,71 |  |  |  | 7,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,81 | 7,13 |  |  | 1,68
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 71,9 |  | 39,5 |  | 6,1 | 4,6 |  | 178,98 | 173,41 |  |  | 5,57 |  |  | 188,03 |  | 177,88 |  |  |  | 7,490 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,90 | 7,17 |  |  | 2,73
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 65,9 |  | 33,6 |  | 6,1 | 4,6 |  | 176,26 | 173,15 |  |  | 3,11 |  |  | 183,54 |  | 176,94 |  |  |  | 6,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,23 | 7,08 |  |  | 2,15
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 59,4 |  | 27,4 |  | 6,1 | 4,6 |  | 176,64 | 172,30 |  |  | 4,34 |  |  | 182,19 |  | 175,56 |  |  |  | 5,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,12 | 7,00 |  |  | 2,12
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 57,5 |  | 25,8 |  | 6,0 | 4,6 |  | 176,20 | 170,70 |  |  | 5,50 |  |  | 181,39 |  | 173,70 |  |  |  | 4,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,92 | 6,94 |  |  | 2,98
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 55,4 |  | 24,0 |  | 6,0 | 4,6 |  | 175,81 | 171,06 |  |  | 4,75 |  |  | 180,44 |  | 173,92 |  |  |  | 4,474 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,38 | 6,97 |  |  | 2,41
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 54,6 |  | 23,6 |  | 6,0 | 4,6 |  | 174,62 | 169,72 |  |  | 4,90 |  |  | 179,10 |  | 172,48 |  |  |  | 4,367 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,44 | 6,91 |  |  | 2,53
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 55,5 |  | 24,6 |  | 6,0 | 4,6 |  | 174,36 | 169,57 |  |  | 4,79 |  |  | 179,09 |  | 172,37 |  |  |  | 4,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,28 | 6,91 |  |  | 2,37
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 61,8 |  | 30,0 |  | 6,0 | 4,6 |  | 178,51 | 170,41 |  |  | 8,10 |  |  | 184,76 |  | 173,88 |  |  |  | 5,826 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,09 | 6,97 |  |  | 4,12
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 62,3 |  | 31,0 |  | 6,0 | 4,6 |  | 175,01 | 170,32 |  |  | 4,69 |  |  | 181,38 |  | 173,79 |  |  |  | 5,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,62 | 6,96 |  |  | 2,66
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 63,5 |  | 32,1 |  | 6,0 | 4,6 |  | 175,35 | 171,03 |  |  | 4,32 |  |  | 182,00 |  | 174,56 |  |  |  | 5,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,61 | 6,99 |  |  | 2,62
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 65,0 |  | 33,7 |  | 6,0 | 4,6 |  | 175,62 | 170,78 |  |  | 4,84 |  |  | 182,77 |  | 174,38 |  |  |  | 6,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,83 | 6,99 |  |  | 2,84
Итого |  |  |  | 742,0 | 91,9 | 61,7 |  | 30,1 |  | 6,0 | 4,6 |  | 5461,52 | 5312,79 |  |  | 148,73 |  |  | 5656,90 |  | 5419,41 |  |  |  | 173,088 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 295,33 | 217,38 |  |  | 77,95 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10681,00 |  |  | 55596,28 |  |  | 52893,36 |  |  |  | 57068,59 |  | 53767,02 | [5 empty] | 1525,844 |  | 716,61 |  |  |  | 731,54 | [6 empty] | 10908,00 | [7 empty] | 3325,56 |  |  | 1776,37
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11423,00 |  |  | 61058,05 |  |  | 58206,29 |  |  |  | 62725,84 |  | 59186,51 | [5 empty] | 1698,968 |  | 716,61 |  |  |  | 731,54 | [6 empty] | 11652,00 | [7 empty] | 3620,90 |  |  | 1993,75
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 5461,77 |  |  | 5312,93 |  |  |  | 5657,25 |  | 5419,49 | [5 empty] | 173,124 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 295,34 |  |  | 217,38
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись