## ЖЭК- 6 Маяковского, 19 А c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 19 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234976 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 22,0 | 96,0 | 52,2 |  | 43,8 |  | 5,6 | 4,8 |  | 74,33 | 67,12 |  |  | 7,21 |  |  | 77,31 |  | 68,00 |  |  |  | 3,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 51,3 |  | 41,7 |  | 5,6 | 4,8 |  | 80,12 | 73,14 |  |  | 6,98 |  |  | 83,18 |  | 74,09 |  |  |  | 3,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,98 |  |  |  | 6,98
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 50,7 |  | 39,5 |  | 5,6 | 4,8 |  | 81,04 | 73,85 |  |  | 7,19 |  |  | 83,94 |  | 74,76 |  |  |  | 3,533 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 50,8 |  | 42,9 |  | 5,6 | 4,8 |  | 79,60 | 72,66 |  |  | 6,94 |  |  | 82,70 |  | 73,60 |  |  |  | 3,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,90 |  |  |  | 6,90
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,5 | 58,0 |  | 57,5 |  | 5,7 | 4,9 |  | 79,50 | 72,53 |  |  | 6,97 |  |  | 83,94 |  | 73,68 |  |  |  | 4,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 60,4 |  | 61,6 |  | 5,7 | 4,9 |  | 80,50 | 72,93 |  |  | 7,57 |  |  | 85,48 |  | 74,13 |  |  |  | 5,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 59,9 |  | 59,9 |  | 5,7 | 4,9 |  | 80,77 | 72,62 |  |  | 8,15 |  |  | 85,59 |  | 73,82 |  |  |  | 5,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 55,5 |  | 49,9 |  | 5,6 | 4,8 |  | 81,34 | 73,02 |  |  | 8,32 |  |  | 85,20 |  | 74,08 |  |  |  | 4,489 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,08 |  |  |  | 8,08
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 50,8 |  | 40,8 |  | 5,5 | 4,7 |  | 84,17 | 72,67 |  |  | 11,50 |  |  | 87,30 |  | 73,54 |  |  |  | 3,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,20 |  |  |  | 11,20
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 49,3 |  | 35,8 |  | 5,6 | 4,8 |  | 82,33 | 75,42 |  |  | 6,91 |  |  | 84,97 |  | 76,28 |  |  |  | 3,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 46,9 |  | 31,6 |  | 5,6 | 4,8 |  | 84,06 | 74,71 |  |  | 9,35 |  |  | 86,39 |  | 75,50 |  |  |  | 3,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,84 |  |  |  | 8,84
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,6 |  | 26,4 |  | 5,5 | 4,7 |  | 82,85 | 73,34 |  |  | 9,51 |  |  | 84,71 |  | 74,06 |  |  |  | 2,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 43,3 |  | 27,2 |  | 5,5 | 4,8 |  | 82,00 | 73,01 |  |  | 8,99 |  |  | 83,87 |  | 73,73 |  |  |  | 2,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,98 |  |  |  | 8,98
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 44,1 |  | 29,3 |  | 5,5 | 4,8 |  | 81,64 | 72,32 |  |  | 9,32 |  |  | 83,68 |  | 73,03 |  |  |  | 2,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 44,4 |  | 28,7 |  | 5,6 | 4,8 |  | 82,06 | 73,68 |  |  | 8,38 |  |  | 84,06 |  | 74,40 |  |  |  | 2,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 46,4 |  | 34,2 |  | 5,6 | 4,8 |  | 80,46 | 71,67 |  |  | 8,79 |  |  | 82,80 |  | 72,43 |  |  |  | 3,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,74 |  |  |  | 8,74
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 47,6 |  | 35,8 |  | 5,6 | 4,8 |  | 80,86 | 71,00 |  |  | 9,86 |  |  | 83,35 |  | 71,77 |  |  |  | 3,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,74 |  |  |  | 9,74
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 49,5 |  | 39,8 |  | 5,6 | 4,8 |  | 80,30 | 71,65 |  |  | 8,65 |  |  | 83,14 |  | 72,51 |  |  |  | 3,582 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,50 |  |  |  | 8,50
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 51,6 |  | 45,0 |  | 5,6 | 4,8 |  | 79,32 | 71,24 |  |  | 8,08 |  |  | 82,55 |  | 72,20 |  |  |  | 3,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 56,9 |  | 53,3 |  | 5,7 | 4,9 |  | 81,58 | 72,93 |  |  | 8,65 |  |  | 85,79 |  | 74,09 |  |  |  | 4,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 57,0 |  | 53,4 |  | 5,6 | 4,8 |  | 81,74 | 72,97 |  |  | 8,77 |  |  | 85,98 |  | 74,09 |  |  |  | 4,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,49 |  |  |  | 8,49
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 53,3 |  | 45,9 |  | 5,6 | 4,8 |  | 82,07 | 72,57 |  |  | 9,50 |  |  | 85,58 |  | 73,57 |  |  |  | 4,231 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,09 |  |  |  | 9,09
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 49,1 |  | 37,5 |  | 5,6 | 4,9 |  | 82,19 | 72,45 |  |  | 9,74 |  |  | 84,91 |  | 73,26 |  |  |  | 3,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,27 |  |  |  | 9,27
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 47,8 |  | 35,4 |  | 5,6 | 4,8 |  | 81,33 | 71,90 |  |  | 9,43 |  |  | 83,82 |  | 72,68 |  |  |  | 3,280 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,08 |  |  |  | 9,08
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 46,2 |  | 33,0 |  | 5,6 | 4,8 |  | 81,58 | 71,97 |  |  | 9,61 |  |  | 83,90 |  | 72,69 |  |  |  | 3,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,36 |  |  |  | 9,36
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 45,6 |  | 32,4 |  | 5,6 | 4,8 |  | 80,61 | 71,31 |  |  | 9,30 |  |  | 82,83 |  | 72,03 |  |  |  | 2,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,08 |  |  |  | 9,08
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 46,0 |  | 33,8 |  | 5,5 | 4,8 |  | 81,29 | 71,10 |  |  | 10,19 |  |  | 83,62 |  | 71,82 |  |  |  | 3,160 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 50,4 |  | 41,1 |  | 5,5 | 4,8 |  | 80,46 | 71,54 |  |  | 8,92 |  |  | 83,41 |  | 72,39 |  |  |  | 3,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,67 |  |  |  | 8,67
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 50,7 |  | 42,4 |  | 5,5 | 4,8 |  | 80,60 | 71,60 |  |  | 9,00 |  |  | 83,65 |  | 72,54 |  |  |  | 3,834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,66 |  |  |  | 8,66
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 51,6 |  | 43,7 |  | 5,6 | 4,8 |  | 80,73 | 71,86 |  |  | 8,87 |  |  | 83,93 |  | 72,82 |  |  |  | 3,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,52 |  |  |  | 8,52
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 52,3 |  | 46,0 |  | 5,6 | 4,8 |  | 80,41 | 71,73 |  |  | 8,68 |  |  | 83,77 |  | 72,69 |  |  |  | 4,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,33 |  |  |  | 8,33
Итого |  |  |  | 742,0 | 91,4 | 50,4 |  | 40,9 |  | 5,6 | 4,8 |  | 2511,84 | 2242,51 |  |  | 269,33 |  |  | 2605,35 |  | 2270,28 |  |  |  | 115,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 263,15 |  |  |  | 263,15 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10668,00 |  |  | 27033,91 |  |  | 23627,12 |  |  |  | 27807,33 |  | 23872,19 | [5 empty] | 1021,464 |  | 532,41 |  |  |  | 543,20 | [6 empty] | 10908,00 | [7 empty] | 3952,61
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11410,00 |  |  | 29545,86 |  |  | 25869,67 |  |  |  | 30412,80 |  | 26142,50 | [5 empty] | 1136,495 |  | 532,41 |  |  |  | 543,20 | [6 empty] | 11652,00 | [7 empty] | 4215,84
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 2511,96 |  |  | 2242,54 |  |  |  | 2605,47 |  | 2270,31 | [5 empty] | 115,031 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 263,23
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись