## ЖЭК- 6 Маяковского, 19 Б c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 19 Б
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264168 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 51,8 |  | 43,6 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,69 | 55,51 |  |  | 4,18 |  |  | 62,07 |  | 56,23 |  |  |  | 2,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 | 50,2 |  | 6,0 | 6,0 |  | 8,90 | 5,48 |  | 3,42 |  | 9,22 | 5,48 |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,543
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 50,8 |  | 41,7 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,52 | 55,41 |  |  | 4,11 |  |  | 61,76 |  | 56,13 |  |  |  | 2,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 | 49,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 8,77 | 5,44 |  | 3,33 |  | 9,07 | 5,44 |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,512
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 50,4 |  | 39,3 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,37 | 55,30 |  |  | 4,07 |  |  | 61,47 |  | 56,02 |  |  |  | 2,524 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 | 53,6 |  | 5,3 | 5,1 |  | 7,49 | 4,20 |  | 3,29 |  | 7,75 | 4,20 |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,419
26.12 |  |  |  | 22,0 | 93,5 | 50,9 |  | 42,6 |  | 5,6 | 3,0 |  | 54,41 | 50,41 |  |  | 4,00 |  |  | 56,51 |  | 51,07 |  |  |  | 2,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 | 62,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 8,91 | 5,39 |  | 3,52 |  | 9,23 | 5,42 |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,473
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,2 | 58,0 |  | 58,2 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,10 | 55,61 |  |  | 3,49 |  |  | 62,47 |  | 56,49 |  |  |  | 3,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,3 | 63,4 |  | 6,1 | 6,1 |  | 8,46 | 5,80 |  | 2,66 |  | 8,91 | 5,90 |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,592
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,0 | 60,9 |  | 62,1 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,12 | 56,27 |  |  | 3,85 |  |  | 63,89 |  | 57,23 |  |  |  | 3,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,7 | 60,2 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,79 | 5,98 |  | 2,81 |  | 9,33 | 5,99 |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,692
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 60,2 |  | 60,3 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,40 | 56,07 |  |  | 4,33 |  |  | 64,06 |  | 57,03 |  |  |  | 3,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,2 | 59,5 |  | 6,1 | 6,1 |  | 9,16 | 5,89 |  | 3,27 |  | 9,71 | 5,89 |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,719
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 55,5 |  | 49,5 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,82 | 56,49 |  |  | 4,33 |  |  | 63,70 |  | 57,31 |  |  |  | 3,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,6 | 54,8 |  | 6,1 | 6,1 |  | 9,23 | 5,80 |  | 3,43 |  | 9,65 | 5,80 |  |  | 3,85 |  |  |  | 0,610
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 50,9 |  | 40,3 |  | 5,6 | 3,0 |  | 63,23 | 57,09 |  |  | 6,14 |  |  | 65,54 |  | 57,81 |  |  |  | 2,834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 | 50,8 |  | 6,0 | 6,0 |  | 11,01 | 5,79 |  | 5,22 |  | 11,42 | 5,79 |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,663
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 48,9 |  | 35,7 |  | 5,6 | 3,0 |  | 62,03 | 58,02 |  |  | 4,01 |  |  | 64,03 |  | 58,74 |  |  |  | 2,396 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,1 | 48,4 |  | 6,1 | 6,1 |  | 9,11 | 5,85 |  | 3,26 |  | 9,37 | 5,85 |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,456
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 46,5 |  | 31,6 |  | 5,6 | 3,0 |  | 61,90 | 58,00 |  |  | 3,90 |  |  | 63,60 |  | 58,60 |  |  |  | 2,113 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 | 45,8 |  | 6,0 | 6,0 |  | 9,00 | 5,82 |  | 3,18 |  | 9,25 | 5,82 |  |  | 3,43 |  |  |  | 0,409
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 43,1 |  | 26,5 |  | 5,6 | 3,0 |  | 61,78 | 57,16 |  |  | 4,62 |  |  | 63,14 |  | 57,64 |  |  |  | 1,816 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 | 42,4 |  | 5,9 | 5,9 |  | 9,68 | 5,69 |  | 3,99 |  | 9,92 | 5,69 |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,400
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 43,0 |  | 27,2 |  | 5,6 | 3,0 |  | 62,45 | 56,97 |  |  | 5,48 |  |  | 63,85 |  | 57,45 |  |  |  | 1,909 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 | 42,4 |  | 6,0 | 5,9 |  | 10,52 | 5,67 |  | 4,85 |  | 10,74 | 5,67 |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,467
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 43,9 |  | 29,2 |  | 5,6 | 3,0 |  | 62,15 | 56,55 |  |  | 5,60 |  |  | 63,66 |  | 57,03 |  |  |  | 2,032 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 | 43,4 |  | 6,0 | 5,9 |  | 10,60 | 5,63 |  | 4,97 |  | 10,87 | 5,63 |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,498
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 44,3 |  | 28,6 |  | 5,6 | 3,0 |  | 61,73 | 57,02 |  |  | 4,71 |  |  | 63,22 |  | 57,50 |  |  |  | 1,949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,9 | 43,4 |  | 6,0 | 6,0 |  | 9,75 | 5,64 |  | 4,11 |  | 9,99 | 5,66 |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,437
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 46,3 |  | 34,1 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,80 | 55,53 |  |  | 5,27 |  |  | 62,59 |  | 56,08 |  |  |  | 2,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,0 | 45,3 |  | 6,0 | 6,0 |  | 10,06 | 5,51 |  | 4,55 |  | 10,37 | 5,52 |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,532
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 47,7 |  | 35,3 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,21 | 55,17 |  |  | 5,04 |  |  | 62,05 |  | 55,80 |  |  |  | 2,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,5 | 46,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 9,73 | 5,48 |  | 4,25 |  | 10,00 | 5,49 |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,519
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 49,5 |  | 39,4 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,59 | 55,24 |  |  | 4,35 |  |  | 61,66 |  | 55,93 |  |  |  | 2,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,7 | 48,1 |  | 6,0 | 6,0 |  | 9,04 | 5,52 |  | 3,52 |  | 9,35 | 5,52 |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,510
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 51,8 |  | 44,4 |  | 5,6 | 3,0 |  | 58,58 | 54,81 |  |  | 3,77 |  |  | 60,91 |  | 55,53 |  |  |  | 2,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 | 50,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 8,45 | 5,51 |  | 2,94 |  | 8,77 | 5,51 |  |  | 3,26 |  |  |  | 0,510
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 57,3 |  | 53,1 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,26 | 55,93 |  |  | 4,33 |  |  | 63,33 |  | 56,88 |  |  |  | 3,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,6 | 55,3 |  | 6,1 | 6,1 |  | 8,98 | 5,64 |  | 3,34 |  | 9,40 | 5,65 |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,650
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 57,7 |  | 52,7 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,56 | 56,05 |  |  | 4,51 |  |  | 63,69 |  | 56,97 |  |  |  | 3,446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,3 | 55,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 9,19 | 5,62 |  | 3,57 |  | 9,63 | 5,62 |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,664
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 53,7 |  | 45,0 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,63 | 56,01 |  |  | 3,62 |  |  | 62,13 |  | 56,74 |  |  |  | 2,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,8 | 51,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 8,42 | 5,54 |  | 2,88 |  | 8,73 | 5,54 |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,513
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 49,1 |  | 37,0 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,91 | 55,98 |  |  | 3,93 |  |  | 61,90 |  | 56,68 |  |  |  | 2,396 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,8 | 47,8 |  | 6,1 | 6,1 |  | 8,66 | 5,51 |  | 3,15 |  | 8,93 | 5,51 |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,456
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 47,5 |  | 35,2 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,87 | 55,65 |  |  | 4,22 |  |  | 61,67 |  | 56,23 |  |  |  | 2,291 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,3 | 46,2 |  | 6,0 | 6,0 |  | 8,91 | 5,45 |  | 3,46 |  | 9,18 | 5,46 |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,453
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 46,1 |  | 32,8 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,56 | 55,76 |  |  | 4,80 |  |  | 62,26 |  | 56,24 |  |  |  | 2,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,7 | 45,2 |  | 6,0 | 6,0 |  | 9,56 | 5,45 |  | 4,11 |  | 9,81 | 5,45 |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,475
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 45,6 |  | 32,0 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,47 | 55,28 |  |  | 4,19 |  |  | 61,10 |  | 55,77 |  |  |  | 2,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,3 | 44,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 8,90 | 5,40 |  | 3,50 |  | 9,15 | 5,40 |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,421
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,0 |  | 33,5 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,34 | 55,11 |  |  | 5,23 |  |  | 62,05 |  | 55,66 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,2 | 44,8 |  | 5,9 | 5,9 |  | 9,80 | 5,36 |  | 4,44 |  | 10,08 | 5,38 |  |  | 4,70 |  |  |  | 0,505
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 50,4 |  | 40,6 |  | 5,6 | 3,0 |  | 60,46 | 55,24 |  |  | 5,22 |  |  | 62,66 |  | 55,96 |  |  |  | 2,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 | 48,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 9,69 | 5,41 |  | 4,28 |  | 10,06 | 5,43 |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,580
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 50,8 |  | 41,9 |  | 5,6 | 3,0 |  | 58,96 | 55,02 |  |  | 3,94 |  |  | 61,15 |  | 55,74 |  |  |  | 2,652 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 | 48,6 |  | 5,9 | 5,9 |  | 8,48 | 5,41 |  | 3,07 |  | 8,77 | 5,41 |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,497
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 51,5 |  | 43,3 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,32 | 55,17 |  |  | 4,15 |  |  | 61,62 |  | 55,89 |  |  |  | 2,769 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 | 49,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 8,69 | 5,41 |  | 3,28 |  | 9,01 | 5,42 |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,526
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 52,4 |  | 45,5 |  | 5,6 | 3,0 |  | 59,19 | 55,04 |  |  | 4,15 |  |  | 61,65 |  | 55,76 |  |  |  | 2,898 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,3 | 50,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 8,71 | 5,40 |  | 3,31 |  | 9,04 | 5,40 |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,551
Итого |  |  |  | 742,0 | 91,1 | 50,4 |  | 40,7 |  | 5,6 | 3,0 |  | 1866,41 | 1728,87 |  |  | 137,54 |  |  | 1935,39 |  | 1750,14 |  |  |  | 82,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,6 | 49,9 |  | 6,0 | 6,0 |  | 284,65 | 171,69 |  | 112,96 |  | 294,71 | 171,94 |  |  | 122,77 |  |  |  | 16,252
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 586,00 |  |  | 1416,68 |  |  | 1302,09 |  |  |  | 1460,82 |  | 1316,03 | [5 empty] | 56,070 |  | 0,72 |  |  |  | 0,73 | [6 empty] | 586,00 |  |  | 217,16 |  |  | 120,81 |  | 223,64 |  |  | 120,89 |  |  | 11,563
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1328,00 |  |  | 3283,62 |  |  | 3031,17 |  |  |  | 3396,78 |  | 3066,38 | [5 empty] | 138,351 |  | 0,72 |  |  |  | 0,73 | [6 empty] | 1330,00 |  |  | 502,15 |  |  | 292,51 |  | 518,70 |  |  | 292,85 |  |  | 27,847
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 1866,94 |  |  | 1729,07 |  |  |  | 1935,97 |  | 1750,34 | [5 empty] | 82,281 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 284,99 |  |  | 171,70 |  | 295,06 |  |  | 171,96 |  |  | 16,284
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись