## ЖЭК- 6 Маяковского, 22 А c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 22 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238892 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 54,7 |  | 41,1 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,393
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 53,7 |  | 39,2 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,374
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 52,9 |  | 37,1 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,303
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 53,5 |  | 40,3 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,443
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 62,1 |  | 54,7 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,43 |  |  |  | 3,43 |  |  |  | 0,354
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,7 | 64,7 |  | 59,0 |  | 6,4 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 119,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,79 |  |  |  | 3,79 |  |  |  | 0,411
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 63,9 |  | 57,3 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,486
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,5 | 58,6 |  | 46,9 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,394
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 53,3 |  | 38,3 |  | 6,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 5,0 |  |  | 6,14 |  |  | 6,14 |  | 6,35 |  |  |  | 6,35 |  |  |  | 0,509
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 51,0 |  | 33,8 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,305
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 48,4 |  | 29,9 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 5,0 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,371
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,7 |  | 25,1 |  | 6,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,0 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,348
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,7 |  | 25,7 |  | 6,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,0 |  |  | 5,01 |  |  | 5,01 |  | 5,12 |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,322
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 47,1 |  | 26,3 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 5,0 |  |  | 6,04 |  |  | 6,04 |  | 6,18 |  |  |  | 6,18 |  |  |  | 0,403
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 46,0 |  | 26,9 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 5,0 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,334
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 48,4 |  | 32,1 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 5,0 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,53 |  |  |  | 5,53 |  |  |  | 0,406
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 49,9 |  | 33,3 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 5,0 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,414
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 51,8 |  | 37,3 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,363
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 54,3 |  | 42,3 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,354
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 60,2 |  | 50,7 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,440
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,0 | 60,5 |  | 50,4 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,435
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 56,1 |  | 43,0 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,356
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 51,1 |  | 35,3 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,321
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 49,5 |  | 33,5 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,329
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 48,0 |  | 31,1 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,321
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 47,3 |  | 30,5 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,325
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 48,1 |  | 31,7 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 |  |  | 5,0 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,365
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 52,9 |  | 38,5 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 5,0 |  |  | 5,62 |  |  | 5,62 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,467
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 53,3 |  | 39,6 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,363
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 53,9 |  | 41,2 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,66 |  |  | 3,66 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,325
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 55,0 |  | 43,2 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,414
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,5 | 52,9 |  | 38,6 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 |  | 146,92 |  |  |  | 146,92 |  |  |  | 11,748
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8892,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8892,00 |  |  | 1953,59 |  |  |  |  | 1998,44 | [5 empty] | 127,206
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9636,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9636,00 |  |  | 2095,60 |  |  |  |  | 2145,37 | [5 empty] | 138,953
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 142,01 |  |  |  |  | 146,93 | [5 empty] | 11,748
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись