## ЖЭК- 6 Маяковского, 22 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 22
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238557 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 54,9 |  | 40,5 |  | 6,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,296
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 53,9 |  | 38,6 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,329
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 53,0 |  | 36,7 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,325
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 53,5 |  | 39,9 |  | 6,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,313
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,2 | 62,0 |  | 54,1 |  | 6,5 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,330
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,0 | 65,3 |  | 57,7 |  | 6,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,397
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 64,2 |  | 56,3 |  | 6,5 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,45 |  |  | 3,45 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,380
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 58,8 |  | 46,2 |  | 6,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,357
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 53,5 |  | 37,7 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,361
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 51,1 |  | 33,5 |  | 6,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,252
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 48,3 |  | 29,7 |  | 6,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,330
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,7 |  | 24,9 |  | 6,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,262
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 44,7 |  | 25,5 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,274
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 45,9 |  | 27,2 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,325
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 46,1 |  | 26,6 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,264
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 48,5 |  | 31,7 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,300
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 50,1 |  | 32,9 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,320
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 52,1 |  | 36,7 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,382
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 54,8 |  | 41,4 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,327
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 60,8 |  | 49,5 |  | 6,5 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 0,317
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 61,3 |  | 49,2 |  | 6,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,437
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 56,9 |  | 41,8 |  | 6,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,310
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 51,8 |  | 34,3 |  | 6,5 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,296
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 50,0 |  | 32,7 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,352
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 48,3 |  | 30,5 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,341
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 47,6 |  | 30,0 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,284
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 48,1 |  | 31,4 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,304
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 52,9 |  | 38,1 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,339
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 53,3 |  | 39,3 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,353
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 54,3 |  | 40,5 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,370
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 55,5 |  | 42,4 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,314
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 53,1 |  | 38,0 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,7 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 124,15 | 0,00 |  | 124,15 |  | 128,36 |  |  |  | 128,36 |  |  |  | 10,140
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8892,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8892,00 |  |  | 1772,23 |  |  |  |  | 1811,72 | [5 empty] | 113,275
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9636,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9636,00 |  |  | 1896,48 |  |  |  |  | 1940,18 | [5 empty] | 123,424
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 124,25 |  |  |  |  | 128,46 | [5 empty] | 10,149
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись